Załącznik nr 2 do SIWZ

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu i faksu:

…………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………

## FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę spektrometru fluorescencyjnego z wyposażeniem (1 zestaw) dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN SONATA 6: „Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH” (znak A-2401-59/14).

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz - za cenę :

Netto - ..................... ( słownie:........................................................ ……………………….) zł

stawka podatku VAT........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................) zł

Brutto - .................... ( słownie: ............... ........................................................................... ) zł

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz.

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz.

7. Zamawiający żąda:

- wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierza Podwykonawcom:

………….…………………………………………………………………

lub

- podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1:

……………………………………………………………………………..

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

10. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy 
o zwracanie się do:

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę spektrometru fluorescencyjnego z wyposażeniem (1 zestaw) dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN SONATA 6: „Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH” (znak A-2401-59/14).

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

może ubiegać się o zamówienie i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a w szczególności:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do    składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory spektrometru fluorescencyjnego z wyposażeniem (1 zestaw) dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN SONATA 6: „Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH” (znak A-2401-59/14).

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę spektrometru fluorescencyjnego z wyposażeniem (1 zestaw) dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN SONATA 6: „Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH” (znak A-2401-59/14).

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

- *nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.)

- *należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

- …………………………………………………………….

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę spektrometru fluorescencyjnego z wyposażeniem (1 zestaw) dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN SONATA 6: „Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH” (znak A-2401-59/14).

| Spektrometr fluorescencyjny z wyposażeniem (1 zestaw) |
| --- |
| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: …………………………………………………………………………. |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1.1 | Tryb pomiarowy: fluorescencja, luminescencja i fosforescencja |  |
| 1.2 | Szybkość skanowania: nie gorsza niż 60.000 nm/min |  |
| 1.3 | Szybkość ustawiania wybranej długości fali: nie gorsza niż 60.000 nm/min |  |
| 1.4 | Rozdzielczość: co najmniej 1,0 nm |  |
| 1.5 | Dokładność długości fali: co najmniej 1 nm |  |
| 1.6 | Próbkowanie sygnału: co najmniej 0.001 s |  |
| 1.7 | Czułość mierzona stosunkiem sygnału do szumu –co najmniej 15000: 1 |  |
| 1.8 | Źródło promieniowania: lampa ksenonowa, co najmniej 150W |  |
| 1.9 | Monochromator wyposażony w rytą, korygującą odchylenia wklęsłą siatkę dyfrakcyjną |  |
| 1.10 | Przedział odczytu długości fali: co najmniej 0.2 nm |  |
| 1.11 | Zakres spektralny po stronie wzbudzania i emisji: co najmniej od 200 do 750 nm. Wymagana jest możliwość rozszerzenia zakresu spektralnego do co najmniej 900nm. |  |
| 1.12 | Poziome wzbudzanie próbki umożliwiające wykonywanie pomiarów z ilości nie większej niż 0,6 ml roztworu przy użyciu standardowej 10 mm kuwetki o objętości 3.5 ml |  |
| 1.13 | Zmienna szerokość szczeliny po stronie wzbudzania – regulowana co najmniej w 5 krokach: 1, 2.5, 5, 10 i 20 nm |  |
| 1.14 | Zmienna szerokość szczeliny po stronie emisji – regulowana co najmniej w 5 krokach: 1, 2.5, 5, 10 i 20 nm |  |
| 1.15 | Zakres dynamiczny pomiaru: 6 lub więcej rzędów wielkości |  |
| 1.16 | Zestaw do kwantowej korekcji widma zarówno po stronie wzbudzania jak też emisji: (Rodamina B, kuweta trójkątna, diffuser) |  |
| 1.17 | Przystawka do pomiarów absorbancji: zakres pomiaru: co najmniej 190 – 1100 nm, dokładność długości fali nie gorsza niż: +/- 1 nm, powtarzalność dł. fali nie gorsza niż: +/- 0.5 nm, zakres fotometryczny przynamniej: - 3 do 3 Abs, stabilność linii bazowej nie gorsza niż: +/- 0.0007 abs/godz, światło rozproszone nie gorsze niż: 0.07%, dokładność fotometryczna nie gorsza niż: 0.003 Abs przy 0.5 Abs, powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż: 0.002 Abs przy 0.5 Abs, szybkość skanowania: regulowana przynajmniej od 40 do 2.400 nm/min, poziom szumów nie gorszy niż: 0.0002 Abs, płaskość linii bazowej nie gorsza niż: 0.01Abs, źródło światła: lampa ksenonowa, co najmniej 6-pozycyjny automatyczny podajnik kuwet |  |
| 1.18 | Oprogramowanie, pracujące w systemie operacyjnym zainstalowanym na komputerze opisanym w specyfikacji, umożliwiające: a) Skanowanie w funkcji dł. fali. Możliwość wykonywania widm: fluorescencji, fosforescencji, luminescencji oraz widm synchronicznych. Korekcja widm przy pomocy Rodaminy. b) Skanowanie w funkcji czasu. Możliwość wykonywania widm: fluorescencji fosforescencji. c) Pomiary fotometryczne. Obliczenia ilościowe dla: fluorescencji, fosforescencji i luminescencji wykonywane: przy określonej długości fali, na podstawie pola powierzchni piku lub jego wysokości, stosunku (ratio) lub metodą pochodnej. Pomiar fosforescencji z czasem życia 1 ms. Możliwość wykreślenia krzywej wzorcowej w postaci linii przechodzącej przez wszystkie punkty odpowiadające roztworom wzorcowym, lub w postaci krzywej regresji, obliczonej za pomoc( metody najmniejszych kwadrat(w. Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych, w tym: obliczenia warto(ci średniej z uzyskanych pomiarów, wartości odchylenia standardowego (SD) i współczynnika zmienno(ci (CV). d) Wykonywanie widm trójwymiarowych w funkcji dł. fali z funkcją wyświetlania tabeli pików e) Wykonywanie widm trójwymiarowych w funkcji czasu z funkcją wyświetlania tabeli pików. f) Automatyczny pomiaru czułości. Funkcja umożliwiająca wybór optymalnych warunków wzbudzania i emisji dla danej próbki z automatycznym odrzucaniem widm Ramanowskich. g) Przetwarzanie danych: automatyczne odczytanie warto(ci fotometrycznej dla punktu wskazywanego aktualną pozycją kursora, automatyczne wykrywanie pików i dolin, zmiana skali wykresu zmierzonego widma, wygładzanie widma w celu wyeliminowania szumów, uzyskiwanie widma pochodnej (do czwartego rzędu), działania arytmetyczne na widmach (+, -, x ,÷), obliczanie pola powierzchni wybranego piku, możliwość konwersji piku do formatu tekstowego ASCII (*.txt) lub formatu JCAMP-DX (*.dx), możliwość przenoszenia danych do programów obsługujących pliki z rozszerzeniem .docx, .xlsx. W przypadku przenoszenia danych z pomiaru widm trójwymiarowych do arkusza kalkulacyjnego dane muszą być wyświetlane w postaci 3 kolumn (wartość wzbudzania, wartość emisji oraz wartość zmierzona), co umożliwi przenoszenie ich do oprogramowania do wszechstronnej wizualizacji XYZ. |  |
| 1.19 | Oprogramowanie do wszechstronnej wizualizacji danych XYZ posiadające wbudowany szeroki zestaw interpolacyjnych metod generowania regularnej siatki wartości, pozwalający wybrać optymalny algorytm do charakteru danych wejściowych. Program dokonuje odwzorowania powierzchni metodą tworzenia regularnej siatki wartości o gęstości ustalanej przez użytkownika. Na podstawie nieregularnie rozłożonych punktów XYZ dokonuje obliczeń wartości funkcji w węzłach regularnej siatki prostokątnej o ustalonej geometrii. |  |
| 1.20 | Komunikacja pomiędzy spektrofluorymetrem i komputerem – kabel USB zapewniający szybką transmisję danych. |  |
| 1.21 | Kuweta kwarcowa z dwiema ścianami przezroczystymi o poj. 3.5 ml, 1 cm x 1 cm - 4 sztuki |  |
| 1.22 | Kuweta kwarcowa z czterema ścianami przezroczystymi o poj. 1.4 ml, 1 cm x 1 cm - 1 sztuka |  |
| 1.23 | Kuweta kwarcowa z czterema ścianami przezroczystymi o poj. 3.5 ml, 1 cm x 1 cm - 3 sztuki |  |
| 1.24 | Możliwość dalszej rozbudowy aparatu, o co najmniej następujące akcesoria: kulę całkującą oraz oprogramowanie do badania wydajności kwantowej, czytnik mikropłytek z termostatowaniem, zestaw do kwantowej korekcji widma w zakresie co najmniej 500-800 nm, sipper, przystawkę do wykonywania pomiarów w temperaturze ciekłego azotu, obrotowy uchwyt na co najmniej 8 kuwet lub probówek, przystawkę wyposażoną w kuwetę przepływową. |  |
| 2 | Parametry komputera stacjonarnego z oprogramowaniem do obsługi spektrometru fluorescencyjnego |  |
| 2.1 | Komputer ma być kompatybilny z aparaturą i oprogramowaniem dołączonym do aparatury, wyposażony w odpowiednie złącza i porty do ściągania danych z aparatury. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| 2.2 | Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny w załączniku ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik 4998 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 16.09.2014 r.) |  |
| 2.3 | Pamięć operacyjna: minimum 4 GB |  |
| 2.4 | Parametry pamięci masowej: minimum 500 GB |  |
| 2.5 | Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem |  |
| 2.6 | Obudowa typu MiniTower ATX, Zasilacz o mocy minimum 350 W, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, Nagrywarka DVD |  |
| 2.7 | Kolorowy monitor:18,5” LED |  |
| 2.8 | Klawiatura i mysz: Klawiatura polska - komunikacja przewodowa USB 2.0, optyczna mysz przewodowa USB 2.0, 1000 dpi |  |
| 2.9 | Czytnik kart flash: Wewnętrzny 3.5'', obsługujący 24 typy kart flash, port USB 2.0 z przodu panelu. |  |
| 2.10 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. System płynnie współpracujący i kompatybilny z całym oprogramowaniem komputera i oprogramowaniem spektrometru fluorescencyjnego, pełna licencja. |  |
| 2.11 | Zainstalowane, najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych. Oprogramowanie w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, w języku polskim. |  |
| 2.12 | Gwarancja: 12 miesięcy |  |
| 2.13 | Całe oprogramowanie niezbędne do pracy komputera, jak również oprogramowanie biurowe i służące do sterowania pomiarem i umożliwiające analizę i obróbkę wszystkich danych uzyskanych w pomiarze na spektrometrze fluorescencyjnym, musi być zainstalowane na komputerze |  |
| 3 | Dodatkowe warunki |  |
| 3.1 | Oprogramowanie spektrometru fluorescencyjnego w języku angielskim lub polskim |  |
| 3.2 | Szczegółowe instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim (po 2 egzemplarze, łącznie 4) |  |
| 3.3 | Wraz ze spektrometrem fluorescencyjnym należy dostarczyć wszystkie elementy niezbędne do dokonania podłączenia urządzeń i rozruchu |  |
| 3.4 | Gwarancja na cały aparat 12 miesięcy |  |
| 3.5 | Dokumentacja walidacyjna OQ oraz IQ w języku polskim. |  |
| 3.6 | Certyfikat ISO (producenta) i CE (aparatu) |  |
| 3.7 | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu jest zapewniona przez dostawcę aparatu bez dodatkowych opłat. |  |
| 3.8 | Termin dostawy: 4 tygodnie |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do    składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Footnotes

Nie wypełnienie zostanie uznane jako informacja, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie