Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu CHEMLAND lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Parafilm do zabezpieczania pojemników reakcyjnych; dający się rozciągnąć do 200%; przylegający do nieregularnych kształtów; odporny na roztwory soli, kwasów nieorganicznych i zasad minimum do 48 godzin; na rolce; szerokość 10 cm, długość nie mniej niż 75 m. | RR-370 000 1 |  |  |  | 2 | Szt.. |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalny papierek wskaźnikowy pH na rolce, 0-14 pH, skala barw na opakowaniu rolki; długość 5m | 10-000502.001 |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kolba jednomiarowa klasy A, szkło Boro 3.3. bezbarwne, odporna chemicznie i termicznie, wykonana zgodnie z normą ISO 1042, pojemność 2000 ml | 01-130.202.60 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 4. | Kolba jednomiarowa klasy A, szkło Boro 3.3. bezbarwne, odporna chemicznie i termicznie, wykonana zgodnie z normą ISO 1042, pojemność 1000 ml | 01-130.202.59 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 5. | Zlewka szklana niska z wylewem, szkło BORO 3.3., przezroczysta, skala w kolorze białym oraz pole do opisu, wysoka odporność chemiczna i termiczna, wyprodukowana zgodnie z DIN 12331 i ISO 3819, pojemność 600 ml | 01-229.202.09 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 6. | Naczynka wagowe szklane ze szklaną pokryweczką, szkło BORO 3.3., średnica 25 mm, wysokość 40 mm | 08-263.25X40 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu BIONOVO lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf lub równoważne, z zatrzaskiwaną pokrywką, stożkowy kształt, na bocznej ściance naniesiona skala, kolor bursztynowy, wykonane z polipropylenu bez dodatku biocydów i plastyfikatorów, wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, odporne na temperatury od -86°C do 80°C i wirowanie do 25 000 x g, pojemność 5 ml, zestaw zawiera 200 szt. | K-0461 |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf lub równoważne, z zatrzaskiwaną pokrywką, stożkowy kształt, na bocznej ściance naniesiona skala, kolor bursztynowy, wykonane z przezroczystego polipropylenu bez dodatku biocydów i plastyfikatorów, odporne na temperatury od -86°C do 80°C i wirowanie do 25 000 x g, pojemność 5 ml, zestaw 200 szt. | K-0157 |  |  |  | 5 | zestaw |  |  |  |  |
| 3. | Probówki wirówkowe, stożkowe, sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwne, 500 sztuk w zestawie, pojemność15 mL | K-0047 |  |  |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
| 4. | Probówki wirówkowe, stożkowe, sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwne, 500 sztuk w zestawie, pojemność 50 mL, zestaw 500 sztuk | K-0048 |  |  |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
| 5. | Probówki wirówkowe, stożkowe, materiał pp, zamknięcie typu Safe-Lock, szczelna pokrywka, matowa powierzchni boczna i pokrywka, bezbarwne, poj. 1,5 ml, opakowanie zawiera 1000 szt. | K-7431 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 6. | Naczynka wagowe, antystatyczne, do substancji ciekłych i stałych, materiał PS, kolor czarny, odporność termiczna do +70°C, rozmiar: małe; wys. 8 mm, opakowanie zawiera 100 szt. | B-3314 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Fiolki z przeźroczystego szkła, wysokość 31 mm, średnica 15 mm, pojemność 2,5 ml, średnica szyjki 5 mm, zakrętka gwintowa z tworzywa sztucznego; do analiz HPLC, opakowanie 100 szt. | 2-1006 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | Końcówka do pipet Eppendorf o poj. 0,1 – 5 ml, dł. 120 mm, autoklawowalne, w workach po 100 szt., opakowanie zawiera 5 worków | K-6805 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, jednorazowe, science brand ppe catergory III, rozmiar S, 100 szt w op. | B-1387 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, jednorazowe, science brand ppe catergory III, rozmiar M, 100 szt w op. | B-1388 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, jednorazowe, science brand ppe catergory III, rozmiar L, 100 szt w op. | B-1389 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych według katalogu Voigt Global Distribution Inc lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtry wirówkowe nylonowe niesterylne, pory 0,45 µm, rurka odbiornika 5 mL, materiał obudowy pp, 250 szt. w opakowaniu | 10467012 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych według katalogu Millipore lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtry nylonowe, okrągłe, o średnicy 90 mm, hydrofilowe, średnica porów wynosząca 11 µm, 50 szt. w opakowaniu | NY1109000 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych według katalogu Linegal Chemicals lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Membrany dializacyjne, wykonane z regenerowalnej celulozy o standardowym stopniu czystości, mogące być używanymi z rozcieńczonymi mocnymi kwasami i zasadami, stężonymi słabymi kwasami i zasadami, z większością alkoholi i niektórymi łagodnymi lub rozcieńczonymi cieczami organicznymi (np. DMSO), MWCO 1000, szer. 45 mm, średn. 28,6 mm, zanurzone w 0,05% roztworze azydku sodu, opakowanie zawiera rolkę10m. | ROTH-1968.1 |  |  |  | 12 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Roth lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szpatułka dwustronna ze stali szlachetnej, sztywna, długość 350 mm, szerokość części płaskiej16 mm | 3335.1 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych według katalogu BRUKER lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zl) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sondy SCANASYST-AIR-HR do MultiMode AFM, nominalna stała sprężystości 0.4 M/m, nominalna częstotliwość 130 Hz, opakowanie zawiera 10 szt. | SCANASYST-AIR-HR |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Agarscientific lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytki z miki, wymiary 11mm x 11mm x 0,15mm, 20 sztuk w opakowaniu | AGG250-3 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Dyski na próbki SPM, 15mm, 50 sztuk w opakowaniu | AGF7003 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Pudełko do przechowywania dysków do AFM/SPM z magnetycznymi paskami 2x20mm | AGG3047 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu LAB EMPIRE lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Końcówki do pipet HTL o poj. 0.5-10µl, materiał pp, bez filtra, pakowane w pudełku po 96 szt. | 301-03-102 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet HTL o poj. 10-100 µl, materiał pp, bez filtra, pakowane w pudełka po 96 szt. | 301-02-152 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet HTL o poj. 100-1000µl,, materiał pp, bez filtra, pakowane w pudełku po 100 szt. | 301-01-302 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipet HTL o poj. 1-10 ml, materiał pp, bez filtra, pakowane w worku po 100 szt. | 301-75-052 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 10. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu OMC ENVAG lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw naczynek szklanych ze spiekiem P2 do ekstraktorów FIWE, opakowanie zawiera 6 szt. | A00000140 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 11. Dostawa kuwet kompatybilnych z urządzeniem Zetasizer Nano ZS posiadanym przez Zamawiającego według katalogu Malvern Panalytical

lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kuwety poliwęglanowe do pomiaru wielkości cząstek i potencjału elektrokinetycznego za pomocą urządzenia Zetasizer Nano ZS, opakowanie zawiera 10 szt. wraz z zatyczkami | DTS1070 |  |  |  | 16 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Kuwety szklane z zatyczkami teflonowymi do pomiaru wielkości cząstek; szkło 8 G; kuweta prostopadłościenna, otwór kwadratowy, wymiary zewnętrzne 12 mm x 12 mm x 45 mm, wszystkie ścianki transparentne dla światła | PCS1115 |  |  |  | 6 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kuwety polistyrenowe, bezbarwne, wszystkie ścianki przezroczyste, wymiary zewnętrzne 10 x 10 x 45 mm z zatyczkami do pomiaru wielkości cząstek, pakowane po 100 szt. | DTS0012 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 12. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych kompatybilnych z urządzeniem DSC 250 TA Instruments posiadanym przez Zamawiającego

według katalogu TA Instruments lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Celki pomiarowe niehermetyczne, kompatybilne z urządzeniem DSC 250 TA Instruments, 100 szt. w opakowaniu | 901683.901 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Nakrywki niehermetyczne aluminiowe do celek pomiarowych kompatybilnych z urządzeniem DSC 250 TA Instruments, 100 szt. w opakowaniu | 901671.901 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 13. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu Fisherscientific lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Toluen, standard analityczny, czystość ≥99,9 % (GC), butelka zawiera 25 mL | 11-101-9471 |  |  |  | 2 | But.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 14. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu Lawendy.pl lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trójgiceryd kaprylowo-kaprynowy, CAS: 73398-61-5, organiczny emolient, opakowanie zawiera 500 mL | 11-101-9471 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy