Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 7 maja 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-24/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Chłodziarko-zamrażarka – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Szafa na odczynniki – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Komora laminarna z wyposażeniem – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Destylarka – Stacja wody ultraczystej do zastosowań mikrobiologicznych - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Demineralizator – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Fitotron – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: Suszarka – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2A do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część I

Chłodziarko-zamrażarka – 1 szt.

CPV:

39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki
39711110-3 Chłodziarko-zamrażarki

| Lp. | Chłodziarko-zamrażarka (1 szt.) Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | - komora chłodnicza o pojemności nie mniejszej niż 240 L |
| 1.2 | - komora zamrażarki o pojemności nie mniejszej niż 105 L |
| 1.3 | - zewnętrzne drzwi komory chłodniczej i zamrażarki pełne |
| 1.4 | -zakres temperatury komory chłodniczej od +3°C do 8°C |
| 1.5 | zakres temperatury komory zamrażarki od -30°C do- 9°C |
| 1.6 | - sygnalizacja otwartych drzwi |
| 1.7 | - min. 4 półki w komorze chłodniczej i 3 szuflady w komorze zamrażarki |
| 1.8 | - regulacja temp co ± 0,1°C; |
| 2 | -instrukcja w języku polskim |
| 3 | -gwarancja min 12 miesięcy; |

Załącznik nr 2B do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część II

Szafa na odczynniki – 1 szt.

CPV:

39180000-7 Meble laboratoryjne

| Lp. | Szafa na odczynniki (1 szt.) Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | -co najmniej 2 wysuwane półki-kuwety |
| 1.2 | -ładowność półko – kuwet nie mniej niż 15 kg |
| 1.3 | -drzwi zamykane na zamek |
| 1.4 | -wbudowany wentylator kanałowy: napięcie 230 V, o wydajności dopasowanej do wielkości szafy, średnica maksymalna 160 mm |
| 1.5 | -konieczność podłączenia do istniejącego kanału wentylacyjnego (około 5 m.b. rury o średnicy maksymalnej 160 mm) |
| 1.6 | -wymiary (szer. x gł. x wys. nie mniej niż 500x500x1900 mm) |
| 1.7 | -zbudowana z elementów posiadających podwyższoną odporność na chemikalia |
| 1.8 | -montaż |
| 2 | -gwarancja 24 miesiące |

Załącznik nr 2C do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część III

Komora laminarna z wyposażeniem  – 1 szt.

CPV:

-39180000-7 Meble laboratoryjne

| Lp. | Komora laminarna z wyposażeniem (1 szt.) Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | -komora laminarna z pionowym przepływem powietrza |
| 1.2 | -wyposażenie: zamontowana lampa bakteriobójcza uv z zegarem do automatycznego wyłączania, palnik gazowy z kompletem naboi |
| 1.3 | -oświetlenie fluorescencyjne powyżej 1110 lux |
| 1.4 | -wymiary zewnętrzne nie większe niż ( szer. x gł )1040mm x 900 mm |
| 1.5 | -wymiary zewnętrzne wysokości komory nie mniejsze niż 1000 mm i nie większe niż 1500 mm |
| 1.6 | -panel sterownika musi zawierać włączniki dla wentylatora, oświetlenia lamy UV oraz gniazd elektrycznych, licznik godzin pracy wentylatora i lampy UV |
| 1.7 | -sterownik zmiany prędkości przepływu powietrza |
| 1.8 | -otwory w ścianach bocznych umożliwiające doprowadzenie mediów |
| 1.9 | - statyw pod komorę, umożliwiający ustawienie komory jako niezależne stanowisko pracy |
| 1.10 | - wskaźnik zużycia filtrów |
| 1.11 | - wyposażona w co najmniej 2 gniazda elektryczne, |
| 1.12 | - powierzchnia robocza wykonana z stali nierdzewnej |
| 1.13 | -pokrywa frontowa zamykająca przestrzeń roboczą |
| 1.14 | -poziom głośności nie więcej niż 57 dB |
| 1.15 | - komora musi zawierać filtry o skuteczności 99,999% przy wielkości cząstek 0,3µm, zapewniająca przynajmniej 3 klasę czystości |
| 1.16 | - unijny znak zgodności CE |
| 1.17 | -zasilanie 230 V |
| 2 | -instrukcja użytkowania w języku polskim |
| 3 | -szkolenie z zakresu obsługi |
| 4 | -instrukcja w języku polskim |
| 5 | -gwarancja min. 24 miesięcy, |

Załącznik nr 2D do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część IV

Destylarka - Stacja wody ultraczystej do zastosowań mikrobiologicznych  - 1 szt.

CPV:

42910000-8 Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

42912310-8 Aparatura do filtrowania wody

| Lp. | Destylarka - Stacja wody ultraczystej do zastosowań mikrobiologicznych (1 szt.) Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | -zintegrowana filtracja wstępna dostosowana do wody wodociągowej |
| 1.2 | -system ciągłego nadzoru i kontroli parametrów wody ultraczystej |
| 1.3 | -przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,056 µS/cm |
| 1.4 | wielostopniowe oczyszczanie wody, zastosowanie technologii: dokładna filtracja sedymentacyjna, filtracja adsorpcyjna, odwrócona osmoza, podwójna wymiana jonowa, dezynfekcja UV, ultrafiltracja |
| 1.5 | -wydajność min 15L/h |
| 1.6 | -automatyczne przerwanie pracy przy braku wody zasilającej |
| 1.7 | -konduktometr |
| 1.8 | -monitorowanie zużycia części wymiennych |
| 1.9 | -przerwanie pracy pompy przy niskimi ciśnieniu wody zasilającej |
| 1.10 | -zasilanie 230 V |
| 2 | -instrukcja w języku polskim |
| 3 | -gwarancja min 24 miesięcy |

Załącznik nr 2E do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część V

Demineralizator - 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

42912310-8 Aparatura do filtrowania wody

| Lp. | Demineralizator (1 szt.) Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | wydajność minimum 30l/h; |
| 1.2 | zbiornik z automatycznym wyłączeniem po przygotowaniu 10l wody; |
| 1.3 | filtr węglowy, lampa UV 254nm, mikrofiltracja 0,45-0,2µm; |
| 1.4 | sygnalizacja zużycia flitów i promiennika lampy UV; |
| 1.5 | parametry wody oczyszczonej: Fe, Zn, Cu, Cr, Mn <0.1 ppb; przewodnictwo: 0,1 µS/cm; stopień zatrzymania bakterii i cząstek (>0,22 µm): 99%; TOC, krzemionka <5 ppb |
| 1.6 | zasilanie 230V; |
| 1.7 | wyposażenie: filtry i kolumny dejonizacyjne, zbiornik ciśnieniowy 10l, przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne, 3 punkty poboru wody; |
| 1.8 | montaż i uruchomienie; |
| 1.9 | instrukcja w języku polskim |
| 1.10 | gwarancja 12 miesięcy; |

Załącznik nr 2F do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VI

Fitotron  - 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

39180000-7 Meble laboratoryjne

| Lp. | Fitotron (1 szt.) Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | kontrola temperatury (-10 do 60oC co 0,1oC), natężenia światła i wilgotności powietrza (30-90%RH co 1%); |
| 1.2 | wymuszony, regulowany obieg powietrza; |
| 1.3 | oświetlenie nad półkowe, 2 panele z możliwością regulacji natężenia światła. Oświetlenie LED 250 µmol m-2s-1 25cm pod panelem. Diody czerwone i niebieskie; |
| 1.4 | 3 półki o udźwigu nimimum 30kg; |
| 1.5 | wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) min 600 x1510 x 690 mm, |
| 1.6 | wnętrze komory ze stali nierdzewnej; |
| 1.7 | po 2 otwory w obu ściankach bocznych o średnicy 3cm, umożliwiające wprowadzenie czujników; |
| 1.8 | możliwość zapamiętania minimum 4 programów z ustawami warunków w komorze. Niezależne ustawienia dla dnia i nocy; |
| 1.9 | sygnalizacja otwartych drzwi; |
| 1.10 | wewnętrzne gniazdo230V; |
| 2 | instrukcja w języku polskim; |
| 3 | gwarancja 24 miesiące; |

Załącznik nr 2G do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VII

Suszarka  - 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

42716200-0 Suszarki

| Lp. | Suszarka (1 szt.) Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | Pojemność min 110 l |
| 1.2 | Minimalny zakres temperatury 5 – 300oC |
| 1.3 | Wnętrze ze stali nierdzewnej |
| 1.4 | Regulacja temperatury co 0,1oC±1oC |
| 1.5 | stabilność temperatury w 105oC ±0,5oC |
| 1.6 | wymuszony obieg powietrza, regulacja obrotów wentylatora |
| 1.7 | 4 półki |
| 1.8 | instrukcja w języku polskim |
| 1.9 | Gwarancja 24 miesiące |

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarko-zamrażarka – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | - komora chłodnicza o pojemności nie mniejszej niż 240 L | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | - komora zamrażarki o pojemności nie mniejszej niż 105 L | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | - zewnętrzne drzwi komory chłodniczej i zamrażarki pełne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | -zakres temperatury komory chłodniczej od +3°C do 8°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | zakres temperatury komory zamrażarki od -30°C do- 9°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | - sygnalizacja otwartych drzwi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | - min. 4 półki w komorze chłodniczej i 3 szuflady w komorze zamrażarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | - regulacja temp co ± 0,1°C; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | -instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | -gwarancja min 12 miesięcy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szafa na odczynniki – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | -co najmniej 2 wysuwane półki-kuwety | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | -ładowność półko – kuwet nie mniej niż 15 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | -drzwi zamykane na zamek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | -wbudowany wentylator kanałowy: napięcie 230 V, o wydajności dopasowanej do wielkości szafy, średnica maksymalna 160 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | -konieczność podłączenia do istniejącego kanału wentylacyjnego (około 5 m.b. rury o średnicy maksymalnej 160 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | -wymiary (szer. x gł. x wys. nie mniej niż 500x500x1900 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | -zbudowana z elementów posiadających podwyższoną odporność na chemikalia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | -montaż | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | -gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komora laminarna z wyposażeniem – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | -komora laminarna z pionowym przepływem powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | -wyposażenie: zamontowana lampa bakteriobójcza uv z zegarem do automatycznego wyłączania, palnik gazowy z kompletem naboi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | -oświetlenie fluorescencyjne powyżej 1110 lux | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | -wymiary zewnętrzne nie większe niż ( szer. x gł )1040mm x 900 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | -wymiary zewnętrzne wysokości komory nie mniejsze niż 1000 mm i nie większe niż 1500 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | -panel sterownika musi zawierać włączniki dla wentylatora, oświetlenia lamy UV oraz gniazd elektrycznych, licznik godzin pracy wentylatora i lampy UV | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | -sterownik zmiany prędkości przepływu powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | -otwory w ścianach bocznych umożliwiające doprowadzenie mediów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | - statyw pod komorę, umożliwiający ustawienie komory jako niezależne stanowisko pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | - wskaźnik zużycia filtrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | - wyposażona w co najmniej 2 gniazda elektryczne, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | - powierzchnia robocza wykonana z stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | -pokrywa frontowa zamykająca przestrzeń roboczą | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | -poziom głośności nie więcej niż 57 dB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | - komora musi zawierać filtry o skuteczności 99,999% przy wielkości cząstek 0,3µm, zapewniająca przynajmniej 3 klasę czystości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | - unijny znak zgodności CE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | -zasilanie 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | -instrukcja użytkowania w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | -szkolenie z zakresu obsługi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | -instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | -gwarancja min. 24 miesięcy, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destylarka– Stacja wody ultraczystej do zastosowań mikrobiologicznych - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | -zintegrowana filtracja wstępna dostosowana do wody wodociągowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | -system ciągłego nadzoru i kontroli parametrów wody ultraczystej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | -przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,056 µS/cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | wielostopniowe oczyszczanie wody, zastosowanie technologii: dokładna filtracja sedymentacyjna, filtracja adsorpcyjna, odwrócona osmoza, podwójna wymiana jonowa, dezynfekcja UV, ultrafiltracja | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | -wydajność min 15L/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | -automatyczne przerwanie pracy przy braku wody zasilającej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | -konduktometr | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | -monitorowanie zużycia części wymiennych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | -przerwanie pracy pompy przy niskimi ciśnieniu wody zasilającej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | -zasilanie 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | -instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | -gwarancja min 24 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demineralizator – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | wydajność minimum 30l/h; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | zbiornik z automatycznym wyłączeniem po przygotowaniu 10l wody; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | filtr węglowy, lampa UV 254nm, mikrofiltracja 0,45-0,2µm; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | sygnalizacja zużycia flitów i promiennika lampy UV; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | parametry wody oczyszczonej: Fe, Zn, Cu, Cr, Mn <0.1 ppb; przewodnictwo: 0,1 µS/cm; stopień zatrzymania bakterii i cząstek (>0,22 µm): 99%; TOC, krzemionka <5 ppb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | zasilanie 230V; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | wyposażenie: filtry i kolumny dejonizacyjne, zbiornik ciśnieniowy 10l, przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne, 3 punkty poboru wody; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | montaż i uruchomienie; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | gwarancja 12 miesięcy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fitotron – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | kontrola temperatury (-10 do 60oC co 0,1oC), natężenia światła i wilgotności powietrza (30-90%RH co 1%); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymuszony, regulowany obieg powietrza; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | oświetlenie nad półkowe, 2 panele z możliwością regulacji natężenia światła. Oświetlenie LED 250 µmol m-2s-1 25cm pod panelem. Diody czerwone i niebieskie; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | 3 półki o udźwigu nimimum 30kg; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) min 600 x1510 x 690 mm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | wnętrze komory ze stali nierdzewnej; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | po 2 otwory w obu ściankach bocznych o średnicy 3cm, umożliwiające wprowadzenie czujników; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | możliwość zapamiętania minimum 4 programów z ustawami warunków w komorze. Niezależne ustawienia dla dnia i nocy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | sygnalizacja otwartych drzwi; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | wewnętrzne gniazdo230V; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | instrukcja w języku polskim; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | gwarancja 24 miesiące; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suszarka – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Pojemność min 110 l | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Minimalny zakres temperatury 5 – 300oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wnętrze ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Regulacja temperatury co 0,1oC±1oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | stabilność temperatury w 105oC ±0,5oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | wymuszony obieg powietrza, regulacja obrotów wentylatora | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | 4 półki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.