Załącznik nr 1 do SIWZ

.................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 8 lipca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-39/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi 
w siwz – za cenę :

ZESTAW DO POMIARU STOSUNKU IZOTOPÓW STABILNYCH – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; 
w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru stosunku izotopów stabilnych (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
|  | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Doposażenie spektrometru IRMS Delta V plus o H/D: EA + GC + LC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Spektrometr mas do analizy stosunku lekkich izotopów trwałych w systemie z ciągłym przepływem helu „continous flow” z analizatorem elementarnym i chromatografem gazowym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Doposażenie o H/D | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | System kolektorów do pomiaru H/D– dwa kolektory Faraday’a do pracy w układzie „dual inlet” i „continuous flow”, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Zestaw części zamiennych do spektrometru Delta V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Zawór wlotowy do źródła jonów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Przełącznik wzmocnienia detektora (N2/SO2) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | INTERFACE do pracy spektrometru w trybie „continous flow” umożliwiający podłączenie do spektrometru mas (IRMS) dwóch przystawek preparacyjnych o wysokim przepływie gazu nośnego i jednej o małym przepływie, z możliwością w pełni automatycznego, i bez udziału operatora, przełączania pomiędzy nimi. Urządzenie powinno pozwalać na stałe podłączenie - do pięciu gazów wzorcowych i możliwość korzystania z nich pod kontrolą systemu komputerowego. Wymagana jest możliwość automatycznego dopasowania sygnału próbki i wzorca poprzez rozcieńczanie helem oraz możliwość automatycznego monitorowania parametrów takich jak liniowość, stabilność, współczynnik H3+. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | ANALIZATOR ELEMENTARNY | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Wysokotemperaturowy Analizator Elementarny do oznaczania stosunków izotopowych węgla, azotu, tlenu, wodoru i siarki w stałych próbkach. W skład urządzenia wchodzą dwa reaktory: standardowy do jednoczesnego oznaczania C i N „on-line” i wysokotemperaturowy (do 1500 °C), do jednoczesnego „on-line” oznaczania tlenu i wodoru. 32 pozycyjny, automatyczny zmieniacz próbek oraz program użytkowy do współpracy z IRMS. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | precyzja oznaczeń: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.1 | 13C (CO2) 0.15 ‰ przy próbce 50 μg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.2 | 15N (N2) 0.15 ‰ przy próbce 50μg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.3 | 2H (H2) 3 ‰ przy próbce stałej 25 μg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.4 | 2H (H2) 2 ‰ przy próbce ciekłej 0.5 μl | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.5 | 18O (CO) 0.4 ‰ przy próbce stałej 50μg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.6 | 18O (CO) 0.2 ‰ przy próbce ciekłej 0.5μl | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Wyposażenie modułu EA: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.1 | Adaptor do nastrzyku wody do analizatora elementarnego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.2 | Automatyczny podajnik próbek ciekłych na minimum 105 próbek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.3 | Opcja umożliwiająca automatyczne dopasowanie sygnału w spektrometrze, przez rozcieńczanie helem w oparciu o wartość sygnału z detektora TCD analizatora elementarnego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.4 | Zestaw do oznaczania siarki w analizatorze elementarnym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.5 | Opcja dla automatycznego zmieniacza próbek analizatora elementarnego powodująca zredukowanie sygnału od atmosfery. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.6 | Zestaw odczynnikowy na 1000 analiz C i N | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.7 | Zestaw odczynnikowy na 1000 analiz O i H, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | CHROMATOGRAF GAZOWY z INTERFEJSEM do IRMS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Automatyczny podajnik próbek obsługujący dozownik split/splitless wyposażony w uchwyt na minimum 150 próbek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Dozownik split/splitles do kolumn kapilarnych z cyfrowym sterowaniem ciśnienia do 1000 kPa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Piec chromatografu umożliwiający wielostopniowe programowanie z sześcioma narostami o szybkości 0,1 do 120 °C do maksymalnej temperatury 450°C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Chromatograf umożliwiający automatyczny pomiar parametrów kolumny i wykonanie testu szczelności. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Chromatograf wyposażony w mikro-piecyki utleniający i redukujący do konwersji próbki na CO2 i N2, odwadniacz próbki po konwersji i wymrażacz CO2 w pomiarach N2 oraz reaktor wysokotemperaturowy do oznaczeń izotopów wodoru i tlenu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Opcja dla oznaczeń 18O do systemu chromatografu gazowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Kolumna kapilarna TR-5MS 30m, 0,25 mm, 0,25 µm, lub odpowiednik, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Kolumna kapilarna typu PoraPlot 25m, 0,32 mm, lub odpowiednik | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Kolumna kapilarna z sitami molekularnymi 25 m, 0,32 mm, lub odpowiednik | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | Zestaw części do systemu konwersji próbki, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.11 | Wymagana precyzja oznaczeń: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.12 | 13C (CO2) 0.2 ‰ (SD 1σ; n=5) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.13 | 2H (H2) 3 ‰ (SD 1 σ; n=5) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.14 | (poprzez GC, mieszanina alkanów n-C14 do n-C16 12 ng/µl , kolumna 30m, 0,25 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15 | Butla gazowa na hel o pojemności 40 L wypełniona helem czystości minimum 5.0 – 1 sztuka (butla na własność – nie dopuszcza się dzierżawy butli). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.16 | Gwarancja 24 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.