Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sondy higrometrycznej – 2 szt.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru Minimalne wymagania Zamawiającego | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Miniaturowa sonda higrometryczna Rotronic HC2-C04 do pomiaru wilgotności względnej i temperatury: - Średnica czujnika: 4mm, - Dokładność: ±1.5 %rh, ±0.3 C, w temperaturach 10 - 30 °C - Zakres stosowania: -40 - 85 °C i 0 - 100 %rh - Pomiar przez interfejs cyfrowy UART, - Pomiar przez interfejs analogowy. |  |  |  | 2 | sztuk |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………………						……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej    														   do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy