znak sprawy: A-2401-3/2025

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Homogenizator wysokociśnieniowy

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Homogenizator wysokociśnieniowy |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model przeznaczony do pracy z produktami żywnościowymi | warunek konieczny |  |
| 2 | Maksymalna lepkość mniejsza lub równa 1000 cp | warunek konieczny |  |
| 3 | Maksymalny rozmiar cząsteczek mniejszy lub równy 500 µm | warunek konieczny |  |
| 4 | Maksymalna temperatura pracy mniej niż 75 oC | warunek konieczny |  |
| 5 | Wydajność minimum 9 l/h | warunek konieczny |  |
| 6 | Minimalna wielkość próby: 30 ml | warunek konieczny |  |
| 7 | Liczba stopni homogenizacji: minimum dwa | warunek konieczny |  |
| 8 | Maksymalne ciśnienie pracy do 2000 bar | warunek konieczny |  |
| 9 | Przeciwciśnienie w zakresie 4-5 bar | warunek konieczny |  |
| 10 | Pojemność podajnika minimum 300 ml | warunek konieczny |  |
| 11 | Poziom hałasu maksymalnie 70 dB | warunek konieczny |  |
| 12 | Maksymalne wymiary: szerokość 1000, wysokość 800, głębokość 800 mm | warunek konieczny |  |
| 13 | Wyświetlacz umożliwiający kontrolę ciśnienia, temperatury, ustawianie poziomów alarmów bezpieczeństwa | warunek konieczny |  |
| 14 | Przycisk bezpieczeństwa STOP | warunek konieczny |  |
| 15 | Zasilanie elektryczne: 3 fazy / 400 V / 50-60 Hz | warunek konieczny- |  |
| 16 | Masa własna: do 120 kg | warunek konieczny |  |
| 17 | Temperatura mycia < 90 oC | warunek konieczny |  |
| 18 | Czas mycia do 30 min. | warunek konieczny |  |
| 19 | Temperatura sterylizacji powyżej 100 oC | warunek konieczny |  |
| 20 | Czas sterylizacji do 30 min | warunek konieczny |  |
| 21 | Podłączenia wejścia IN i wyjścia OUT typu Tri-Clamp | warunek konieczny |  |
| 22 | Zestaw narzędzi i części zamiennych niezbędnych do startu, obsługi i utrzymania urządzenia | Warunek konieczny |  |
| 23 | Produkt seryjny. Konieczność dostarczenia katalogu oferowanej wersji urządzenia. | warunek konieczny | Załączyć do oferty |
| 24 | Instalacja systemu wraz ze szkoleniem w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania Przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dla 5 osób w wymiarze 6 godzin w miejscu instalacji | warunek konieczny |  |
| 25 | Instrukcja drukowana w języku polskim lub angielskim | warunek konieczny |  |
| 26 | Gwarancja 12 miesięcy | warunek konieczny |  |
| 27 | Dodatkowa gwarancja | Kryterium punktowane | Gwarancja 36 miesięcy lub dłużej: 40 pkt WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 28 | Dostawa do 112 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:

Dostawa homogenizatora wysokociśnieniowego, znak A-2401-3/2025

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT ……………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Kryterium „Okres gwarancji”

Okres gwarancji wynosi …………. miesięcy* (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy).

* wypełnia Wykonawca

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte

w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 112 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy/

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę homogenizatora wysokociśnieniowego, znak A-2401-3/2025

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy/

............................................

/miejscowość i data/