Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 13 czerwca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-33/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Sterylizator – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Wytrząsarka kołowa – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Suszarka – 3 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Dejonizator - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Destylarka – 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Zmywarka – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: Szafa termostatowana – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VIII: Tester próżni - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IX: Płyta grzejna - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności i jest oznaczony znakiem CE (dotyczy części I i VII).

10. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium........................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

12. Oferta została złożona na ........ stronach.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | Ocena ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Sterylizator z konwekcją naturalną | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Pojemność robocza komory minimum 100 litrów maximum 150 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.): 560 x 480 x 400 mm (+/-5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 745 x 867 x 584 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Zakres temperatury roboczej od 5°C (lub mniej) powyżej temp. otoczenia do minimum +250°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy temperatury nie większa niż 0,1°C w zakresie do +99,9°C oraz 0,5°C w zakresie powyżej +100,0°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Funkcja wstępnego ogrzania świeżego powietrza do komory inkubacyjnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Obieg wstępnie ogrzewanego świeżego powietrza ograniczany przez klapkę wentylacyjną z krokiem nastawy nie większym niż 10% (zakres 0-100%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID – z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcjonalność urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Funkcja samodiagnostyki do oceny błędów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Minimum 1 sensor typu Pt 100 wg. –normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Zegar cyfrowy nastawny w zakresie minimum od 1 minuty do minimum 99 dni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwia nastawę temperatury w stopniach Celsjusz lub Fahrenheit’a, pozycję klapy wentylacyjnej z jej graficznym przedstawieniem na wyświetlaczu urządzenia, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Język obsługi sterownika minimum angielski | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Interfejs sieciowy Ethernet z tyłu urządzenia do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Kalibracja instrumentu bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktach temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Certyfikat kalibracyjny producenta dla temp. +160°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu podwójne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | nastawny elektroniczny organicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | mechaniczny organicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880, wyłącza grzałki po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. nominalnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Tył ze stali ocynkowanej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | W pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | Uchwyt do zamykania i otwierania drzwi zewnętrznych w postaci pionowej rurki biegnącej na całej wysokości drzwi, umożliwiający wykonanie tych czynności łokciem lub biodrem. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | Łatwe do utrzymania w czystości wnętrze (gładkie bez załomów, nierówności i chropowatości) wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone i wzmocnione prowadnice oraz miejsca na grzałki usytuowane z czterech stron (grzanie w ściankach bocznych, górna i dolna) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | 2 półki druciane ze stali nierdzewnej w zestawie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.30 | Możliwość zainstalowania 3 półek dodatkowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.31 | Ładowność 1 półki minimum 30 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.32 | Ładowność sterylizatora całkowita minimum 175 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.33 | Zasilanie 230 V , 50/60 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.34 | Moc około 2800 W (+/- 2%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.35 | Masa netto sterylizatora nie większa niż 75 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.36 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytrząsarka kołowa – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres prędkości minimum 3 do 60 obrotów na minutę | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | oś obrotu Regulowana od 0 ° do 90 ° | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Temperatura otoczenia podczas pracy minimum 4 ° do 65 ° C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.1 | Zasilanie 230V ~, 50/60 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.2 | Wyposażenie dodatkowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.3 | Jedna Karuzela na mini1.3.1mum 8 x 50 ml probówek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.4 | Jedna Karuzela na minimum 16 x 15 ml probówek, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.5 | Jedna Karuzela na minimum 32 x 1,5 ml probówki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Jedna Karuzela na kolby Erlenmeyera minimum 4 x 250 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Wymiary [mm] maksymalnie 220 x 205 x 90 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suszarka (3 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność: 130-150 L | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wysokość 80cm, szerokość 70cm, głębokość 60cm , ±3cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wymuszona cyrkulacja powietrza z nastawną szybkością wentylatora i nastawną 0-100% śluzą wentylacyjną, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zainstalowany zawór wydechowy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Komora ze stali nierdzewnej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | co najmniej 4 półki ze stali nierdzewnej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | możliwość instalacji dodatkowych pólek (min. 15). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Izolowane drzwi zewnętrzne z uszczelka silikonową, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Wyświetlacz cyfrowy temperatury i czasu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | regulator typu PID. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Alarm wizualny i dźwiękowy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | poniżej/powyżej limitu (nastawny), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | wyłączanie (nastawne) temperatury po przekroczeniu limitu bezpieczeństwa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zegar 0-999min oraz 0-999 godz., z funkcją opóźnionego startu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Zakres temperatury pracy minimum od temperatury otoczenia +8°C do +250°C, ±1oC; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | szybkość nagrzewania od temperatury otoczenia do 250oC maksymalnie 70 minut. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Odchylenia temperatury: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Przestrzenne maksymalnie ±1.5%; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Czasowe maksymalnie ±1.0oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Zasilanie 230V/50Hz, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | moc < 1.5 kW. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Gwarancja: 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejonizator – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Dejonizator z trzema niezależnymi punktami poboru wody pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI oraz spełniającej wymogi FP IX | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Stopnie oczyszczania wody: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.1 | prefiltracja na filtrze osadowym, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.2 | filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.3 | odwrócona osmoza, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.4 | podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.5 | lampa UV 254 nm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.6 | kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2μm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Wydajność systemu: 20 dm3/h. (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,056 uS/cm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Urządzenie standardowo wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką 24V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu 2 m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Dodatkowy punkt poboru wody ultraczystej - pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2μm). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Ruchome, regulowane ramię mocujące punkty poboru wody. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Zbiornik ciśnieniowy o pojemności minimum 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Możliwość wymiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Dodatkowy punkt poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 bb80 dm3 oraz przyłącze do zmywarki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Pobór mocy urządzenia ok. 50W. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Możliwość samodzielnego montażu urządzenia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Zasilanie: 230V/50Hz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Wymiary maksymalne(SxGxW): 230x450x580 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Zapasowy promiennik lampy UV 254nm (1 szt.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | wyświetlacz LCD, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MΩ, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | kompensacja temperatur, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | zegar wyświetlający datę oraz godzinę, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.30 | alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego (dwa niezależne progi alarmowe: I – ostrzegawczy, II – informujący o przekroczonej wartości przewodnictwa), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.31 | alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.32 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destylarka – (2 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Destylarka zaliczana do kategorii „małych” wymiary patrz niżej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Automatyczne wyłączenie po zakończeniu destylacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Chłodzona powietrzem, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Nie wymagająca podłączenia i odpływu wody. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Konstrukcja umożliwiająca dostęp do wszystkich elementów ulegających zanieczyszczeniu bez konieczności demontażu obudowy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Wydajność destylatu: 0,57 dm³/h (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Pojemność zbiornika: 4 dm³/h (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Pobór mocy: Około 0,58 kW (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Napięcie znamionowe: 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Masa: maksymalnie 4 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wymiary maksymalne ø x wys.: 200x360 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | alarm informujący o wymianie lampy UV, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | podgląd terminów serwisowych, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | możliwość modyfikacji numeru telefonu serwisowego przez Użytkownika, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Manometr ciśnienia wody zasilającej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Oprogramowanie, software. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Przerwanie pracy pompy przy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmywarka – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zmywarki do mycia, dezynfekcji i suszenia szkła laboratoryjnego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zintegrowany agregat suszący gorącym powietrzem. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Moduł do zmiękczania wody ciągła regeneracja podczas mycia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Urządzenie wolnostojące, ładowane od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej, obudowa ze stali nierdzewnej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | W dostawie blat ze stali nierdzewnej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Kontrola i określanie ilości wpływającej wody przy pomocy liczników łopatkowych- dokładne określenie ilości wpływającej wody i tym samym optymalne dopasowanie ilości wody do dozowanych środków myjących i dezynfekcyjnych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Komora płukania oraz przewody wodne wykonane z wysokogatunkowej stali szlachetnej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wydajność minimalna jednego mycia: 37 naczyń szklanych z wąskimi szyjkami lub 96 pipet lub 1600 probówek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Komora z dwoma poziomami mycia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Bezpośrednie sprzężenie koszy górnych i wózków iniekcyjnych z przewodem wodnym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Sterowanie elektroniczne z możliwością modyfikacji określonych parametrów procesu. Minimum 10 standardowych programów myjących. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Dostęp dla pomiarów w celu kontroli temperatury i czasu utrzymywania temperatury. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wskaźniki przebiegów programów, temperatury, czasu, zakończenia programu (sygnał optyczny lub akustyczny). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Lampki kontrolne komunikatów obsługi technicznej lub zakłóceń. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zabezpieczenie przed awarią programu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Zatrzymanie programu po przerwie w dopływie prądu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Elektryczna blokada drzwi (bezpieczeństwo personelu). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera lub drukarki (możliwość podłączenia drukarki rejestrującej przebieg procesu mycia). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | pompa obiegowa o wydajności minimum 400 l/min, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Pompa odpływowa, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Dwa ramiona myjące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Urządzenie dozujące środki myjące w formie proszku. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Urządzenie dozujące do środków w płynie (nabłyszczasz). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Pompa dozująca kwaśne płynne środki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Pompa dozująca płynne środki myjące. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | Szuflada z dwoma zasobnikami o pojemności minimum 5 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | Technika płukania – system bieżącej wody. Dezynfekcja termiczna przy 93°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | Płukanie wodą demineralizowaną. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Zasilanie 3 N AC 400V 50 Hz, całkowita moc przyłączeniowa około 9,7 kW. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Wkłady i kosze: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.1 | kosz górny/laweta/pusty | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.2 | Otwarty z przodu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.3 | Do umieszczania różnych wkładów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.4 | Wysokość jednostkowa minimum 165 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.5 | Regulacja wysokości minimum +/- 20 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Wbudowane ramię spryskujące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.1 | kosz dolny/laweta/pusty | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.2 | Otwarty przód | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Do umieszczania różnych wkładów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.1 | wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.2 | Do umieszczania lejków, zlewek, naczyń szklanych z szerokimi szyjkami itp. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3.3 | Do stosowania w koszu górnym lub dolnym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4. | do stosowania w koszu górnym lub dolnym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.1 | pokrywa 1/4 (2 szt.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.2 | Do powyższego wkładu - z pozycji „c” | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.3 | Ze stali szlachetnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Perforacja 7 x 7 mm, żebrowanie 3 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5.1 | Wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5.2 | Na szkło z szeroką szyjką, cylindry miarowe itp. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5.3 | Minimum 10 haków sprężynowych, wys. minimum 175 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Minimum 16 haków sprężynowych, wys. minimum 105 mm, odstęp ok. 60 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6.1 | Wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6.2 | Na minimum 21 zlewek do 250 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | minimum 21 x 3 pręty podtrzymujące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7.1 | wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7.2 | Na minimum 10 zlewek 250 do 600 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | minimum 10 x 3 prętów podtrzymujących | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8.1 | Wkład 1/2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8.2 | Na minimum 8 zlewek 600 do 1.000 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | minimum 8 x 3 prętów podtrzymujących | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.1 | górny kosz iniekcyjny TA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.2 | Do szkła z wąską szyjką/ innego szkła laboratoryjnego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.3 | Wys. ładunkowa minimum 170 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.4 | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.5 | skład pakietu wchodzą: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9.10 | minimum 33 dysze 4 x 160 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | minimum 33 mocowania do dysz 4 x 160 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10.1 | Wózek iniekcyjny do mycia i dezynfekcji pipet. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10.2 | Na minimum 96 pipet o długości do 450 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10.3 | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Z ramką mocującą na wys. minimum 150 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szafa termostatowana– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Szafa termostatowana z obiegiem wymuszonym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | pojemność robocza minimum 250 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wymiary wewnętrzne komory szer. x wys. x gł.: 640 x 800 x 500 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Wymiary zewnętrzne - szer. x wys. x gł.: 824 x 1186 x 684 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Zakres temperatury roboczej od 10°C (lub mniej) powyżej temp. otoczenia do minimum +80°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.1 | Rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy temperatury nie większa niż 0,1°C w zakresie do +80,0°C oraz dla temp. aktualnej nie większa niż 0,1°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.2 | Funkcja wstępnego ogrzania świeżego powietrza do komory inkubacyjnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.3 | Obieg wstępnie ogrzewanego świeżego powietrza ma być ograniczany przez klapkę wentylacyjną z krokiem nastawy 10% (zakres 0-100%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcjonalność urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Funkcja samodiagnostyki do oceny błędów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | 1 sensor typu Pt100 wg. normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni, 23 godzin | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwia nastawę temperatury w stopniach Celsjusz lub Fahrenheit’a, pozycję klapy wentylacyjnej z jej graficznym przedstawieniem na wyświetlaczu urządzenia, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Interfejs sieciowy Ethernet z tyłu urządzenia do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Kalibracja instrumentu bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktach temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Certyfikat kalibracyjny producenta dla temp. +37°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu podwójne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17.1 | Nastawny elektroniczny organicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury, oraz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17.2 | mechaniczny organicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880, wyłącza grzałki po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. nominalnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej, niemalowanej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Tył ze stali nierdzewnej ocynkowanej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | W pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Uchwyt do zamykania i otwierania drzwi zewnętrznych w postaci pionowej rurki biegnącej na całej wysokości drzwi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Wewnętrzne drzwi szklane | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | wnętrze, wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone i wzmocnione prowadnice oraz miejsca na grzałki usytuowane z czterech stron (grzanie w ściankach boczne, górna i dolna) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | 2 półki druciane ze stali nierdzewnej w zestawie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Możliwość zainstalowania minimum 7 półek dodatkowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Ładowność półek minimum 30 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | Ładowność szafy termostatowanej całkowita minimum 300 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | Zasilanie 230 V , 50/60 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | Moc około 1700 W (+/- 2%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.30 | Masa netto szafy termostatowanej nie większa niż 110 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.31 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tester próżni 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Elektroniczny tester (miernik) próżni z wyświetlaczem LCD. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Możliwość wyboru jednostki miary: Tor lub bar. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Minimalny zakres pomiarowy: 0,001 do 760 Tor (13,3 uBar). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zasilany akumulatorkami NiMh typu AA lub AAA. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Interfejs próżniowy 1/8 cala MNPT | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Sensor umieszczony na kablu o długości minimum 3 metry. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Płyta grzejna 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Chemicznie odporna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Platforma ceramiczna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zakres temperatury grzania nie węższa niż: +5(C od temp otoczenia do 380(C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Sterowania temperaturą za pomocą pokręteł | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Wymiary platformy min 19x19cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Moc 400W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wymiary maksymalne 20x23x11,5 (±5mm) (szerokość x głębokość x wysokość) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Zasilanie 230V/ 50Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VIII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IX:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.