Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 10 marca 2016 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-3/2015/BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015) 
na Dostawę i wykonanie komór do pomiarów wymiany gazowej z upraw rolnych wraz 
z wyposażeniem do Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie w ramach projektu finansowanego przez NCBiR w ramach programu Biostrateg I „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050” (Zadanie 3) (akronim LCAgri, nr umowy BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015)

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz na:

Dostawę i wykonanie komór do pomiarów wymiany gazowej z upraw rolnych wraz z wyposażeniem do Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie za cenę :

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części sprzętu 8% stawką podatku VAT

Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ……….. dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 7 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 7 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia.

W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 70 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy.

Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wyrazić oferowany termin realizacji w dniach. 
W przypadku podania terminu realizacji w innej postaci Zamawiający dokona stosownych przeliczeń opierając się na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczących tygodnia, miesiąca.

Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca, a w szczególności ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium........................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………. …………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2016 r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komory do pomiarów wymiany gazowej z upraw rolnych wraz z wyposażeniem Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | Na elementy do pomiarów wymiany gazowej z upraw rolnych składają się: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | komory, nadstawki oraz ramy glebowe, które po złożeniu tworzą szczelną i stabilną konstrukcję. Elementy komór wykonane są z dwóch rodzajów materiałów: nieprzezroczystego PVC oraz przezroczystego Plexi. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wielokanałowy datalogger | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | 32 termometry | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | 8 czujników PAR | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Jednostka sterująca | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Komory do pomiarów wymiany gazowej z upraw rolnych - Minimalne parametry: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Rama glebowa (25 sztuk). Konstrukcja, która stanowi podstawę dla nadstawek i komór, gwarantująca szczelne (nieprzeciekające) przyleganie nałożonych na nią elementów. Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. 750x750x200. Materiał PVC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Komora A (6 sztuk). Prostopadłościenna konstrukcja bez dolnej podstawy, ze sztywnymi uchwytami ułatwiającymi transport, zamontowanymi na górnej ścianie elementu. Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. 750x750x500. Materiał PVC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Komora A (6 sztuk). Prostopadłościenna konstrukcja bez dolnej podstawy, ze sztywnymi uchwytami ułatwiającymi transport, zamontowanymi na górnej ścianie elementu. Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. 750x750x500. Materiał PLEXI. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Nadstawka A (6 sztuk). Konstrukcja będąca przedłużeniem komory A, z ułatwiającymi transport sztywnymi uchwytami, zamontowanymi na dwóch przeciwległych ścianach bocznych. Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. 750x750x500. Materiał PVC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Nadstawka A (6 sztuk). Konstrukcja będąca przedłużeniem komory A, z ułatwiającymi transport sztywnymi uchwytami, zamontowanymi na dwóch przeciwległych ścianach bocznych. Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. 750x750x500. Materiał PLEXI. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Komora B (4 sztuki). Prostopadłościenna konstrukcja bez dolnej podstawy, z ułatwiającymi transport sztywnymi uchwytami, zamontowanymi na górnej ścianie oraz na dwóch przeciwległych ścianach bocznych. Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. 750x750x600. Materiał PVC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Komora B (4 sztuki). Prostopadłościenna konstrukcja bez dolnej podstawy, z ułatwiającymi transport sztywnymi uchwytami, zamontowanymi na górnej ścianie oraz na dwóch przeciwległych ścianach bocznych. Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. 750x750x600. Materiał PLEXI. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Nadstawka B (12 sztuk). Konstrukcja będąca przedłużeniem komory B z ułatwiającymi transport sztywnymi uchwytami, zamontowanymi na dwóch przeciwległych ścianach bocznych. Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. 750x750x600. Materiał PVC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Nadstawka B (12 sztuk). Konstrukcja będąca przedłużeniem komory B z ułatwiającymi transport sztywnymi uchwytami, zamontowanymi na dwóch przeciwległych ścianach bocznych. Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. 750x750x600. Materiał PLEXI. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Uszczelnienie (uszczelka gumowa) zamontowane na krawędziach ram glebowych, nadstawek i komór ma gwarantować ścisłe przyleganie elementów zestawów oraz szczelność konstrukcji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Łączenie płyt tworzących komory/nadstawki poprzez spawanie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Wzmocnienie komór oraz nadstawek wykonanych z Plexi konstrukcją aluminiową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.13 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | Wyposażenie komór do pomiarów wymiany gazowej z upraw rolnych – minimalne parametry | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Wielokanałowy datalogger (1 szt.) o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | maksymalna częstotliwość pomiarów nie mniej niż 100 Hz UWAGA: kryterium punktowe | Warunek konieczny | Parametr Punkty < 100 Hz 0 101 – 110 Hz 1 111 – 120 Hz 2 121 – 130 Hz 3 131 – 140 Hz 4 141 – 150 Hz 5 151 – 160 Hz 6 161 – 170 Hz 7 171 – 180 Hz 8 181 – 190 Hz 9 191 < Hz 10 | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | wejścia analogowe: 16 pojedynczych lub 8 różniczkowych, konfigurowalne indywidualnie, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | 2 liczniki impulsów, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | 8 wejść/wyjść cyfrowych lub 4 RS-232 COM2, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | zakres napięcia wejściowego ±5 V DC, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | dokładność napięcia analogowego ±(0.06% odczytu + offset) w zakresie temperaturowym pracy od 0° do 40°C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | rozdzielczość analogowa nie mniej niż 0.33 µV, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | temperaturowy zakres pracy przyrządu od -25° do +50°C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | waga nie więcej niż 1,5kg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | obsługuje protokoły PakBus, Modbus, DNP3, FTP, HTTP, XML, POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, NTP, SDI-12, SDM. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.11 | Gwarancja – minimum 36 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | 32 termometry o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | temperaturowy zakres pracy od -35° do +50 °C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | temperaturowa wytrzymałość pracy przyrządu od -50° do +100 °C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.4 | tolerancja ±0.2 °C w zakresie pracy od 0° to 50 °C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.5 | stała czasowa w powietrzu od 30 do 60 s dla prędkości wiatru 5 m s-1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.6 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | 8 czujników PAR o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | mierzące w zakresie 400 - 700 nm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | czułość prądowa 2 μA/100 μmol m-2 s-1 , | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.3 | czułość napięciowa 1 mV/100 μmol m-2 s-1, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.4 | zakres pracy przyrządu od 0 do 5x104 μmol m-2 s-1, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.5 | temperaturowy zakres pracy od -35° do +75 °C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.6 | wilgotnościowy zakres pracy od 0 do 100%, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.7 | czas odpowiedzi 10ns. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.8 | Gwarancja – minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | Jednostka sterująca 1 sztuka o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | Komputer przenośny typu notebook (ultrabook) z ekranem 12,5" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub równoważny procesor klasy x86 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min 1060 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1366x768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | Pamięć RAM – 8GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.9 | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.4 | Karta graficzna: grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7GB pamięci. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.5 | Typ ekranu: 12,5 cala, 1920 x 1080 (FullHD), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6 | Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, LAN 1Gb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.7 | Złącza. Wyjścia: VGA, mini DP, 2 USB 3.0, zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci SD, czytnik linii papilarnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.8 | Wymiary: waga max 1,6 kg suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 535,5 mm (np. 306 mm+ 209 mm+ 20,5 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.9 | Typ baterii: 9-komorowa (3+6) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.10 | Praca na baterii: 15 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.11 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.12 | Wyposażenie dodatkowe: Dodatkowa oryginalna bateria 6-komorowa tego samego producenta co notebook | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.13 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2016 r.

…………………………………………………………………………………

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę i wykonanie komór do pomiarów wymiany gazowej 
z upraw rolnych wraz z wyposażeniem do Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

w ramach projektu finansowanego przez NCBiR w ramach programu Biostrateg I „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 
i 2050” (Zadanie 3) (akronim LCAgri, nr umowy BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015)

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2016 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2016 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę i wykonanie komór do pomiarów wymiany gazowej 
z upraw rolnych wraz z wyposażeniem do Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

w ramach projektu finansowanego przez NCBiR w ramach programu Biostrateg I „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – 
zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 
i 2050” (Zadanie 3) (akronim LCAgri, nr umowy BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015)

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  2016 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Dostawę i wykonanie komór do pomiarów wymiany gazowej 
z upraw rolnych wraz z wyposażeniem do Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

w ramach projektu finansowanego przez NCBiR w ramach programu Biostrateg I „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 
i 2050” (Zadanie 3) (akronim LCAgri, nr umowy BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015)

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.