Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

# Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Life Technologies lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GeneScan™ 600 LIZ® Size Standard - Standard wielkości do analizy fragmentów, do aplikacji znakowanych fluorescencyjnie. Umożliwiający analizę fragmentów w zakresie od 20 do 600 pz. Musi zawierać co najmniej 36 pojedynczych fragmentów DNA znakowanych barwnikiem liz, które pojawiają się jako pojedyncze piki na elektroforogramie po denaturacji, są to fragmenty o następującej wielkości: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 i 600. Standard działający w 5 kanale, co umożliwia znakowanie próbek następującymi barwnikami: FAM, VIC, NED lub PET. Opakowanie zawierające 2 probówki po 200µl standardu, możliwość przechowywania w lodówce (2-8°C) przez okres co najmniej 6 miesięcy. Odczynnik nadający się do pracy jako standard w posiadanym analizatorze genetycznym ABI 3130. | 4408399 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | MicroSEQ® ID clean up combo kit, with clean-up cartridges - Zestaw do oczyszczania produktu PCR oraz produktu do sekwencjonowania - usuwanie pozostałości starterów, krótkich fragmentów do 15 par zasad i dNTPs, barwników, terminatorów, znakowanych nukleotydów, izotopów i innych zanieczyszczeń niskocząsteczkowych i markerów, w zestawie odczynnik enzymatyczny oraz kolumienki żelowe (0,8 ml) zawierające w pełni uwodnione matryce żelowe, opakowanie musi zawierać co najmniej 36 kolumieniek żelowych i 1,5-ml probówek wirówkowych oraz 200 µl odczynnika enzymatycznego. Odczynnik enzymatyczny musi zawierać w swoim składzie zawieszone w buforze enzymy egzonukleazę i fosfatazę alkaliczną. Zestaw musi nadawać się do oczyszczania fragmentów o wielkości mniejszej niż 100bp, ale także do dużych fragmentów powyżej 20kb, gwarancja braku utraty produktu PCR podczas procesu oczyszczania. | 4427807 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | MicroSEQ D2 LSU rDNA Fungal Sequencing Kit - Zestaw do sekwencjonowania fragmentu D2 LSU rDNA grzybów. Musi być kompatybilny ze zwalidowaną procedurą identyfikacji grzybów MICROSEQ. W zestawie wystarczająca ilość odczynników do sekwencjonowania DNA z minimum 50 organizmów. | 4347481 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Fast MicroSEQ® D2 Fungal rDNA PCR Kit - Zestaw do szybkiej amplifikacji fragmentu D2 LSU rDNA grzybów. Musi być kompatybilny ze zwalidowaną procedurą identyfikacji grzybów MICROSEQ. W zestawie wystarczająca ilość odczynników do amplifikacji DNA z minimum 50 organizmów. | 4396787 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | PrepMan® Ultra Sample Preparation Reagent - Odczynnik do szybkiej izolacji DNA z bakterii, drożdzy i grzybów strzępkowych. Musi być kompatybilny ze zwalidowaną procedurą identyfikacji grzybów MICROSEQ. W zestawie wystarczająca ilość na co najmniej 200 izolacji. | 4318930 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………                                                                                                            ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                        Podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy