Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 2 kwietnia 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-15/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Piec do spalań - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Wagosuszarka (Analizator wilgotności) - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Destylarka – dejonizator wody– 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIEC DO SPALAŃ - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Temperatura pracy min 1050°C max 1100°C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | pojemność pracy min 24 litry | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary wewnętrzne max 280 x 340 x250 (szer x gł x wys) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Wymiary zewnętrzne max 560 x 660x 650 (szer x gł x wys) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Ogrzewanie z 3 stron za pomocą elementów grzewczych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | możliwość wymiana elementów grzewczych i izolacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Obudowa z nierdzewnych blach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Dwuściankowa obudowa w celu uzyskania niskiej temperatury zewnętrznej i większej stabilności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Drzwi uchylne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Otwór wylotowy w ściance tylnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Sterownik programowalny z zegarem czasu rzeczywistego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Ogranicznik temperatury z nastawianą temperaturą wyłączania, termiczna klasa ochrony 2 wg EN 60519-2, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | zabezpieczający przed przegrzaniem pieca i wsadu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Dodatkowe akcesoria:, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | 1 para rękawic żaroodporne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | 2szt - szczypce do chwytania tygli ze stali nierdzewnej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | tygle porcelanowe 40ml x 50 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | kuweta ceramiczna o wymiarach 240x220 x 20 mm ± 2mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAGOSUSZARKA (ANALIZATOR WILGOTNOŚCI) (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Obciążenie maksymalne minimum 60 g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Działka odczytowa co najmniej 0,1 mg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Zakres tary -60 g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Maksymalna masa próbki co najmniej 60 g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Dokładność odczytu wilgotności co najmniej 0,0001 % | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Powtarzalność wilgotności +/-0,01% (m ok.10g) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Zakres temperatury suszenia co najmniej 160° C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Element grzewczy - promiennik podczerwieni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Max. wysokość badanej próbki h= 20 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Wymiary szalki ø 90 mm, h= 8 mm +/-5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Co najmniej 4 sposoby suszenia: standardowy, szybki, schodkowy, łagodny | Warunek konieczny |  |  |
| 1.12 | Opcje zakończenia suszenia: stabilizacja wilgotności, czasowe, ręczne, definiowane | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Funkcje dodatkowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | identyfikacja próbki, wykres suszenia | Warunek konieczny |  |  |
| 2.2 | Moc promiennika ciepła 400 W +/- 5% | Warunek konieczny |  |  |
| 2.3 | Minimalny zestaw interfejsów | Warunek konieczny |  |  |
| 2.4 | 2 x USB 2.0; | Warunek konieczny |  |  |
| 2.5 | RS 232; | Warunek konieczny |  |  |
| 2.6 | Ethernet 10/100Mbit | Warunek konieczny |  |  |
| 2.7 | Zasilanie 230V 50Hz AC | Warunek konieczny |  |  |
| 2.8 | Wyświetlacz graficzny 5,7'' z panelem dotykowym | Warunek konieczny |  |  |
| 2.9 | Prezentacja wyników w postaci graficznej, wykres dla Δm, %M, %D, %R | Warunek konieczny |  |  |
| 2.10 | Zakończenie procesu suszenia: AUTO 1 - 5, ręczne, definiowane, czasowe | Warunek konieczny |  |  |
| 2.11 | Wymiary wagosuszarki SxGxW 210x440x190mm +/- 5% | Warunek konieczny |  |  |
| 3 | W dostawie z wagosuszarką | Warunek konieczny |  |  |
| 3.1 | Dedykowany fabrycznie wzorzec masy do kalibracji wagosuszarki | Warunek konieczny |  |  |
| 3.2 | szalki aluminiowe jednorazowe do wagosuszarki min. 100szt | Warunek konieczny |  |  |
| 3.3 | Dedykowana fabrycznie akumulatorowa drukarka termiczna 110mm | Warunek konieczny |  |  |
| 3.4 | Wzorcowany termometr kontrolny do sprawdzenia wagosuszarki | Warunek konieczny |  |  |
| 4 | Warunki dodatkowe realizacji zamówienia | Warunek konieczny |  |  |
| 4.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Warunek konieczny |  |  |
| 4.2 | zainstalowanie, skalibrowanie i uruchomienie przedmiot zamówienia | Warunek konieczny |  |  |
| 4.3 | minimalny okres gwarancji co najmniej - 24 miesięcy od dnia potwierdzenia odbioru zamówienia | Warunek konieczny |  |  |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESTYLARKA – DEJONIZATOR WODY (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Parametry ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Dejonizator wody umożliwiający uzyskanie wody I i II stopnia z funkcją przygotowania wody do zmywarek laboratoryjnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | systemu do 30 l/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Możliwość zwiększenia wydajności systemu do 50 l/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zbiornik ciśnieniowy o pojemności użytkowej min 50- max 100 l | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Ciśnienie zasilania od 0,3 do 0,5 MPa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Dwa Manometry jeden do kontroli stanu ciśnienia w zbiorniku drugi ukazujący ciśnienie wody zasilającej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Przewodność wody na wyjściu: 0,1 μS/cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Kompensacja pomiaru wody UP do temperatury +250C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | TOC < 10 ppb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Wymiary całkowite zewnętrzne maksymalne: 690 x 600 x 280 mm ( szer x wys x głęb.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Możliwość montażu naściennego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Zasilanie: 230V/50Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | WYPOSAŻENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Możliwość wbudowania lampy UV (254 nm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Wbudowana pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Zewnętrzny dozownik pistoletowy z przewodem o długości min. 3 metry (do wody P) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Filtr wstępny zewnętrzny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | W dostawie ponadto dodatkowe wyposażenie: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Pojemniki ze wskaźnikami poziomu wody: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | poj. 25L z odcinającym kranem kulowym - szt 5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | poj. 50L z odcinającym kranem kulowym - szt 5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych na 1 rok pracy systemu przy zużyciu wody do 30l/dobę | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | STEROWANIE, OPROGRAMOWANIE, KONTROLA PARAMETRÓW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | Sterowanie mikroprocesorowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | Wyświetlane komunikaty: - przewodność i temperatura wody oczyszczonej z możliwością wyboru wyświetlanej jednostki μS/cm lub MΩ/cm z kompensacją temperatury lub bez - informacja o stanie pracy urządzenia gdzie wyświetlenie są odpowiedniej ikony (płukanie/napełnienie zbiornika) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | -komunikaty alarmowe takie jak: uszkodzenie czujnika temperatury uszkodzenie czujnika przewodności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.4 | -komunikaty ostrzegawcze takie jak: brak wody na zasilaniu informacja o przepaleniu bezpiecznika elektrozaworów informacja o przepaleniu bezpiecznika pompy licznik czasu pracy lampy UV informacja o konieczności wymiany filtrów wstępnych (komunikat wykonywany w funkcji upływ czasu od daty instalacji lub przekroczonego czasu pracy w godzinach) informacja o konieczności wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym przekroczeniu zadanej przewodności realizowany w dwóch progach (próg 1 – komunikat dźwiękowy oraz pulsowanie wyniku; próg 2 – zatrzymujący pracę urządzenia) konieczność przeglądu serwisowego data i czas | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.5 | Możliwość wyboru wyświetlania wszystkich komunikatów menu na wbudowanym ekranie dejonizatora w języku polskim/angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.6 | Kontrola funkcji i parametrów pracy dejonizatora oraz komunikacja z operatorem poprzez panel kontrolno – sterujący w formie graficznego wyświetlacza LCD z klawiaturą | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.7 | układ automatycznego płukania uruchamiany po każdorazowym zaniku ciśnienia wody zasilającej i przed rozpoczęciem napełniania zbiornika oraz jeśli woda nie była pobierana z sieci wodociągowej przez co najmniej 2 godziny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.8 | Port RS232 do komunikacji z komputerem zewnętrznym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | CERTYFIKACJA, GWARANCJE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Certyfikat CE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Gwarancja: 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.