Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa pakietu oprogramowania do komunikacji z oprzyrządowaniem pomiarowym dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 4: Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych nr 2012/07/N/ST10/03280 (znak: A-2401-60/14).

Opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet powinien spełniać następujące kryteria:

- ma to być sieciowa wersja programu, na której może pracować jednocześnie do 5 stanowisk,

- być prostym w użyciu graficznym językiem programowania,

- posiadać możliwość kompilacji kodu do plików wykonywalnych exe oraz całych instalatorów,

- zapewniać kompatybilność ze sprzętem pomiarowym, takim jak karty przetworników AD i DA, wejść/wyjść cyfrowych, dedykowanych modułów pomiarowych, przetworników wizyjnych, wzmacniaczy sygnałowych, multimetrów, oscyloskopów, generatorów, NI oraz innych urządzeń podłączanych do komputera za pomocą interfejsów USB ISA PCI ePCI itp.,

- zapewniać możliwość korzystania z bibliotek DLL oraz ich generacji w oparciu o stworzony kod graficzny,

- zapewnić proste i szybkie tworzenie interfejsu użytkownika umożliwiającego wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym,

- posiadać zestaw bibliotek pozwalających na przetwarzanie i analizę sygnałów,

- zapewnić możliwość integracji systemów kontroli wersji oraz pomiaru złożoności kodu,

- dawać możliwość programowania na co najmniej następujących platformach sprzętowych: PC, Netbook, tablet, Embeded computer, RTcomputer, FPGA,

- posiadać wbudowane funkcje matematyczne oraz możliwość bezpośredniego wywoływania skryptów w syntaktyce środowiska Matlab/Scilab/Octave z kodu w graficznym środowisku programowania oraz uruchamiania go na wszystkich wspieranych systemach operacyjnych,

- zapewniać wsparcie dla różnych systemów operacyjnych (np. Windows XP/7/8 32 i 64-bitowych, Linux-RT, PharLap, VxWorks, Linux, iOS),

- zapewniać obsługę dwuwymiarowych wykresów czasu rzeczywistego,

- zapewnić pełną zgodność sprzętową z urządzeniami IVI, VISA, DAQ, GPIB oraz wykorzystującymi komunikacją szeregową,

- dać narzędzia do operacji na tablicach, przetwarzania sygnałów, dopasowywania krzywych oraz analizy statystycznej

- zapewniać podstawową komunikacja między platformami dzięki zmiennym sieciowym,

- zapewniać obsługę Microsoft Visual Studio .NET 2012/2010/2008,

- zapewniać konfigurowalne kontrolki umożliwiające tworzenie interfejsów WPF, tworzenie aplikacji zawierających graficzny interfejs oraz Web Forms,

- zapewniać obsługę sprzętu do akwizycji danych,

- dawać możliwość automatycznej generacji kodu do akwizycji danych oraz komunikacji z przyrządami pomiarowymi przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi,

- posiadać  wbudowane biblioteki do analizy spektralnej, algebry liniowej i dopasowywania krzywych,

- umożliwiać tworzenie aplikacji w graficznym języku opisowym,

- pozwalać na obsługę co najmniej 400 samodzielnych, bądź bazujących na komputerach PC, przyrządów pomiarowych,

- pozwalać na akwizycję i logowanie danych z co najmniej 250 urządzeń,

- dawać możliwość przeprowadzania operacji przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, analizy szeregów czasowych oraz logowania danych,

- zapewniać skalowalność aplikacji,

- dawać możliwość tworzenia konfigurowalnych raportów oraz dawać możliwość eksportu danych do programów LabVIEW, DIAdem oraz Microsoft Excel,

- zapewniać oprogramowanie dedykowane do implementacji sekwencji testujących,

- zapewniać możliwość definiowania kroków testowych opartych na programach napisanych w różnych językach programowania (C/C++/C#/LabVIEW),

- zapewniać możliwość edytowania struktury wywoływania kroków testowych oraz rozdzielania wykonywania sekwencji na poszczególne rdzenie komputera,

- pozwalać na zautomatyzowane przeszukiwanie dysku komputera oraz sieci w poszukiwaniu plików z danymi pomiarowymi,

- umożliwiać generowanie raportów w formatach .doc i .xls oraz do bezpośredniego przesyłania danych pomiarowych do zewnętrznej bazy danych w technologii SQL (np. MS SQL, MySQL),

- umożliwiać analizę, synchronizację oraz wyświetlanie danych pomiarowych z możliwością automatycznego generowania raportów,

- umożliwiać budowę aplikacji natywnych dla urządzeń PAC NI oraz wsparcie komunikacji z dowolnymi sterownikami programowalnymi (PLC) dostępnymi na rynku poprzez interfejsy sieciowe,

- pozwalać na budowę systemów SCADA scalających urządzenia pochodzące od różnych producentów (przy komunikacji opartej o zmienne współdzielone) oraz działać jako serwer oraz klient OPC,

- pozwalać na projektowanie algorytmów sterowania/regulacji oraz ich numeryczną symulację z wykorzystaniem różnych solverów bezpośrednio w środowisku programowania - pętle solvera powinny wspierać funkcjonalność uruchomienia z zewnętrznym źródłem czasowym pochodzącym z programowalnego sterownika (uruchomienie algorytmu regulacji na rzeczywistym sprzęcie),

- zapewniać identyfikację systemów kontrolno – pomiarowych,

- zapewniać akwizycję danych z kamer (PoE, USB2.0/3.0 i innych) oraz przetwarzanie obrazu,

- umożliwiać definiowanie algorytmów przetwarzania obrazu bez konieczności programowania (w sposób konfigurowalny),

- umożliwiać sterowanie napędami (kontrola wieloosiowa, definiowanie ruchu we współrzędnych kartezjańskich oraz złączeniowych),

- umożliwiać importowanie i uruchamianie modeli systemów i obiektów utworzonych w co najmniej następujących środowiskach LabVIEW, Matlab, Dymola, Maplesim,

- umożliwiać w sposób graficzny programowanie sterowników opartych o różne systemy operacyjne czasu rzeczywistego (VxWorks, Pharlap, RT Linux),

- umożliwiać w sposób graficzny budowanie oprogramowania wykonywanego na układach FPGA (kod na układ FPGA jest kompilowany bezpośrednio z zaimplementowanego w środowisku kodu graficznego),

- dla układów opartych o FPGA umożliwiać kompilację kodu bezpośrednio w systemie,

- umożliwiać co najmniej takie pomiary elektrotechniczne jak: analiza jakości zasilania, migotanie, pomiary częstotliwości sieci, wartość szczytowa, wartość skuteczna, przesunięcia fazowe, moc bierną, czynna i pozorną, natężenie prądu,

- umożliwiać programowanie paneli dotykowych z systemami operacyjnymi z rodziny Windows Embedded/CE,

- umożliwiać modulację sygnałów (amplitudowej, częstotliwościowej, fazowej) charakterystyczne dla standardów komunikacji bezprzewodowej,

- umożliwiać projektowanie filtrów cyfrowych oraz adaptacyjnych,

- umożliwiać wykorzystanie procesorów wielordzeniowych do analizy danych pomiarowych oraz moduł do wykorzystywania procesorów graficznych (GPU) do przyspieszenia obliczeń,

- umożliwiać wykonywanie pomiarów z dziedziny drgań i dźwięku w zakresie diagnostyki maszyn, narażenia człowieka na hałas i drgania, identyfikacji źródeł dźwięku, określanie poziomu hałasu i drgań wg norm,

- gwarancja: minimum 12 miesięcy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu i faksu:

…………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………

## FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę pakietu oprogramowania do komunikacji z oprzyrządowaniem pomiarowym dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 4: Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych nr 2012/07/N/ST10/03280 (znak: A-2401-60/14).

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz - za cenę :

Netto - ..................... ( słownie:........................................................ ……………………….) zł

stawka podatku VAT........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................) zł

Brutto - .................... ( słownie: ............... ........................................................................... ) zł

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz.

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz.

7. Zamawiający żąda:

- wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierza Podwykonawcom:

………….…………………………………………………………………

lub

- podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1:

……………………………………………………………………………..

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

10. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy 
o zwracanie się do:

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pakietu oprogramowania do komunikacji z oprzyrządowaniem pomiarowym dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 4: Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych nr 2012/07/N/ST10/03280 (znak A-2401-60/14).

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

może ubiegać się o zamówienie i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a w szczególności:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do    składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pakietu oprogramowania do komunikacji z oprzyrządowaniem pomiarowym dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 4: Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych nr 2012/07/N/ST10/03280 (znak A-2401-60/14).

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pakietu oprogramowania do komunikacji z oprzyrządowaniem pomiarowym dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 4: Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych nr 2012/07/N/ST10/03280 (znak A-2401-60/14).

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

- *nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.)

- *należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

- …………………………………………………………….

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pakietu oprogramowania do komunikacji z oprzyrządowaniem pomiarowym dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 4: Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych nr 2012/07/N/ST10/03280 (znak A-2401-60/14).

| Pakiet oprogramowania do komunikacji z oprzyrządowaniem pomiarowym |
| --- |
| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: …………………………………………………………………………. |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Pakiet powinien spełniać następujące kryteria: |  |
| 1 | Ma to być sieciowa wersja programu na której może pracować jednocześnie do 5 stanowisk |  |
| 2 | być prostym w użyciu graficznym językiem programowania, |  |
| 3 | posiadać możliwość kompilacji kodu do plików wykonywalnych exe oraz całych instalatorów, |  |
| 4 | zapewniać kompatybilność ze sprzętem pomiarowym, takim jak karty przetworników AD i DA, wejść/wyjść cyfrowych, dedykowanych modułów pomiarowych, przetworników wizyjnych, wzmacniaczy sygnałowych, multimetrów, oscyloskopów, generatorów, NI oraz innych urządzeń podłączanych do komputera za pomocą interfejsów USB ISA PCI ePCI itp., |  |
| 5 | zapewniać możliwość korzystania z bibliotek DLL oraz ich generacji w oparciu o stworzony kod graficzny, |  |
| 6 | zapewnić proste i szybkie tworzenie interfejsu użytkownika umożliwiającego wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym, |  |
| 7 | posiadać zestaw bibliotek pozwalających na przetwarzanie i analizę sygnałów, |  |
| 8 | zapewnić możliwość integracji systemów kontroli wersji oraz pomiaru złożoności kodu, |  |
| 9 | dawać możliwość programowania na co najmniej następujących platformach sprzętowych: PC, Netbook, tablet, Embeded computer, RTcomputer, FPGA, |  |
| 10 | osiadać wbudowane funkcje matematyczne oraz możliwość bezpośredniego wywoływania skryptów w syntaktyce środowiska Matlab/Scilab/Octave z kodu w graficznym środowisku programowania oraz uruchamiania go na wszystkich wspieranych systemach operacyjnych, |  |
| 11 | zapewniać wsparcie dla różnych systemów operacyjnych (np. Windows XP/7/8 32 i 64-bitowych, Linux-RT, PharLap, VxWorks, Linux, iOS), |  |
| 12 | zapewniać obsługę dwuwymiarowych wykresów czasu rzeczywistego, |  |
| 13 | zapewnić pełną zgodność sprzętowa z urządzeniami IVI, VISA, DAQ, GPIB oraz wykorzystującymi komunikacją szeregową, |  |
| 14 | dać narzędzia do operacji na tablicach, przetwarzania sygnałów, dopasowywania krzywych oraz analizy statystycznej |  |
| 15 | zapewniać podstawową komunikacja między platformami dzięki zmiennym sieciowym, |  |
| 16 | zapewniać obsługę Microsoft Visual Studio .NET 2012/2010/2008, |  |
| 17 | zapewniać konfigurowalne kontrolki umożliwiające tworzenie interfejsów WPF, tworzenie aplikacji zawierających graficzny interfejs oraz Web Forms, |  |
| 18 | zapewniać obsługę sprzętu do akwizycji danych, |  |
| 19 | dawać możliwość automatycznej generacji kodu do akwizycji danych oraz komunikacji z przyrządami pomiarowymi przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi, |  |
| 20 | posiadać wbudowane biblioteki do analizy spektralnej, algebry liniowej i dopasowywania krzywych, |  |
| 21 | umożliwiać tworzenie aplikacji w graficznym języku opisowym, |  |
| 22 | pozwalać na obsługę co najmniej 400 samodzielnych, bądź bazujących na komputerach PC, przyrządów pomiarowych, |  |
| 23 | pozwalać na akwizycję i logowanie danych z co najmniej 250 urządzeń, |  |
| 24 | dawać możliwość przeprowadzania operacji przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, analizy szeregów czasowych oraz logowania danych, |  |
| 25 | zapewniać skalowalność aplikacji, |  |
| 26 | dawać możliwość tworzenia konfigurowalnych raportów oraz dawać możliwość eksportu danych do programów LabVIEW, DIAdem oraz Microsoft Excel, |  |
| 27 | zapewniać oprogramowanie dedykowane do implementacji sekwencji testujących, |  |
| 28 | zapewniać możliwość definiowania kroków testowych opartych na programach napisanych w różnych językach programowania (C/C++/C#/LabVIEW), |  |
| 29 | zapewniać możliwość edytowania struktury wywoływania kroków testowych oraz rozdzielania wykonywania sekwencji na poszczególne rdzenie komputera, |  |
| 30 | pozwalać na zautomatyzowane przeszukiwanie dysku komputera oraz sieci w poszukiwaniu plików z danymi pomiarowymi, |  |
| 31 | umożliwiać generowanie raportów w formatach .doc i .xls oraz do bezpośredniego przesyłania danych pomiarowych do zewnętrznej bazy danych w technologii SQL (np. MS SQL, MySQL), |  |
| 32 | umożliwiać analizę, synchronizację oraz wyświetlanie danych pomiarowych z możliwością automatycznego generowania raportów, |  |
| 33 | umożliwiać budowę aplikacji natywnych dla urządzeń PAC NI oraz wsparcie komunikacji z dowolnymi sterownikami programowalnymi (PLC) dostępnymi na rynku poprzez interfejsy sieciowe, |  |
| 34 | pozwalać na budowę systemów SCADA scalających urządzenia pochodzące od różnych producentów (przy komunikacji opartej o zmienne współdzielone) oraz działać jako serwer oraz klient OPC, |  |
| 35 | pozwalać na projektowanie algorytmów sterowania/regulacji oraz ich numeryczną symulację z wykorzystaniem różnych solverów bezpośrednio w środowisku programowania - pętle solvera powinny wspierać funkcjonalność uruchomienia z zewnętrznym źródłem czasowym pochodzącym z programowalnego sterownika (uruchomienie algorytmu regulacji na rzeczywistym sprzęcie), |  |
| 36 | zapewniać identyfikację systemów kontrolno – pomiarowych, |  |
| 37 | zapewniać akwizycję danych z kamer (PoE, USB2.0/3.0 i innych) oraz przetwarzanie obrazu, |  |
| 38 | umożliwiać definiowanie algorytmów przetwarzania obrazu bez konieczności programowania (w sposób konfigurowalny), |  |
| 39 | umożliwiać sterowanie napędami (kontrola wieloosiowa, definiowanie ruchu we współrzędnych kartezjańskich oraz złączeniowych), |  |
| 40 | możliwiać importowanie i uruchamianie modeli systemów i obiektów utworzonych w co najmniej następujących środowiskach LabVIEW, Matlab, Dymola, Maplesim, |  |
| 41 | umożliwiać w sposób graficzny programowanie sterowników opartych o różne systemy operacyjne czasu rzeczywistego (VxWorks, Pharlap, RT Linux), |  |
| 42 | umożliwiać w sposób graficzny budowanie oprogramowania wykonywanego na układach FPGA (kod na układ FPGA jest kompilowany bezpośrednio z zaimplementowanego w środowisku kodu graficznego), |  |
| 43 | dla układów opartych o FPGA umożliwiać kompilację kodu bezpośrednio w systemie, |  |
| 44 | umożliwiać co najmniej takie pomiary elektrotechniczne jak: analiza jakości zasilania, migotanie, pomiary częstotliwości sieci, wartość szczytowa, wartość skuteczna, przesunięcia fazowe, moc bierną, czynna i pozorną, natężenie prądu, |  |
| 45 | umożliwiać programowanie paneli dotykowych z systemami operacyjnymi z rodziny Windows Embedded/CE, |  |
| 46 | umożliwiać modulację sygnałów (amplitudowej, częstotliwościowej, fazowej) charakterystyczne dla standardów komunikacji bezprzewodowej, |  |
| 47 | umożliwiać projektowanie filtrów cyfrowych oraz adaptacyjnych, |  |
| 48 | umożliwiać wykorzystanie procesorów wielordzeniowych do analizy danych pomiarowych oraz moduł do wykorzystywania procesorów graficznych (GPU) do przyspieszenia obliczeń, |  |
| 49 | umożliwiać wykonywanie pomiarów z dziedziny drgań i dźwięku w zakresie diagnostyki maszyn, narażenia człowieka na hałas i drgania, identyfikacji źródeł dźwięku, określanie poziomu hałasu i drgań wg norm. |  |
| 50 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
| 51 | Termin dostawy: do 30 dni |  |

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Footnotes

Nie wypełnienie zostanie uznane jako informacja, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie