Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 22 maja 2015 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-13/2015) na „Dostawę systemu do otrzymywania, składowania i konsolidacji próbek biomasy sypkiej o zadanej wilgotności 
i rozdrobnieniu” w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A pt. „System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz na:

- Dostawę systemu do otrzymywania, składowania i konsolidacji próbek biomasy sypkiej 
o zadanej wilgotności i rozdrobnieniu do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części usługi 8% stawką podatku VAT

Uwaga! Łączna suma kwot: netto, podatku VAT oraz kwoty brutto musi być zgodna z wyliczonym podatkiem VAT i kwotą brutto od łącznej wartości kwoty netto!

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia: …………………………

-  podajemy nazwy (firm) podwykonawców: ..................................................................................,

na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium....................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

................................................................ 											Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System otrzymywania, składowania i konsolidacji próbek biomasy sypkiej o zadanej wilgotności i rozdrobnieniu - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Wykonanie, transport, montaż i uruchomienie systemu do otrzymywania i przechowywania w warunkach obniżonej temperatury próbek laboratoryjnych sypkiej biomasy o zadanej wilgotności i rozdrobnieniu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | System umożliwiający otrzymywanie próbek biomasy sypkiej w ilości co najmniej 0,1 m3 o wilgotności zadanej z zakresu 10% - 70%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | System umożliwiający otrzymanie próbek sypkiej biomasy o rozdrobnieniu zadanym z zakresu od 5 do 60 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | System zapewnia przechowywanie nawilżonych próbek w warunkach obniżonej temperatury ok. 10°C ± 10%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Możliwość rozdrabniania i przygotowania próbek o danej wilgotności w terenie z niezależnym zasilaniem. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | System umożliwia rozdrabnianie i przygotowanie próbek o zadanej wilgotności na zewnątrz budynku oraz transport w pojemnikach z tworzywa sztucznego do laboratorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | System zapewniający co najmniej 0,1m3 objętości sypkiej biomasy o zadanej wilgotności dziennie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | System zapewniający co najmniej 1 m3 sypkiej biomasy o danym rozdrobnieniu dziennie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | System wyposażony w urządzenia umożliwiające ich przemieszczanie na kołach nieniszczących posadzki w laboratorium wykonanych z płytek ceramicznych i żywicy poliuretanowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | System zapewniający rozdrabnianie do postaci sypkiej materiału drzewnego o średnicy maksymalnej co najmniej 10cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | System umożliwiający przygotowanie próbek biomasy o zadanej wilgotności w zakresie od 10% do 70% urządzeniem z własnym źródłem zasilania prądem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | System wyposażony w urządzenie rozdrabniające z niezależnym napędem silnikiem spalinowym umożliwiającym rozdrabnianie biomasy na terenie zielonym IA PAN | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | System zapewniający płynny transport do kontenera przechowalniczego w pojemnikach plastikowych o wysokości ok. 48cm i długości 80 cm i szerokość 60cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | System zapewniający możliwość zmagazynowania próbek sypkiej biomasy urządzeniu przechowalniczym demontowanym do przechowywania próbek sypkiej biomasy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | System wyposażony w urządzenia do oczyszczania instalacji otrzymywania próbek biomasy o zadanej wilgotności i rozdrobnieniu sprężonym powietrzem oraz do konsolidacji próbek sypkiej biomasy w prototypowym urządzeniu do oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | System wyposażony w urządzenie rozdrabniające z mocą silnika spalinowego co najmniej 15KM; urządzenie rozdrabniające z dwoma wałkami podającymi materiał do rozdrabniania; wyposażone w koła pompowane przystosowane do przemieszczania pomiędzy pomieszczeniem laboratorium i terenem otwartym w trakcji wolnobieżnej; wyposażone w wahliwe koło do podparcia; wyposażone w zaczep; wydajność co najmniej 5 m3/h; urządzenie umożliwiające bezpośredni zasyp do części przygotowania wilgotności; wylot materiału rozdrobnionego regulowany; umożliwiający zasyp z wysokości 170cm skierowany w dół; wylot o średnicy do 20cm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | System wyposażony w urządzenie mieszające z bębnem obrotowym ze stali nierdzewnej w gat. 304; bęben szczelnie zamykany pokrywą z uszczelką gumową; bęben wykonany ze stali nierdzewnej w gat. 304; bęben z pokrywą umożliwiający dodanie wody do próbki biomasy w celu osiągnięcia zadanej wilgotności w przedziale 10 do 70%; objętość bębna mieszającego co najmniej 0,15m3; zasilanie 230v z włącznikiem czasowym umożliwiającym mieszanie 15 minut w ciągu godziny; liczba obrotów bębna od 25 obr/min do 32 obr/min; wykonanie uniemożliwiające dalsze rozdrobnienie próbek materiału – wykonanie zabieraków z odpowiednio ukształtowana powierzchnią; konstrukcja nośna stalowa na kółkach z możliwości zablokowania toczenia kół; koła wykonane z materiału nieniszczącego posadzki z żywicy poliuretanowej i płytek ceramicznych; regulacja nachylenia bębna umożliwiająca pełne opróżnienie do pojemników z tworzywa sztucznego o wysokości pojemnika co najmniej 48cm; szerokość urządzenia mieszającego do 90cm; wysokość urządzenia mieszającego do 180cm; wyposażone we własne źródło zasilania; moc znamionowa zasilacza co najmniej 2000W; napięcie na wyjściu zasilacza 230V; silnik zasilacza 4-suwowy zasilany benzyna bezołowiową; moc silnika zasilacza od 3KM do 6KM; pojemność silnika zasilacza do 150cm3; pojemność zbiornika paliwa zasilacza od 5 do 10litrów; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | System wyposażony w przyrządy załadowczo-wyładowcze większych partii próbek o określonej wilgotności i rozdrobnieniu; umożliwia transport pomiędzy stacja rozdrabniania i mieszania a kontenerem do przechowywania; elementy do przewozu worków i skrzynek o rozmiarach podstawy 80cm na 60 cm i wysokości 48 cm; ładowność elementów co najmniej 200kg; elementy wyposażone w koła pompowane umożliwiające transport na terenie zielonym instytutu oraz w laboratorium; koła nie niszczące posadzki z żywicy poliuretanowej i z płytek ceramicznych; platforma na kołach dętkowych o średnicy co najmniej 30cm; nośność 300kg; długość platformy ładunkowej 130cm +- 10%; pokrycie platformy z płyty laminowanej; platforma umożliwiający transport 4 pojemników plastikowych o wymiarach podstawy 80cm na 60cm ułożonych w stosie w dwóch warstwach. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | System wyposażony w kontener przechowalniczy demontowalny; wykonany z blachy stalowej lakierowanej; podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej; grubość ścian i podłogi od 7cm do 10cm; wypełnienie z pianki poliuretanowej; wysokość od 200cm do 220cm; długość od 210cm do 240cm; głębokość od 120cm do 150cm; wyposażenie w drzwi wejściowe z ościeżnicą izolowane; z dwoma schładzaczami atmosfery przechowalniczej; wymiary schładzacza: szerokość od 40cm do 50cm; wysokość od 60cm do 80cm; głębokość od 30cm do 45cm; możliwa regulacja atmosfery w kontenerze programatorem 24h; sterowanie atmosferą pilotem i przy pomocy panelu użytkownika, zapewnienie chłodzenia, grzania, osuszania i wentylacji przestrzeni przechowalniczej; zasilanie kontenera 230 V; moc chłodzenia od 1200W do 1600W; moc grzewcza od 1000W do 2000W; przepływ powietrza od 350 do 550 m3/h; osuszanie od 0,5 l/h; wymienny filtr system odparowania wody | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | System dostarczony z urządzeniem czyszczącym nadciśnieniowym; pojemność zbiornika powietrza w nadciśnieniu od 40 litrów do 60 litrów; napięcie zasilania 230V; moc silnika od 1300W do 2000W; wydajność praktyczna od 150l do 250 l; nadciśnienie co najmniej 8 bar; długość do 150cm; szerokość do 50cm; wysokość do 100cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | System dostarczony z urządzeniem do konsolidacji próbek sypkiej biomasy o zadanym rozdrobnieniu i wilgotności; umożliwia konsolidację w prototypowym urządzeniu do badań właściwości i jakości sypkiej biomasy; umożliwia uzyskanie naporu konsolidacji w zakresie od 20 kPa do 100kPa; zapewnia stabilność konsolidacji w trakcie wykonywania pomiaru; pojemność zbiornika powietrza w nadciśnieniu od 40 litrów do 60 litrów; napięcie zasilania 230V; moc silnika od 1300W do 2000W; wydajność praktyczna od 150l do 250 l; długość do 161cm; szerokość do 60cm; wysokość do 120cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.0 | Wymagania dodatkowe: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Termin dostawy do siedziby Kupującego. Do 60 dni od dnia zawarcia umowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………. dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę systemu do otrzymywania, składowania i konsolidacji próbek biomasy sypkiej 
o zadanej wilgotności i rozdrobnieniu do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A pt. „System oznaczania właściwości 
i jakości sypkiej biomasy” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2015 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2015 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę systemu do otrzymywania, składowania i konsolidacji próbek biomasy sypkiej 
o zadanej wilgotności i rozdrobnieniu do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A pt. „System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Dostawę systemu do otrzymywania, składowania i konsolidacji próbek biomasy sypkiej 
o zadanej wilgotności i rozdrobnieniu do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A pt. „System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.