Znak sprawy: A-2401-15/2022

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa systemu oświetlenia bezcieniowego do skanera 3D światła strukturalnego

posiadanego przez Zamawiającego

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | System oświetlenia bezcieniowego do skanera 3D |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- |
| Moduł sterujący oświetleniem bezcieniowym zintegrowany z oprogramowaniem SMARTTECH3dmeasure do skanera 3D posiadanego przez Zamawiającego |  |
| Lampa światła ciągłego z możliwością zmiany natężenia światła, kompatybilna z modułem zasilającym sterowanym z oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure skanera 3D posiadanego przez Zamawiającego – min. 3 szt. |  |
| Stabilny statyw do lampy wraz z głowicą mocującą – min. 3 szt. |  |
| Torby i walizki transportowe |  |
| Instalacja i wdrożenie systemu w siedzibie zamawiającego |  |
| Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy |  |

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 2. Dostawa pompy perystaltycznej z silnikiem krokowym

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Pompa perystaltyczna z silnikiem krokowym |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- |
| Zakres wydajności pompy: 0,001-200 ml/min |  |
| Możliwość regulacji wydajności |  |
| Sposób regulacji poprzez sterownik silnika krokowego |  |
| Panel sterujący na 10-metrowym przewodzie |  |
| Możliwość pracy ciągłej pompy |  |
| Możliwość regulacji prędkości obrotowej pompy |  |
| Możliwość przełączania kierunku pracy pompy |  |
| Hermetyczna zabudowa pompy |  |
| Silikonowy wąż tłoczący w zestawie |  |
| Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy |  |

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:

Dostawę systemu oświetlenia bezcieniowego do skanera 3D oraz pompy perystaltycznej

znak A-2401-15/2022

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Część 1. Dostawa systemu oświetlenia bezcieniowego do skanera 3D światła strukturalnego

Posiadanego przez Zamawiającego

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Część 2. Dostawa pompy perystaltycznej z silnikiem krokowym

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Na dostarczony Przedmiot umowy Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy gwarancji od dnia dostawy.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia w zakresie maksymalnie do 28 dni od dnia podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę systemu oświetlenia bezcieniowego do skanera 3D oraz pompy perystaltycznej

znak A-2401-15/2022

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/