Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal, stożkowe, niesterylne, poj. 15 mL (worek- 500szt.) | B-0344 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Plug-Seal, stożkowe, niesterylne, poj. 50 mL (worek- 500szt.) | B-0345 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml (worek- 500szt.), kolor żółty | J-1324 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml (worek- 500szt.), kolor czerwony | J-1323 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml (worek- 500szt.), kolor zielony | J-1325 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. o poj. 0.1-10µL | K-6800 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. o poj. 2-200µL | K-6802 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. o poj. 50-1000µL | K-6803 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. o poj. 0.5-10mL | K-6809 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 10 | Filtry strzykawkowe PTFE średnica porów - 0,22 µm, średnica membrany - 13 mm | B-1826 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 11 | Filtry strzykawkowe PTFE średnica porów - 0,45 µm, średnica membrany - 13 mm | B-1827 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 12 | Tryskawka z nadrukiem – Aceton, poj. 500 mL | 1-3201 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 13 | Tryskawka z nadrukiem - Ethanol, poj. 500 mL | 1-3203 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 14 | Tryskawka z nadrukiem - Methanol, poj. 500 mL | 1-3207 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 15 | Tryskawka z nadrukiem - Water, poj. 500 mL | 1-3209 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 16 | Zlewka laboratoryjna z nadrukiem i miarką, poj. 50 mL | S-1211 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 17 | Zlewka laboratoryjna z nadrukiem i miarką, poj. 100 mL | S-1212 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 18 | Zlewka laboratoryjna z nadrukiem i miarką, poj. 250mL | S-1215 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 19 | Zlewka laboratoryjna z nadrukiem i miarką, poj. 500 mL | S-1218 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 20 | Kolby Erlenmeyera ze szlifem NS14/23, poj. 100 mL | S-1408 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 21 | Kolby Erlenmeyera ze szlifem NS29/32, poj. 250 mL | S-1414 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 22 | Kolby Erlenmeyera ze szlifem NS29/32, poj. 500 mL | S-1417 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 23 | Korki ze szlifem NS14/23 | G-1014 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 24 | Korki ze szlifem NS29/32 | G-1017 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 25 | Butelki laboratoryjne z zakrętką i miarką, poj. 100 mL | L-6025 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 26 | Butelki laboratoryjne z zakrętką i miarką, poj. 250 mL | L-6026 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 27 | Butelki laboratoryjne z zakrętką i miarką, poj. 500 mL | L-6027 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 28 | Butelki laboratoryjne z zakrętką i miarką, poj. 1000 mL | L-6028 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                  ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy