Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 19 marca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-12/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Zestaw do wspomagania wzrostu alg - Zestaw fotowoltaiczny typu „off grid” 
o mocy min. 8 kW - 1 szt. (1 szt.):

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Zestaw do badań erozji wodnej składający się z laserowego urządzenia 
do pomiaru wielkości kropli, masztu, oprogramowania, kabla zasilającego i kabla transmisji danych (1 szt.)

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Skaner elektromagnetyczny - konduktometr gruntu wraz z oprogramowaniem, komputerem, statywem kalibracyjnym i przenośnym uchwytem (1 szt.)

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wspomagania wzrostu alg - Zestaw fotowoltaiczny typu „off grid” o mocy min. 8 kW - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1. | Zakres dostawy zestawu fotowoltaicznego obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | dostawę oraz montaż na dachu budynku laboratoryjnego CB-I zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy min. 8 kW przy czym każdy panel zestawu winien mieć moc co najmniej 240W. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | dostawę konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych oraz montaż jej na istniejącej podkonstrukcji stalowej, ustawionej na dachu budynku laboratoryjnego CB-I. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | dostawę i montaż zestawu akumulatorów żelowych o łącznej pojemności min. 4400 Ah wraz z kompletem regałów stalowych dla potrzeb ustawienia akumulatorów w piwnicy budynku laboratoryjnego CB-I (pom. nr -1.11 „pom. gosp.”) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | wykonanie instalacji elektrycznej , gwarantującej właściwe parametry przesyłu energii elektrycznej pomiędzy zestawem paneli fotowoltaicznych a zestawem akumulatorów wraz z urządzeniami do ładowania akumulatorów z systemem regulacji ładowania oraz kontrolerem stanu naładowania akumulatorów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | wykonanie instalacji elektrycznej 230 V, zakończonej w pomieszczeniu na parterze budynku laboratoryjnego CB-I nr 0.2b gniazdami elektrycznymi jednofazowymi ( 4 szt.) wraz z urządzeniami, przetwarzającymi zgromadzoną energię elektryczną w akumulatorach na prąd sinusoidalny o napięciu 230V . | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | wykonanie systemów: ochrony od porażeń oraz ochrony przepięciowej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z prowadzeniem okablowania elektrycznego w tym przejść przez dach i stropu oraz przywróceniem elementów budynku do stanu pierwotnego po robotach elektrycznych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | uruchomienie zestawu, zaprogramowanie, próby, rozruch i szkolenie z zakresu obsługi systemu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Wymagania dotyczące elementów zestawu fotowoltaicznego: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Moduły fotowoltaiczne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | monokrystaliczne z szybą ochronną ze szkła hartowanego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | moc maksymalna modułu – nie mniej niż 240 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | sprawność modułu – nie mniej niż 14,0% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | natężenie prądu przy mocy maksymalnej – max. 8,15 A | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | napięcie przy mocy maksymalnej – max. 30 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | prąd zwarcia – max. 8,5 A | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | temperatura pracy: - 40°C do + 85°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | max. napięcie pracy – 1000V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | sprawność: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | - po 5 latach minimum 95% moc | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | - po 12 latach minimum 90 % mocy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.13 | gwarancja na zestaw paneli fotowoltaicznych: min. 10 lat | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Wymagania dotyczące elementów zestawu akumulatorowego: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | akumulatory żelowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | napięcie pojedynczego akumulatora: 12 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | pojemność pojedynczego akumulatora: min. 220 Ah | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | całkowita pojemność zestawu akumulatorów: min. 4400 Ah | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | komplet regałów stalowych dla ustawienia akumulatorów, umożliwiający dostęp i obsługę akumulatorów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | gwarancja na akumulatory: min. 2 lata | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Wymagania gwarancyjne dotyczące pozostałych elementów zestawu fotowoltaicznego: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | instalacje elektryczne oraz urządzenia regulujące i przetwarzające energie elektryczną: min. 48 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | roboty budowlane związane z prowadzeniem okablowania elektrycznego oraz przywróceniem elementów budynku do stanu pierwotnego: min. 48 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do badań erozji wodnej składający się z laserowego urządzenia do pomiaru wielkości kropli, masztu, oprogramowania, kabla zasilającego i kabla transmisji danych (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1. | Parametry zestawu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Przeznaczenie: pomiar wielkości i prędkości kropli deszczu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Opis: Czujnik optyczny połączony na sztywno dwuramiennie z obudową źródła sygnału laserowego z osłoną czujnika i źródła sygnału; obudowa czujników i złącza dwuramiennego wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką Al; urządzenie mocowane do masztu i przystosowane do pracy w warunkach polowych i laboratoryjnych; oprogramowanie do transmisji danych do komputera PC; oprogramowanie do analizy średnicy i prędkości kropli deszczu oraz wielkości i intensywności opadu; kable do transmisji danych i zasilania; maszt do mocowania urządzenia na wysokości minimum 1 m | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Funkcje: pomiar i analiza wielkości i intensywności opadu deszczu, średnicy i prędkości kropli deszczu; pomiar opadu w warunkach polowych i laboratoryjnych transmisja danych do komputera PC przy pomocy złącza RS; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Charakterystyka techniczna: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Zasada pomiaru: Laser 785nm; max 0,5 mW zasilania optycznego, laser klasy minimum 1M | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Powierzchnia pomiaru: min 45 cm2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Zalecane parametry wiązki lasera: długość 228 mm; szerokość 20 mm; grubość 0,75 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Zakres pomiaru: wielkości kropli: 0,16-7 mm; prędkości kropli: 0,2-20 m/s; intensywności opadu: 0,005-250 mm/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Zakres temperatury: -40..+70°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Zakres wilgotności względnej: 0-100% rH | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Średnica masztu: min/ ± 60-102 mm |  |  |  |
| 2.8 | Zasilanie: prąd stały 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Instrukcja w języku polskim lub angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Gwarancja12 m-cy |  |  |  |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaner elektromagnetyczny - konduktometr gruntu wraz z oprogramowaniem, komputerem, statywem kalibracyjnym i przenośnym uchwytem (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | Parametry zestawu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Przeznaczenie: pomiar przewodnictwa elektromagnetycznego i podatności magnetycznej w glebie (gruncie), pomiar jednoczesny parametrów, zsynchronizowany w czasie na co najmniej dwóch głębokościach gleby w zakresie do minimum 1,50 m, efektywna głębokość pomiaru: minimum 1,5 m; urządzenie przystosowane do pomiaru wykonywanego ręcznie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Opis: skaner elektromagnetyczny (konduktometr gruntu) z uchwytem przenośnym na ramię i kablem oraz przenośnym statywem do kalibracji urządzenia; komputerem polowym z systemem operacyjnym, oprogramowaniem do rejestracji, transmisji i analizy danych oraz lokalizacji punktów pomiarowych; z zasilaniem wewnętrznym i zewnętrznym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Charakterystyka techniczna: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Minimalny zakres pomiaru przewodnictwa elektromagnetycznego: 0 - 1000 mS/m | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Minimalny zakres pomiaru podatności magnetycznej: ±28 ppt dla głębokości większej; ±7 ppt dla głębokości mniejszej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Minimalna dokładność pomiaru : ± 0.1% w pełnym zakresie skali pomiarowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Źródło pola pierwotnego: transmiter dipolarny w obudowie urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Czujniki: dwa odbiorniki dipolarne w obudowie urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Częstotliwość prądu: 14.5 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Komunikacja z komputerem: złącze RS-232 |  |  |  |
| 2.8 | Minimalny zakres temperatury: –30°C to +50°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Zasilanie wewnętrzne/zewnętrzne – baterie alkaliczne 9 V/akumulator 9-12 VDC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Waga: do 5.5 kg (waga przystosowana do pomiaru wykonywanego ręcznie) |  |  |  |
| 2.11 | Wymiary maksymalnie do: 110x20x10cm (wymiary przystosowane do pomiaru wykonywanego ręcznie) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Instrukcja w języku polskim lub angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Gwarancja12 m-cy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej 
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa 
w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.