Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa dozownika laboratoryjnego według katalogu BRAND Instruments lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dozownik Dispensette® S Analog z zaworem zwrotnym Objętość: 0,1-1,0 ml Podziałka: 0,02 ml Dokładność: 6 µl | 4600101 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa kolb miarowych według katalogu Chemland lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolba miarowa z korkiem PP Pojemność: 100 ml Certyfikat kl. A Szlif: 12/21 | 01-130.202B55 |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kolba miarowa z korkiem PP Pojemność: 50 ml Certyfikat kl. A Szlif: 12/21 | 01-130.202.54 |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Thermo-Scientific lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Butelka laboratoryjna Nalgene™ FEP Szeroka szyja, Z zakrętką Pojemność 125 ml | 2100-0004 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Butelka laboratoryjna Nalgene™ HDPE Szeroka szyja, Z zakrętką Pojemność 125 ml | 2189-0004 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Butelka laboratoryjna Nalgene™ HDPE Szeroka szyja, Z zakrętką Pojemność 500 ml | 2189-0016 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety 0,5-20 µL Eppendorf Quality, 0,5 – 20 µL, 46 mm, jasnoszary, końcówki bezbarwne, 2 torebki x 500 końcówek/1op. | 0030000854 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy