Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych  według katalogu Biospace lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mieszadełko magnetyczne, 20 mm/ 8 mm | 5904035781451 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Filtry strzykawkowe, typ CA 45/25, średnica membrany 25 mm, średnica porów 0,45 µm | 5905591806251 |  |  |  | 400 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, średnica wewnętrzna 150 mm, pojemność 900 mL | 5905591819022 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Chlorek wapnia bezwodny, cz.d.a., 1kg | 5904035787774 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice nitrylowe M, bezpudrowe, opakowanie zawiera 100 sztuk | 5905591818506 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice nitrylowe S, bezpudrowe, opakowanie zawiera 100 sztuk | 5902921260417 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Mieszadełko magnetyczne, 8mm /3 mm | 5904035782380 |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                     Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Chemland lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki typu Falcon z PP, samostojące, 50 mL, op. = 25 sztuk | 02-63304/25 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | KBr do FTIR, 1 op. = 100g | 7758-02-3 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Aceton, cz.d.a., butelka szklana 1L, łącznie 10 L | 08-CL0D0114.1000 |  |  |  | 10 | L |  |  |  |  |
| 4 | Zlewka 100 ml, wysoka, 48 mm/ 80 mm (średnica/wysokość) | 08-230.202.03 |  |  |  | 50 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Parafilm 100 mm / 38 m (szer/dług) | RR-BB3 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                              Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa elektrody kombinowanej według katalogu ANDY Sp. z o.o. lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektroda kombinowana pHC2401-8 wraz z kablem i wtyczką BNC | OGPH201 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szczotka do probówek, końcówka bawełniana | B-1558 |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet Eppendorf, bezbarwne, długość 243 mm, 0.5-10 mL | K-6810 |  |  |  | 200 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik PP z zakrętką, pojemność 60 mL | P-1211 |  |  |  | 400 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na próbki z zakrętką pojemność 15 mL | B-2461 |  |  |  | 500 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                     Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa tygli do DSC według katalogu Inceramics lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tygle do DSC z Al2O3, średnica 6.8 mm pojemność 85 µL | 684/IN |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa pojemników do wirówki Rotanta 460 posiadanej przez Zamawiającego według katalogu Avantor lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemnik z nakrętka do wirówki Rotanta 460, Hettich pojemność 750 mL wymiary 97/152 (średnica/wysokość) | 521-1176 |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                      Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa części eksploatacyjnych do porozymetru rtęciowego AutoPore IV Micromeritics posiadanego przez Zamawiającego

według katalogu SylAnt lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penetrometr do porozymetru rtęciowego AutoPore IV firmy Micromeritics, penetrometr na próbki stałe, bańka 3cm3, IV=1.12, SV=1.19, wraz z nakrętką i metalową nakładką | 950-61715-00 |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Olej wysokociśnieniowy, 3 x 1L | 920/16001/00 |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na próbki do sorptomatu 12 mm, płaskie dno | 350-61002-03 |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                              Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do dejonizatora SN01730311 posiadanego przez Zamawiającego według katalogu Labopol lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru (Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtr sedymentacyjny do Dejonizatora nr ser. SN01730311, | Polwater-pack SA10 AUXSA10 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Filtr organiczny do Dejonizatora nr ser. SN01730311 | Polwater-pack OB10 AUXOB10 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | System szybkozłączy do Dejonizatora nr ser. SN01730311 | Polwater-pack R150 MDRO150 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Moduł RO do Dejonizatora nr ser. SN01730311 | Polwater-pack R100 MDRO100 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Złoże jonowymienne do Dejonizatora nr ser. SN01730311 | Polwater-pack IonS735RE IONS735RE |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy