znak sprawy: A-2401-11/2020

## Załącznik nr 1.9 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 9:Zestaw do archiwizacji danych (urządzenie archiwizujące wraz z dwoma dyskami HDD) -  1 kpl.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (MODEL/TYP/PRODUCENT/ KRAJ POCHODZENIA/ROK PRODUKCJI)* | Ilość [kpl.] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Cena netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Cena brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Zestaw do archiwizacji (urządzenie archiwizujące wraz z dwoma dyskami HDD) |  | 1 |  |  |  |  |  |

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH** |
| --- | --- |
| Element zestawu | Nazwa podzespołu | Opis wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Urządzenie archiwizujące – 1 szt. | Obsługiwana pojemość: | Min. 64 TB |  |
|  | Kieszenie na dyski: | Maksimum 3,5” – 4 szt. |  |
|  | RAID: | 0, 1, 5, 6, 10 |  |
|  | Procesor: | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w macierzach do przechowywania danych, min. czterordzeniowy, min. 2.10GHz. Wydajność min. 2454 pkt (Passmark CPU Mark) w teście PassMark CPU Benchmark. |  |
|  | Pamięć : | Minimum: 2 GB DDR4 |  |
|  | Wejścia/ Wyjścia: | Minimalnie: USB 3.0 - 2 szt., RJ-45 10/100/1000 (LAN) z obsługą funkcji Link Aggregation - 4 szt., eSATA - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 2 szt. |  |
|  | System plików: | Btrfs, EXT4 |  |
|  | Obudowa: | Rack 1U |  |
|  | Szyny montażowe: | wysuwane |  |
|  | Inne: | Wentylator obudowy Pierwszy zasilacz: Zasilacz 150 W Drugi zasilacz: nadmiarowy |  |
| Dyski HDD - 2 szt. | Liczba dysków, kompatybilność, poj.: | 2 szt. dysków kompatybilnych ze wskazanym w tabeli urządzeniem archiwizującym, każdy o pojemności min. 12 TB |  |
|  | Pamięć cache: | Min. 256 MB |  |
|  | Praca Ciągła: | (24/7) |  |
|  | Interfejs: | SATA 600 |  |
|  | Szybkość transmisji wewnętrznej (maks.): | Min. 255 MB/s |  |
|  | RPM: | 7200 obr/min |  |
|  | MTBF (h): | Min. 2 500 000 |  |

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego

# Footnotes

Obligatoryjny (minimalny) okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)