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Załącznik nr 1.1 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-61/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	Część 1: Dostawa materiałów laboratoryjnych wg katalogu Qiagen lub równoważnego
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	QIAcuity Nanoplate 8.5k 24-well (opakowanie 10 sztuk)

Mikroprzepływowe płytki do cyfrowej reakcji PCR (24 otworowe,  8500 partycji na otwór); kompatybilne z urządzeniem QIAcuity One."
	250011
	 
	 
	 
	4
	opakowanie
	 
	 
	 
	 

	2
	QIAcuity Nanoplate 8.5k 96-well (opakowanie 10 sztuk)

Mikroprzepływowe płytki do cyfrowej reakcji PCR (96 otworowe,  8500 partycji na otwór); kompatybilne z urządzeniem QIAcuity One."
	250021
	
	
	
	1
	opakowanie
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Łącznie wartość netto:
	 
	Łącznie wartość brutto:
	 


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-61/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Część 2: Dostawa materiałów laboratoryjnych wg katalogu Bionovo lub równoważnego
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	DNA AWAY™  (pojemność 250 ml)

Środek do odkażania powierzchni eliminujący niepożądane DNA i DNazę z naczyń szklanych i plastikowych bez wpływu na kolejne próbki DNA; nadający się również do dezynfekcji płaskich powierzchni z tworzywa sztucznego."
	B-0540
	
	
	
	15
	sztuka
	
	
	
	

	2
	Pipeta jednokanałowa Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności 2-20 µl; pipeta z poduszką powietrzną zwiększająca precyzję i dokładność; wyposażona w trzy fizyczne przyciski do obługi (ustawiania objętości, pipetowania, zrzutu końcówki); wyposażona w mechaniczny wyświetlacz/wskaźnik z odczytem zadanej objętości; autoklawowalna
	K-5433
	
	
	
	1
	sztuka
	
	
	
	

	3
	Pipeta jednokanałowa Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności 20-200 µl; pipeta z poduszką powietrzną zwiększająca precyzję i dokładność; wyposażona w trzy fizyczne przyciski do obługi (ustawiania objętości, pipetowania, zrzutu końcówki); wyposażona w mechaniczny wyświetlacz/wskaźnik z odczytem zadanej objętości; autoklawowalna
	K-5436
	
	
	
	1
	sztuka
	
	
	
	

	4
	Końcówki do pipet z filtrem Sarstedt o pojemności 2-20 µl w pudełku; sterylne, wykonane z bezbarwnego polipropylenu; uniwersalne dla pipet automatycznych róznych producentów (m.in.. Eppendorf); stopień czystości Biosphere® plus; pakowane po 480 sztuk.
	J-3114
	
	
	
	2
	opakowanie
	
	
	
	

	5
	Końcówki do pipet z filtrem Sarstedt o pojemności 20-200 µl w pudełku; sterylne, wykonane z bezbarwnego polipropylenu; uniwersalne dla pipet automatycznych róznych producentów (m.in.. Eppendorf); stopień czystości Biosphere® plus; pakowane po 480 sztuk.
	J-3116
	
	
	
	2
	opakowanie
	
	
	
	

	6
	Statyw na probówki typu Falcon, wykonany z polipropylenu; miejsce na 25 probówek o objętości 50 ml; autoklawowalny; preferowany kolor biały.
	B-7542
	
	
	
	2
	sztuka
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Łącznie wartość netto:
	 
	Łącznie wartość brutto:
	 


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia inny niż odczynniki i materiały laboratoryjne na minimum 24 miesięcy liczonych od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.3 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-61/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	Część 3: Dostawa materiałów laboratoryjnych według katalogu Googlab lub równoważnego
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Probówki wirówkowe typu Falcon o pojemności 50 ml Self Standing z nakrętką; do przygotowywania i przechowywania próbek kwasów nukleinowych; przezroczyste; sterylne; wolne od DNaz, Rnaz; z możliwością wirowania do min. 12000g; opakowanie 500 szt.
	G66020722
	
	
	
	1
	opakowanie
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Łącznie wartość netto:
	 
	Łącznie wartość brutto:
	 


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.4 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-61/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	Część 4: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu TK Biotech lub równoważnego
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Odczynnik Zymo DNA/RNA Shield do stabilizacji 
i transportu próbek DNA środowiskowego; 
2x koncentracja; objętość 125 ml
	R1200-125
	
	
	
	1
	opakowanie
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Łącznie wartość netto:
	 
	Łącznie wartość brutto:
	 


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.5 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-61/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Część 5: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Alchem lub równoważnego
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Alkohol etylowy 96% CZDA; pojemność 500 ml
	251-396420113-500ML
	
	
	
	1
	sztuka
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Łącznie wartość netto:
	 
	Łącznie wartość brutto:
	 


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
znak sprawy: A-2401-61/2026




Zamawiający:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4, 

20–290 Lublin
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej ustawą Pzp 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 
„Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz odczynników na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części”, 
oświadczam, co następuje:
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp) 
 FORMCHECKBOX 
* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców.
