Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 14 kwietnia 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-16/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 
Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 
Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Fitotron - 3 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Wirówka bez chłodzenia - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Autoklaw – 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Przepływomierz – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Zestaw sit z wytrząsarką – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Piec do spalań z tyglami kwarcowymi – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: Zestaw do wytwarzania lodu – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FITOTRON - 3 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Fitotron dwukomorowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Pojemność 2 x od 340 do 360 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Chłodnica w każdej z komór umieszczona na tylnej ścianie komory roboczej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Wymuszony obieg powietrza w każdej z komór | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Komory robocze wykonane ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Każda z komór sterowana niezależnie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Ekran dotykowy panelu sterowania o przekątnej minimum 5 cali | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Graficzny wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Rejestrator temperatury i wilgotności. Rejestracja parametrów przez port USB na pendrive. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Ustawienia panelu sterującego chronione hasłem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Menu panelu sterującego w jęz. polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Fotoperiod – system symulacji dnia i nocy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Oświetlenie podpółkowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Źródło światła: panele LED (1 panel na 1 komorę, 2 panele na fitotron) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Natężenie źródła światła od 150 do 200 mikromoli | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Temperatura pracy przy włączonym oświetleniu w zakresie minimum: od +12 st.C do + 40 st.C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Temperatura pracy przy wyłączonym oświetleniu w zakresie minimum: od - 3 st.C do + 40 st.C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Zakres regulacji wilgotności: od poziomu wilgotności otoczenia do minimum 90% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Regulacja wilgotności w zakresie temperatury w zakresie minimum: od +15 st.C do +40 st.C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Nawilżacz ultradźwiękowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Doprowadzenie wody do nawilżacza – bezpośrednio z instalacji wodnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Stacja uzdatniania wody wykorzystująca proces odwróconej osmozy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Alarmy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Alarm nieprawidłowej temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Alarm nieprawidłowej wilgotności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Alarm zaniku zasilania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Izolacja termiczna komory wykonana z pianki poliuretanowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Wysokość zewnętrzna fitotronu do 180 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Zasilanie 230V, 50 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Lampy UV-A (1 szt. na komorę) i UV-B (1 szt. na komorę) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WIRÓWKA BEZ CHŁODZENIA (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Obroty minimalnie od 200 do co najmniej 14000rpm, RCF 20-16000xg, krok: 100rpm i 10xg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Czas programowany minimalnie od 10 sekund do 99 minut, krok 1 sekunda, tryb szybkiego zwirowania i pracy ciągłej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Podświetlany, wyświetlacz LCD wszystkich parametrów wirowania jednocześnie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Programowanie: rpm, RCF, czasu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Minimum 2 krzywe rozpędzania i 2 krzywe hamowania: soft start, fast start, soft stop, fast stop. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej, zmotoryzowane zamykanie pokrywy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wymiary nie większe niż: Szer. 22cm, Wys. 18cm Głęb. 27cm (ze względu na możliwość umieszczania w typowej komorze laminarnej), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Waga: nie większa niż 6kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Wyposażenie: | Warunek konieczny |  |  |
| 1.11 | rotor kątowy 24x1.5/2.2ml z pokrywą, RCF > 16100xg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  |  |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOKLAW (2 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | pojemność minimum 9 litrów – maksimum 15 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | całkowita automatyzacja procesu sterylizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | uchwyty umożliwiające przenoszenie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | przerwa między cyklami nie dłuższa niż 10 min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Zabezpieczenia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | elektroniczny detektor wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | podwójny bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Dane techniczne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Wymiary maksymalne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1.1 | Wysokość [mm]: 335 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1.2 | Szerokość [mm]: 340 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Masa maksymalna do: 5[kg] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Maks. długość instrumentów [mm]: 228 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Temperatura sterylizacji [°C]: 126 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Czas efektywnej sterylizacji maksymalnie do 15 [min] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Czas trwania całego cyklu maksymalnie do 30 [min] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Ciśnienie [bar]: 1.4 {+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Napięcie zasilania [V]: 230 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Moc [W]: 1500 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEPŁYWOMIERZ (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Dokładność pomiaru ± 2% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zasilany akumulatorkami NiMh tupu AAA lub AA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Minimalny zakres pomiarowy (nadciśnienie): od +0,50 do +500 mL/min; (podciśnienie): od -0,50 do -500 mL/min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Pracujący w zakresie temperatur od minimum 0oC do 45oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Pracujący w zakresie wilgotności powietrza od minimum 10 do 95%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Wyposażony w port USB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Gwarancja minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW SIT Z WYTRZĄSARKĄ (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Przedmiotem zamówienia jest zestaw sit ze stali nierdzewnej o średnicy sita 200 mm wraz z wytrząsarką umożliwiającą pomiary na mokro. Zestaw ma obejmować sita o średnicy oczek: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.1 | 0.05 mm - szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.2 | 0.063 mm - szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.3 | 0.125 mm- szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.4 | 0.250 mm- szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.7 | 0.500 mm- szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.8 | 1.0 mm- szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.9 | 2.00 mm- szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wanienkę odbierającą do przesiewów na mokro ze stali nierdzewnej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | pokrywę do przesiewów na mokro odpowiednią do wytrząsarki, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | wytrząsarkę elektromagnetyczną do sit (minimum 6 sit) o średnicy 200 mm, 230V-50 Hz, z regulowanym czasem wytrząsania od 1 do kilkudziesięciu minut i regulowaną wysokością drgań pionowych, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | pokrywę dociskową do pomiarów na sucho. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Dodatkowo sita o średnicy 100 mm o średnicy oczek: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | - 0.02 mm - szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | - 0.063 mm- szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | głowica z dyszą do pomiarów na mokro do sit o średnicy 100 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | misa zbiorcza z odpływem do sit o średnicy 100 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIEC DO SPALANIA Z TYGLAMI KWARCOWYMI (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Pojemność komory spalań: min. 15 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Temperatura min. 1200°C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Zewnętrzne wymiary (szer. x wys. x gł. ): 450x505x600 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Wewnętrzne wymiary (szer. x wys. x gł. ): 250x170x340 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Moc 3,5 kW (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej (bez pokrywania farbą) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Bezramowa konstrukcja z płaszczem utworzonym z giętej blachy, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Drzwi z giętej blachy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Komora składająca się z płyt izolacyjnych z włókna mineralnego, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | W bocznych płytach zatopione panele grzejne z ceramiki żaroodpornej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Drzwi wypełnione grubą płytą z włókna mineralnego, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Kanał wentylacyjny w tylnej części pieca, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Spirale grzejne włożone do paneli z ceramiki żaroodpornej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Drzwi wyposażone w końcowy wyłącznik bezpieczeństwa, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Regulator temperatury z wyświetlaczem LED | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Termoogniwo typu „S", bezkontaktowy przekaźnik włączający. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Drzwi ręcznie otwierane w kierunku na dół | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Zasilanie: 230 V/50 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Masa pieca maksymalnie 40 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Ważna autoryzacja producenta dla Oferenta na serwis na terenie Polski. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Wyposażenie: tygle kwarcowe ( 1000 szt.), wanienka ceramiczna do umieszczenia wsadu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO WYTWARZANIA LODU (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Wydajność minimum 70 kg płatków lodowych na 24 godziny (dobę). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Izolowany termicznie zbiornik na lód o pojemności minimum 25kg, wyłączający/uruchomiający urządzenie po napełnieniu /częściowym i całkowitym opróżnieniu zbiornika. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Alarmy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.1 | niskiego ciśnienia wody, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.2 | podwyższonej temperatury, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.4 | nieprawidłowej pracy kruszarki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Obudowa za stali nierdzewnej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Możliwość zainstalowania odpływu do 20-25cm nad powierzchnią podłogi. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Zasilanie 230V/50Hz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Wyposażenie dodatkowe: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | komplet przyłączy ze zbrojonym wężem zasilającym, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | wężem odpływowym, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | zaworem kulowym, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | ceramicznym filtrem wodnym 20µm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.