Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 25 czerwca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-40/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Cytometr przepływowy – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Młynek laboratoryjny uniwersalny – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Młynek krzyżakowo-bijakowy – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Waga pomostowa - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Młynek kriogeniczny – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Młyn bijakowy – 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII – Mieszarka laboratoryjna – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VIII: Suwnica natorowa jednodźwigarowa z podtorem i konstrukcją wsporczą - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IX – Zestaw do hodowli roślin w kontrolowanych warunkach - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności i jest oznaczony znakiem CE (dotyczy części IV, VII i VIII)

10. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium........................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

12. Oferta została złożona na ........ stronach.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cytometr przepływowy – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Automatyczny licznik komórek wykorzystujący do zliczania analizę obrazu w oparciu o technikę mikroskopii optycznej (bright field – BF) i fluorescencyjnej (FL). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Umożliwia pomiar ssaczych linii komórkowych, pierwotnych (prekursorowych) komórek, komórek nowotworowych, macierzystych, somatycznych, nasienia, drożdży. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 5 MP. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Licznik umożliwia różnicowanie komórek żywych i martwych na podstawie wybarwienia błękitem trypanu oraz barwników fluorescencyjnych: oranżu akrydynowego i jodku propidyny. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Czas zliczania komórek nie dłuższy niż 10 sekund (BF) oraz 30 sekund (FL). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Intuicyjny graficzny interface komunikacyjny użytkownika. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Wbudowany dotykowy kolorowy ekran LCD pozwalający na sterowanie pracą urządzenia oraz monitorowanie uzyskiwanych wyników, posiadający okienko nawigacji, pokazujące miejsce podglądu obrazu próbki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Pomiar liczby komórek dokonywany w dedykowanych kuwetach pomiarowych wprowadzanych do komory pomiarowej licznika. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Objętość próbki do analizy nie większa niż 10 µl. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Wielkość zliczanych komórek w zakresie co najmniej 3-90 um. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Ilość zliczanych komórek w zakresie co najmniej od 5x10e4 do 1x10e7 komórek/Ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Oprogramowanie pozwalające na nie zliczanie cieni komórek, rozdzielanie klastrów komórek, zaznaczanie różnymi kolorami komórek żywych i martwych, wyliczanie średniej wielkości komórki, możliwość zdefiniowania zliczania wszystkich komórek, tylko żywych lub martwych, wyliczanie ilości na mL, zliczanie i różnicowanie klastrów komórek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Urządzenie wyposażone w kalkulator rozcieńczeń z możliwością zdefiniowania przeliczania rozcieńczenia wszystkich komórek, tylko żywych lub martwych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Oprogramowanie zawierające parametr “Dilution Factor” („współczynnik rozcieńczenia”) – współczynnik reprezentujący stopień rozcieńczenia oryginalnej próbki komórek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Wyniki zliczania podawane są w formie histogramów z możliwością zdefiniowania parametru przedstawianego na osi y. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Możliwość zapisania z pamięci urządzenia wyników dla co najmniej 1000 zliczeń komórek z możliwością ich przeglądania oraz na nośniku typu pendrive do pliku .tiff , .pdf i csv. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Wielkość urządzenia nie większa niż 22x21x9 cm (szerokość x głębokość x wysokość). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Młynek laboratoryjny uniwersalny (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zasada pracy: cięcie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Rodzaj materiału: średnio-twardy, miękki, włóknisty | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Maks. uziarnienie początkowe: 70x70mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Maks. wydajność: 50 l/h ±5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Wkłady sitowe: maksymalne 0,25 – 6 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Podawanie: porcjami/ciągle | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Obroty rotora: 1000-3000 rpm ± 3% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Zasilanie: 230-240 V/1~, 50 Hz, 2100 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Moc silnika: 1,5 kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Waga: 42 kg ± 1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wymiary: maksymalne 420 x 480 x 690 mm (szer. x gł. x wys) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Możliwość chłodzenia mielonego materiału poprzez ciągły przepływ powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Możliwość ostrzenia elementów tnących | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Możliwość nastawiania z zewnątrz szerokości szczeliny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Akcesoria : sita ze stali nierdzewnej: 0,5mm, 4,00mm, 20,00mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Młynek krzyżakowo-bijakowy – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zasada pracy: udar | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Rodzaj materiału: średnio-twardy, kruchy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Maks. uziarnienie początkowe: 20 mm ± 1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Minimalna ilość próbki: 30 – 40 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Maks. wydajność: 80 l/h ± 1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Wkłady sitowe: 0,12 – 10 mm ± 5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Podawanie: porcjami/ciągle | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Narzędzie mielące: bijak krzyżowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Silnik o napędzie bezpośrednim (bezobsługowy), maksymalnie 2850 obr/min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Zasilanie: 230 V/1~, 50 Hz, 1590 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Moc silnika: 1,1 kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Waga: 60 kg ± 1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wymiary: maksymalne 420 x 450 x 560 mm (szer. x gł. x wys.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Zaostrzone narzędzia mielące wykonane ze stali | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Akcesoria: sita separujące ze stali nierdzewnej: 0,20mm, 2,0mm, 10,00mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga pomostowa – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pomost i najazd wykonane z materiału odpornego na działanie wody (stal nierdzewna AISI304) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Współpraca z komputerem lub drukarką (RS-232) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Zakres ważenia: minimum 300 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Działka legalizacyjna: 100 g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Podświetlany na biało wyświetlacz LCD (co najmniej 6-cyfr wysokości min. 25mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Wymiary szalki/pomostu: 800x800mm +/- 5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Możliwość montażu naściennego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Funkcje: liczenia sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, GMP, chwilowe wyświetlanie większej rozdzielczości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Legalizacja WE wagi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Deklaracja CE – przed podpisaniem umowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Zasilanie: 230V/50Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Klasa odporności nie gorsza niż IP-68 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Ważenie w co najmniej 6 jednostkach (+1 własna) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Inne wymagania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | W dostawie z wagą pojemniki transportowe z PP: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.1 | - poj. 16L (120x310x460mm (10%) waga do 1kg szt 5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.2 | - poj. 40L (300x310x460mm (10%) waga do 2kg szt 5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1.3 | - poj. 85L (300x470x650mm (10%) waga do 5kg szt 5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Dostarczenie sprzętu, instalacja i uruchomienie w laboratorium użytkownika. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Młyn kriogeniczny – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Mielenie z użyciem kul bądź trzpieni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Brak kontaktu rozdrabnianej próbki z azotem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Możliwość mielenia materiałów twardych, średniotwardych, miękkich, kruchych, elastycznych i włóknistych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Możliwość miażdżenia materiału suchego i mokrego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Szczelnie zamykane sterylne naczynka wykonane z materiałów, które można poddać sterylizacji - ze stali nierdzewnej lub stali nierdzewnej i poliwęglanów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Możliwość zastosowania naczynek o poj. 5 ml do 50 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Zmienna częstotliwość wibracji w zakresie 5-30Hz ± 2% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.8 | Zmienny czas mielenia w zakresie 10s-99min ± 1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.9 | Pamięć co najmniej 9 programów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Funkcja chłodzenia wstępnego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | System autodozowania ciekłego azotu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Dedykowany Dewar (z niezbędnymi akcesoriami) na ciekły azot w zestawie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Mikroprocesorowy sterownik z wyświetlaczami LED | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Obudowa w standardzie co najmniej IP 30 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Przynajmniej jeden komplet naczynek (5ml, 50 ml) i kul ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiału | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Dostarczenie sprzętu, instalacja i uruchomienie w laboratorium użytkownika. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Młyn bijakowy 2 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zasada pracy: młyn grawitacyjno-odśrodkowy, rozbijanie i rozcieranie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Rodzaj materiału: średnio twardy, miękki, włóknisty, elastyczny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Uziarnienie początkowe: 20 mm ±5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Minimalna ilość próbki: 30 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Podawanie materiału: porcjami lub ciągłe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Możliwość zamocowania podajnika do automatycznego dozowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Maksymalna wydajność: 120 kg/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Sita separujące: pierścieniowe 360 st. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | W zestawie sita pierścieniowe o oczkach trapezoidalnych: 0,25 mm; 1,0 mm; 2,0 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Element mielący: rotor 6-cio łopatkowy i sito koniduralne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Prędkość obrotowa: do 2850 obr./min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Silnik wyposażony w hamulec elektromagnetyczny o czasie zadziałania < 2 sek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Zasilanie: 3-fazowe 400 V / 50 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Wymiary: 560 x 1200 x 700 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Rama montażowa wyposażona w system poziomujący | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Waga: do 60 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszarka laboratoryjna– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | mieszarka laboratoryjna typ V przeznaczona do materiałów sypkich zbożowych o parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Pojemność robocza: 25÷30l | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | pojemność całkowita: max 60l, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Wykonanie: zbiornik mieszający w kształcie litery „V” ze stali nierdzewnej, konstrukcja mieszarki ze stali zwykłej malowana proszkowo | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | moc napędu 0,75÷1,1 kW, obroty: max 12obr./min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Sposób wyładunku - wyładunek ręczny poprzez wywrócenie komory mieszania, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1,7 | Niezbędne wyposażenie mieszarki: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Zdejmowane dekle zaślepiające otwory zasypowy i zsypowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | osłona zapewniająca bezpieczną obsługę podczas pracy mieszarki, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | skrzynka elektryczna, sterująca z przyciskami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Montaż i uruchomienie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | deklaracja zgodności i oznakowanie CE – przed podpisaniem umowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14. | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suwnica natorowa jednodźwigarowa z podtorzem i konstrukcją wsporczą 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Sprawdzenie i ewentualna korekta ustawienia toru suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Dostawa i montaż odbojów suwnicy na końcach szyn | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Dostawa kompletnej suwnicy wraz z systemem zasilania i sterowania (suwnica wyposażona w napędy elektryczne do podnoszenia ładunku, przemieszczania się wciągnika oraz suwnicy po torze) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Montaż suwnicy wraz z zasilaniem i sterowaniem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Dokonanie niezbędnych prób (dostawca winien zapewnić niezbędne urządzenia oraz obciążniki do przeprowadzenia prób) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Uruchomienie suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Dostarczenie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru suwnicy przez UDT w tym protokołów pomiarów elektrycznych, schematu zasilania, schematu lokalizacji, deklaracji WE – przed podpisaniem umowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Udział w odbiorze UDT | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Wymagania dotyczące suwnicy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Suwnica przystosowana do jazdy po szynie płaskiej o szerokości 50 mm i wysokości 30 mm (rozstawa osiowy szyn - 5940 mm, całkowita długość torowiska – 13,80 m) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Udźwig suwnicy - min. 1600 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Grupa natężenia pracy wg ISO – M5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | System zasilania suwnicy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.1 | szynoprzewód kasetowy wielobiegunowy (3P+PE) , podłączony kablem zasilającym (1 x przyłącze końcowe) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.2. | napięcie zasilania – 400V (50Hz) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.3 | komplet odbieraków prądowych podwójnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.4 | komplet wsporników do zamocowania systemu zasilania do belki podsuwnicowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.5 | łącznik zasilania zainstalowany na poziomie obsługi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.6 | kabel zasilający od łącznika do punktu przyłączeniowego szynoprzewodu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Wciągnik łańcuchowy przystosowany do jazdy po dolnym pasie dźwigara suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Wysokość podnoszenia wciągnika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Prędkość podnoszenia dwustopniowa [m/min] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Prędkość jazdy wciągnika dwustopniowa [m/min] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Prędkość jazdy suwnicy dwustopniowa [m/min] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Sterowanie podstawowe radiowe z dwoma pilotami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Sterowanie rezerwowe z kasety podwieszanej, przesuwanej wzdłuż dźwigara suwnicy wraz z wciągnikiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Łącznik zasilania suwnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.1 | Zasilanie wciągnika wykonane kablem z przewodem ochronnym, podwieszonym na wózkach kablowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.2 | Połączenia z elementami podlegającymi wymianie z zastosowaniem złącz wielowtykowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.3 | Napięcie zasilania – 400V (50Hz) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.4 | Napięcie sterowania – max 48V (50Hz) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.5 | Moc wszystkich zainstalowanych urządzeń suwnicy - max 2,2 kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.6 | Wyłączniki krańcowe podnoszenia wciągnika dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu podnoszenia wciągnika w położeniu krańcowym) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.7 | Wyłączniki krańcowe jazdy wciągnika dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu jazdy wciągnika w położeniach krańcowych) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.8 | Wyłączniki krańcowe jazdy suwnicy dwustopniowe (zwolnienie i wyłączenie napędu jazdy suwnicy po torze w położeniach krańcowych) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.9 | Sygnalizator akustyczny o głośności 100 dBA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.10 | Licznik godzin pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Miejsce i warunki montażu suwnicy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Suwnica zamontowana zostanie w pracowni ekstruzji (pom. 05) w budynku laboratorium Centrum Badawczo-Innowacyjnego przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie. Miejsce i sposób zamontowania torowiska został przedstawiony na rys. A-02 – rzut parteru oraz rys. K-09 – dźwigary. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Transport elementów suwnicy do pomieszczenia możliwy jest przez otwór drzwiowy o wym. (s x h) 180x200 cm. Posadzka w pracowni ekstruzji oraz w magazynie wyrobów gotowych, przez który prowadzony będzie transport suwnicy, wykonana jest z żywicy epoksydowej z posypką kwarcową. W związku z tym wymagane jest zabezpieczenie posadzek przed uszkodzeniem na czas transportu i montażu suwnicy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Dla potrzeb montażu suwnicy możliwe jest podwieszenia do dolnego pasa dźwigara dachowego (Dz) wciągarki. Max obciążenie dźwigara nie może przekroczyć 1000 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| .3.4 | Dla potrzeb zasilania suwnicy do pomieszczenia pracowni ekstruzji doprowadzony jest kabel zasilający o przekroju 5x2,5 mm2 (400V, 2,2 kW). Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania suwnicy o mocy wszystkich urządzeń do 3,0 kW pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę na własny koszt sprawdzenia i ewentualnej wymiany kabla zasilającego oraz zabezpieczenia obwodu zasilającego suwnicę. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Zamawiający posiada: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | protokół budowlany potwierdzający właściwe wykonanie konstrukcji podtorza (zał nr 1) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | operat geodezyjny potwierdzający właściwe ustawienie (zał nr 2) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczne i użytkowe, możliwość zastosowania i funkcjonalność – zawarte w niniejszym SIWZ | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Gwarancja – 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do hodowli roślin w kontrolowanych warunkach 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Spektofotometr UV VIS. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Minimalny zakres długości fali: od 190 do 1100 nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Źródło światła: Lampa Ksenonowa-min. 5 lat pracy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Rozdzielczość optyczna (szerokość spektralna szczeliny) 1.8 nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zmienność długości fali płynna, min. co 1 nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Dokładność długości fali 1nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Powtarzalność długości fali +/- 0,5nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Dokładność absorbancji przy 1A +/- 0,005 Abs. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Stabilność minimum 0,0005 Abs/h. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Światło rozproszone 0,08 % przy 220nm i 340nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | 6-pozycyjny zmieniacz kuwet. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Możliwość pomiaru w kuwetach o objętości 5 ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Możliwość instalacji przystawki umożliwiającej pomiar stężenia DNA w roztworach o objętości 1 ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Możliwość instalacji sondy światłowodowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Możliwość pomiarów przy otwartej komorze pomiarowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Port USB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Ciekłokrystaliczny ekran pozwalający na wyświetlanie widm, krzywych kalibracji, wyników i metod. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Szczelna klawiatura membranowa odporna na zalanie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Zapis danych i metod możliwy na zewnętrznej pamięci USB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Laptop 15,6” - 1 sztuka. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.1 | Procesor zaprojektowany do pracy w laptopach powinien osiągać w teście wydajności min. 3994 pkt. PassMark - CPU Mark High End CPUs (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 28.03.2014 według załączonej listy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.2 | Pamięć RAM 4GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.3 | Dysk twardy 1 TB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.4 | Karta graficzna Osiągająca w teście PassMark - G3D Mark 563 pkt. Videocard Benchmark na dzień 28.03.2014 (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.5 | Typ ekranu 15,6” WXGA 1366 x 768 (16:9) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.6 | Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.7 | Złącza 2 USB 3.0; 1 USB 2.0, 1 HDMI, VGA, zintegrowana kamera internetowa 720p HD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.8 | Wymiary Waga max 2,5 kg, Suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 666 mm (np. 26 mm+380 mm+260mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.9 | Praca na baterii 5h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.10 | System operacyjny: zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.11 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.12 | Pakiet oprogramowania biurowego: najnowsze stabilny pakiet biurowy zawierający następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej, system obsługi relacyjnych baz danych i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Aplikacje w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb w języku polskim. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 91802539ZZE1504. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.13 | Wyposażenie dodatkowe: bezprzewodowa mysz, optyczna, 2 przyciski, rolka, nanoodbiornik, wyłącznik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Gwarancja 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Wirówka laboratoryjna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Obroty regulowane w minimalnym zakresie 100-15000 min-1, RCF 20 - 21000xg, krok 1rpm i 100rpm oraz 1xg i 10xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Minimalna pojemność całkowita: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.1 | 400ml rotor horyzontalny (4x100ml) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2.2 | 450ml -rotor kątowy (30x15ml, 6x50ml) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Osiągi minimalne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Rotory kątowe: 24x1.5/2ml RCF 20000xg, 30x1.5/2ml RCF 16000xg, 10x10ml RCF 15400xg, 6x30ml RCF 15500xg, 6x50ml RCF 18500xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Rotory swing-out: 4x100 RCF 3100xg, rotor MTP/DWP RCF 2100xg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Rotor-cyto 4xszkieł. podst. RCF 1100xg, 24x1.5/2.2ml RCF 16000xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Czas programowany minimum 0-10 godz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Programowanie: temperatury, rpm, rcf, czasu, funkcja szybkiego zwirowania, „soft start” i „soft stop”, 5 krzywych rozpędzania i hamowania, min. 50 programów użytkownika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Wyświetlacz LCD wszystkich parametrów wirowania jednocześnie, programowanie przy pomocy wielofunkcyjnych pokręteł elektronicznych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Wyposażenie: rotor kątowy 24x1.5/2.2ml z pokrywą hermet. minimum 15000rpm, RCF 20500xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.16 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy < 1.1kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.17 | Gwarancja 24 miesiące od dostawy/instalacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.18 | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla kilku osób | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.19 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Kołyska laboratoryjna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Minimalny zakres prędkości od 3 do 60 obrotów na minutę. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Ruch orbitalny 3D o odchyleniu minimum 7°. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Temperatura otoczenia podczas pracy minimum od 4 ° do 65 ° C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) 33 x 35.2 x 21 cm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Zasilanie 230V ~, 50/60 Hz. Maksymalne obciążenie co najmniej 5 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Minimalny zakres regulacji czasu pracy od 20 do 120 min. lub ciągły. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Wyposażenie: platforma 40 X 40 cm z matą antypoślizgową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Możliwość zastosowania platformy ze statywem na probówki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Vortex | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | minimalny zakres 0-2850 rpm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | praca ciągła lub po nacisku, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | zakres temp. pracy 4 do 65oC, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.4 | wymiary maksymalnie 14x16x13 cm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.5 | waga do 2,2 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.6 | Gwarancja 12miesięcy od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Dygestorium | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową, jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka). Należy zapewnić bezpieczny i względnie łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych układów stanowiących zespoły dygestorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone trudno zapalnymi płytami jednolitymi z żywicy poliestrowej. Ściana tylna dygestorium musi być wykonana jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości 200mm ±10mm. Blat o grubości minimum 20mm wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzeżem z czterech stron. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.3 | W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik z PP o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x100x150 (wymiary w mm), podklejany pod blat. Nie dopuszcza się innego sposobu montażu zlewika. Instalacja kanalizacyjna w dygestorium musi być chemoodporna. W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.4 | Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła hartowanego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.5 | Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.6 | Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.7 | Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.8 | Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w układzie poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.9 | Zawory wodne oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.10 | Korpusy zaworów muszą być mosiężne. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.11 | Wylewki wodne muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.12 | Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP44. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.13 | Szafki podblatowe muszą być wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150mm od podłogi. Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). Wnętrze szafek oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm. Montaż i demontaż szafek pod blatem musi być prosty, celem łatwej obsługi serwisowej. Szafki wyposażone w zamki patentowe. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.14 | Zawiasy w szafkach podblatowych muszą być chemoodporne. Dopuszcza się ich wykonane ze stali kwasoodpornej lub anodowanego aluminium. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zawiasów wykonanych z tworzywa sztucznego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.15 | Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości w zakresie 10mm ÷ 18mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.16 | Nie dopuszcza się aby ściany boczne stanowiły konstrukcję wsporczą dygestorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.17 | Powierzchnia całkowita blatu musi wynosić: – 0,8 m2 ±5%. Szerokość komory roboczej dygestorium: minimum 1100mm. Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów – ±2%. Wysokość dygestorium z zamkniętym oknem oraz z oknem podniesionym maksymalnie (powyżej wysokości bezpiecznej) musi być jednakowa i wynosić 2400mm ±2%. UWAGA: Nie dopuszcza się aby górna krawędź okna w jego najwyższym położeniu wystawała ponad obudowę dygestorium. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.18 | Dygestorium musi być wyposażone w media: 2x woda, 1x gaz palny, 2x gniazdo 230V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.19 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji, dostarczenie do laboratorium i montaż. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | Zestaw do hodowli roślin hydroponicznej i aeroponicznej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | System umożliwiający hodowlę hydroponiczną lub aeroponiczną roślin w 6 niezależnych roztworach i w minimum 8 pojemnikach o poj. 10l na każdy roztwór. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Pojemność pojemników na każdą z pożywek minimum 150l+/-10l. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | Irygacja każdego z pojemników | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.4 | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.5 | Minimum 48 pojemników do hodowli roślin. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6 | Laptop 15,6” - 1 sztuka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.1 | Procesor zaprojektowany do pracy w laptopach powinien osiągać w teście wydajności min. 3994 pkt. PassMark – CPU Mark High End CPUs (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 28.03.2014 według załączonej listy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.2 | Pamięć RAM 8GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.3 | Dysk twardy 500 GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.4 | Matryca Matowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.5 | Karta graficznaOsiągająca w teście PassMark - G3D Mark 898 pkt. Videocard Benchmark na dzień 28.03.2014 (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.6 | Typ ekranu 15,6” HD, 1366 x 768 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.7 | Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.8 | Złącza 2 USB 3.0; 1 USB 2.0, 1 HDMI, VGA, zintegrowana kamera internetowa 720p HD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.9 | Wymiary: Waga max 2,5 kg, Suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 671 mm (np. 31 mm+380 mm+260mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.10 | Praca na baterii 4 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.11 | System operacyjny: zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.12 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.13 | Pakiet oprogramowania biurowego najnowsze stabilny pakiet biurowy zawierający następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej, system obsługi relacyjnych baz danych i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Aplikacje w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb w języku polskim. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 91802539ZZE1504. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.14 | Wyposażenie dodatkowe - Bezprzewodowa mysz, optyczna, 2 przyciski, rolka, nanoodbiornik, wyłącznik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6.15 | Torba na laptopa – 15,6”, dwukomorowa, zamykana na zamek, oddzielna zabezpieczona komora na laptopa oddzielająca od pozostałych przedmiotów, 24 miesiące gwarancji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.7 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7 | Przenośny miernik wielofunkcyjny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.1 | Funkcja pomiaru: pH, potencjału redox, zasolenia, przewodności, stężenia tlenu w powietrzu i zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach, ciśnienia i temperatury. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.2 | Kalibracja pH w minimalnym zakresie 1 do 5 punktów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.3 | Dokładność pomiaru pH +/- 0,002pH, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.4 | zakres pomiaru -2-16pH. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.5 | Pamięć kalibracji minimum 3 elektrod. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.6 | Automatyczna ocena stanu elektrody. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.7 | Pamięć wewnętrzna minimum 4000 wyników. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.8 | Wymagane sondy: do pomiaru pH w objętościach od 0,4ml, Zakres pomiaru sondy 0-14pH, średnica odcinaka pomiarowego maksymalnie 6,5mm. (1szt). Elektroda zespolona do pomiarów pH powierzchni płaskich w tym pożywek agarowych, korpus odporny na stłuczenie (1szt.). Kompatybilna sonda temperatury (1szt) i tlenu rozpuszczonego w wodzie (1szt). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.9 | Zestaw buforów pH 4, 7, 9 po 100ml, nasycony roztwór KCl 100ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.10 | Gwarancja 24 miesiące. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8 | Przenośny chlorofilomierz do pomiaru zawartości chlorofilu w wąskich liściach. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | Pomiar niezależny od wielkości, kształtu i grubości próbki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Pomiar na podstawie fluorescencji chlorofilu 735/700nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.3 | Rozdzielczość 0,01 lub 1mg m-2, szum <+/-2%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.4 | Kompensacja temperatury źródła światła i detektora. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.5 | Dotykowy ekran. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.6 | Pamięć wewnętrzna minimum 2GB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.7 | Komunikacja USB. Pamięć pojedynczych pomiarów z możliwością uśredniania wyników. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8 | Laptop 15,6” - 1 sztuka. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.1 | Procesor zaprojektowany do pracy w laptopach powinien osiągać w teście wydajności min. 3994 pkt. PassMark - CPU Mark High End CPUs (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 28.03.2014 według załączonej listy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.2 | Pamięć RAM 4GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.3 | Dysk twardy1 TB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.4 | Karta graficzna Osiągająca w teście PassMark - G3D Mark 563 pkt. Videocard Benchmark na dzień 28.03.2014 (wynik dostępny: w załączniku pobrany ze strony http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.5 | Typ ekranu 15,6” WXGA 1366 x 768 (16:9) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.6 | Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.7 | Złącza 2 USB 3.0; 1 USB 2.0, 1 HDMI, VGA, zintegrowana kamera internetowa 720p HD. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.8 | Wymiary Waga max 2,5 kg, Suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 666 mm (np. 26 mm+380 mm+260mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.9 | Praca na baterii5 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.10 | System operacyjny: zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.11 | Gwarancja24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.12 | Pakiet oprogramowania biurowego: najnowsze stabilny pakiet biurowy zawierający następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej, system obsługi relacyjnych baz danych i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Aplikacje w pełni wspierające formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, .accdb w języku polskim. Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję oprogramowania Microsoft o numerze OPEN 91802539ZZE1504. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.8.13 | Wyposażenie dodatkowe: bezprzewodowa mysz, optyczna, 2 przyciski, rolka, nanoodbiornik, wyłącznik, 36 miesięcy gwarancji fabrycznej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.9 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9 | Łaźnia wodna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1 | Pojemność 8-10 litrów, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.2 | wanna ze stali nierdzewnej bezspoinowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.3 | Regulacja temperatury 20-99,9oC, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.4 | dokładność stabilizacji temperatury +/-1,5ºC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.5 | Sygnalizacja optyczna: grzania wody, osiągnięcia zadanej temp., przekroczenia temp. zadanej, poziomu wody w zbiorniku. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.6 | Zasilanie 230V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.7 | Łaźnia z pokrywą i rejestratorem temperatury. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.8 | Gwarancja 12miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10 | Mieszadło magnetyczne. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.1 | Mieszadło z płytą grzewczą ze stali szlachetnej z zestawem magnesów; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.2 | Silnik z elektroniczną kontrolą prędkości; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.3 | Mieszane objętości do 20l | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.4 | Zakres obrotów 100-1400 obr/min, regulacja temp. do minimum 300oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.5 | Gwarancja 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11 | Termos do transportu próbek w ciekłym azocie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.1 | Pojemność 2l +/-10% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.2 | odporność na temperatury minimum od -196 do+100oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.3 | Czas przechowywania ciekłego azotu minimum 9 godz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12 | Autoklaw 10-12l | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.1 | Automatyka procesu sterylizacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.2 | Temperatur sterylizacji minimum 130oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.3 | Detektor małej ilości wody, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.4 | Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.5 | System zamknięcia zapobiegający otwarciu pokrywy w czasie sterylizacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.6 | Minimalna ładowność 4kg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.7 | Możliwość sterylizacji przedmiotów o dł. 290 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.8 | Czas trwania całego cyklu do 22min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.9 | Waga do 4,5kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.10 | Gwarancja 12miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13 | Zegary elektroniczne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13.1 | Przystosowane do sterowania odbiornikami prądu 230V, 3600W (4szt.). Możliwość niezależnego zaprogramowania włączenia i wyłączenia w dowolnym dniu tygodnia lub wszystkich dniach tygodnia o dowolnej godzinie. Minimum niezależnych 8 programów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13.2 | Gwarancja 12miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14 | Listwa z zabezpieczeniem przepięciowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14.1 | 230V na min 5 gniazd 230V, długość minimum 3m (4szt). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14.2 | Gwarancja 12miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VIII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IX:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.