Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa tryskawek według katalogu Vitlab lub równoważnych

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru Minimalne parametry | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tryskawka 250 mL Butelka, wąska szyja, materiał: PE-LD, kolor: zielony, wysokość: 180mm, fi: 74mm, nakrętka i rurka wylewowa wykonana z PP | VIT132605 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Tryskawka 500 mL Butelka, wąska szyja, materiał: PE-LD, kolor: niebieski, wysokość: 180mm, fi: 74mm, nakrętka i rurka wylewowa wykonana z PP | VIT132708 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Chemland lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kran do butli Kran PP do butli z tworzywa z gwintem 3/4" BSPT, średnica zewnętrzna wylewki: 8,5 mm, średnica z gwintem: 26,1 mm, gwint: 12 mm | 02-35571772 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kroplomierz z pipetką kroplomierz z pipetką i gumowym smoczkiem, oranżowy, pojemność 60 ml | 08-286.202.02 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta końcówki ostre i zagięte, stal 18-8, długość: 115 mm | 06-521308-11 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Zlewka z uchem wg ISO 3819, DIN 12331, materiał: szkło BORO 3.3, pojemność: 1000 ml | 08-229.202.43 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zlewka z uchem wg ISO 3819, DIN 12331, materiał: szkło BORO 3.3, pojemność: 250 ml | 08-229.202.37 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa biurety laboratoryjnej według katalogu Glasco lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biureta prosta 50 ml kl. A z kranem teflonowym, wykonana zgodnie z DIN 12700 ISO 385, skala niebieska z paskiem Schellbacha, kran z PTFE. | 01-114.202.38 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu neoLab Migge Laborbedarf lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szufelka wagowa dł. 65 mm Szufelki wagowe szpiczaste, po drugiej stronie w formie lejka, materiał: szkło borokrzemowe | 1-7210 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szufelka wagowa dł. 80 mm Szufelki wagowe szpiczaste, po drugiej stronie w formie lejka, materiał: szkło borokrzemowe | 1-7213 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Szufelka wagowa dł. 82 mm Szufelki wagowe zaokrąglone, po drugiej stronie w formie lejka, materiał: szkło borokrzemowe | 1-7150 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Szufelka wagowa dł. 95 mm Szufelki wagowe zaokrąglone, po drugiej stronie w formie lejka, materiał: szkło borokrzemowe | 1-7151 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Papier wagowy 250 sztuk/1op. format 133 x 100 mm | 1-7217 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa acetonitrylu do HPLC według katalogu Witko lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acetonitryl do HPLC (min. 99,9%) nr CAS 75-05-8, synonimy: cyjanek metylu, nitryl kwasu octowego, wzór sumaryczny: CH3CN, masa cząsteczkowa: 41,05 g/mol, wielkość opakowania: 2,5 l | CHS-1102.2500 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa kolumny HPLC Hypersil GOLD C18 do chromatografu posiadanego przez Zamawiającego według katalogu Thermo-Scientific

lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolumna HPLC Hypersil GOLD C18 150x4mm 5µm | 25005-154030 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa końcówek do  pipet według katalogu Thermo-Scientific lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Końcówki do pipety 0,5-10 µL Eppendorf Quality, 0,5 – 20 µL, 46 mm, jasnoszary, końcówki bezbarwne, 2 torebki x 500 końcówek/1op. | 0030000854 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy