Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko mikroskopii optycznej – 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres powiększeń minimum od 50x do 1000x | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Obiektywy dostosowane do fluorescencji i kontrastu fazowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Okulary szeroko polowe o powiększeniu minimum 10x | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Minimum 2 wymienne miski rewolwerowe, obrotowe, sześciogniazdowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Głowica obrotowa, rozstaw okularów regulowany | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Mikroskop przystosowany do instalacji kamery | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Oświetlenie 100W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Kamera z chłodzeniem (Peltier, do -30 st. niż temp otoczenia) min. 5MP CCD- wielkość piksela: nie mniejszy niż 3m x 3m., 2/3 cala, USB 2.0 z oprogramowaniem sterującym (w j. polskim) z możliwością podglądu w czasie rzeczywistym o dużej prędkości, możliwość zapisu sekwencji video, czas ekspozycji 1ms do 60 s, możliwość pracy w technice HDR, funkcja koloryzacji zdjęcia zgodnie ze standardem barwienia fluorescencji, możliwość składania zdjęć w płaszczyźnie x-y, możliwość automatycznego wykonywania zdjęć w określonych odstępach czasu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Zestaw do fluorescencji z filtrami (B, G, UV, V), moduł z miejscem do montażu 6-ciu filtrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Lampa rtęciowa z zasilaczem (100W) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Oprogramowanie do analizy obrazu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Zestaw kontrastu fazowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Zestaw do pracy w świetle odbitym (ciemne pole) i przechodzącym (ciemne pole) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Kompletny zestaw niezbędnych filtrów, odczynników i fluorochromów: H2DCFDA (dioctan 2’,7’-dichlorofluoresceiny), PI (jodek propidium), Amplex Red | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Głowica mikroskopu ma mieć mechanizm trójpodziału światła w minimum trzech zakresach: 0-100 / 50-50 / 100-0. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa A (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 1 litr (+/- 0,2L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 190x85x60 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 206x116x178 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 90 W (+/- 5 W) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa B (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 6 litrów (+/- 1L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x151x150 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x186x264 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 550 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa C (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 12 litrów (+/- 2L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x240x200 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x278x264 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 1000 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa D (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 90 litrów (+/- 5L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 600x500x300 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 715x570x467 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 2800 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.