**znak sprawy: A-2401-40/2020**

## **Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa miniwirówki laboratoryjnej** **wraz** **z rotorami wg katalogu Bionovo lub równoważny[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Lp.** | **Nazwa i opis zamawianego towaru (parametry minimalne)** | **Nr kat.** | **Opis oferowanego towaru** | | | | **Ilość** | **jm** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **VAT**  **%** | **Wartość brutto** |
| **Nazwa i opis oferowanego towaru** | **Nr katalogowy oferowanego towaru** | **Nazwa producenta oferowanego towaru** |  | |  |  |  |  |  |
| **1** | Miniwirówka o prędkości wirowania minimum 7000 obr/min. wraz z 2 wymiennymi rotorami na probówki reakcyjne różnej wielkości: - rotor kątowy na min. 6 probówek o poj. od 1,5 do 2,0 ml lub min. 6 o poj. 0,5 ml i 0,2 ml. - rotor na dwa 8-stanowiskowe paski probówek do PCR o poj. 0,2 ml.  Zaoferowane rotory muszą być kompatybilne z zaoferowaną miniwirówką. | D-6020  lub równoważny |  |  |  | 1 | | kpl. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

*…………………...............................................................................................*

*(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)*

**znak sprawy: A-2401-40/2020**

# **Załącznik nr 2 do SIWZ**

.................................................……

*(pieczęć Wykonawcy- jeżeli posiada)*

.................................. dnia .......................

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Nazwa wykonawcy: …...........................................................................................................................
2. NIP wykonawcy: …...............................................................................................................................
3. REGON wykonawcy: …........................................................................................................................
4. KRS wykonawcy (jeżeli posiada): ..........................................................................................................
5. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: …..................................................................................
6. adres wykonawcy: …..............................................................................................................................
7. kod pocztowy i miejscowość: ………....................................................................................................
8. województwo…......................................................................................................................................
9. telefon: …..........................................................
10. faks: …..............................................................
11. poczta elektroniczna (e-mail): …..............................................................................
12. adres internetowy (URL): ….....................................................................................
13. kapitał zakładowy: …................................................................................................
14. **adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej dokument, o którym mowa w pkt 5.3. lit. a SIWZ (zawierającej odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, m.in. KRS lub CEIDG):**……………………………………………

przystępując do prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa miniwirówki laboratoryjnej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie**”, składamy niniejszą wykonanie zamówienia i:

1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie oraz w załączonym (załączonych) Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych):

**Dostawa miniwirówki laboratoryjnej wraz z rotorami wg katalogu Bionovo lub równoważny:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena brutto**  **…………………………….zł**  **W tym stawka VAT … %** | **Słownie:**  **…………………………………………………………………** |

***UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.***

**Termin dostawy wynosi: ……\*\*\* dni kalendarzowych (*maks. 30 dni*) od dnia podpisania umowy.**

**Okres gwarancji wynosi: ……\*\*\* miesięcy *(min. 12 miesięcy)* od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.**

**Prędkość wirowania zaoferowanej wirówki wynosi …………\*\*\* obr/min *(min. 7000 obr/min)***

1. Oświadczamy, że w ww. cenie/cenach uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym i wzorze umowy.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert.
3. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy.
4. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od **nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę** przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne\*\*.

*(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca* ***nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać****, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), zgodnie z którą przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.*

1. Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Część zamówienia powierzona***  ***do realizacji podwykonawcy*** | ***Nazwa/firma podwykonawcy*** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie\*\*:

……………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi\* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:
   * 1. Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego\*\*:

……………………..……………………………………………………………………………………

* + 1. Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT\*\*:

……………..………………………………………………………………………………………

1. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

1. do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,
2. małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
3. mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1;

2) oświadczenia, o których mowa w pkt VII.A.1 SIWZ według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 i 4** do SIWZ;

4) ……………………………………………………………………………………….……………

5) ……………………………………………………………………………………….……………

…..............................................................................................

*(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy)*

***\* Niepotrzebne skreślić.***

*Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt 9 druku oferty.*

***\*\* jeżeli dotyczy***

**\*\*\* *wypełnia Wykonawca.***

**znak sprawy: A-2401-40/2020**

## **Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Zamawiający:**

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Dostawa miniwirówki laboratoryjnej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”**, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA O POLEGANIU NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………….………………………………….……

..…………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE AKTUALNOŚCI I PRAWDZIWOŚCI INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**znak sprawy: A-2401-40/2020**

## **Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Zamawiający:**

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Dostawa miniwirówki laboratoryjnej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”**, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. …… pkt. …. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………….……………………………………  
*(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**znak sprawy: A-2401-40/2020**

## **Załącznik nr 5 do SIWZ**

.................................................  
*(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

**Oświadczam, że\*:**

□ **Nie należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. [poz. 369](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzuheyds), [1571](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3da) i [1667](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbsgqyta)) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

□ **Należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. [poz. 369](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzuheyds), [1571](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3da) i [1667](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbsgqyta)) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

1. Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

1. Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

1. Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

*(rozszerzyć w razie potrzeby)*

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\* odpowiednie zaznaczyć

…………………………………………..

*(miejscowość, data)*

…………………………………………………….………..

*(podpis)*

**Uwaga:**

1. Wykonawca dokument ten przekazuje Zamawiającemu samodzielnie (tj. bez wezwania ze strony Zamawiającego)
2. Wykonawca składa ten dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp;
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie winien złożyć każdy z tych wykonawców;
4. gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. [poz. 369](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzuheyds) z późn. zm.), zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą

1. ***Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. Załącznika nr 2 do SIWZ).*** [↑](#footnote-ref-1)