Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipety automatyczne Eppendorf Reference® 2 – regulowana pojemność Pojemność: 1000-10000 μl Kod barwny: turkusowy # Nr producenta: 4924 000.118 | K-5241K |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki Eppendorf epT.I.P.S., w worku bezbarwne Pojemność: 0,5-10 ml Długość 165 mm Kod barwny: turkusowy # Nr producenta: 0030 000.765 | K-6809 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa filtrów ochronnych do pipet automatycznych według katalogu Eppendorf lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr katalogowy | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtr Ochronny na pipete Eppendorf Research® plus, Reference® 2 i Xplorer® (plus) 10 mL, do 10 filtrów z 1 tuleją filtra, do pipet 10 mL, kod kolorystyczny: turkusowy Nr producenta: 4920624001 | 4920624001 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa elektrod według oferty Detektor

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektroda jonoselektywna kadmowa, zakres czułości 10-7 (0,01 ppm) – 1 M , zakres temperatur 0-50 °C, zakres pH 2-7 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda jonoselektywna miedziowa, zakres czułości 10-8 (0,64 ppb) – 1 M , zakres temperatur 0-50 °C, zakres pH 2,5-11 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda jonoselektywna ołowiowa, zakres czułości 10-6 (0,21 ppm) – 1 M , zakres temperatur 0-40 °C, zakres pH 4-7 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda odniesienia z pojedynczym płaszczem SJR |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda odniesienia z podwójnym płaszczem DJR |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa probówek wirówkowych według katalogu e-Biosens lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki wirówkowe 15 ml typu Falcon (stożkowe) niesterylne, op. 50 szt. Pojemność: 15 ml Materiał: Polipropylen (PP) Długość: 120.7mm Średnica zewnętrzna: 16,3 mm Średnica wewnętrzna: 15,3 mm Zakres obrotów: do 12 000 obr./min Maks. RCF: do 10 000 x g | BS-CT.0015.CB |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa stojaka na probówki według katalogu Greenlo lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stojak na probówki składany, polipropylen (PP) Kolor: Biały Układ 40 4 x 10 | 02-77903 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Pol-Aura lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chlorek kadmu, 99%, do analizy, bezwodny [10108-64-2] | PA-07-21914#100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 2 | Copper(II) nitrate trihydrate (Azotan triwodzianu miedzi (II)), 99%, do analizy [CAS: 10031-43-3] | PA-07-20768#100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 3 | Ołowiu (II) chlorek CZDA [CAS: 7758-95-4] | 117012003#100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 4 | Potassium nitrate (Azotan potasu 99% CAS 7757-79-1) klasa czystości ACS reagent Poziom jakości 200 Próba≥99.0% Formularz crystals Zanieczyszczenia ≤0.005% insolubles | 221295 |  |  |  | 500 | g |  |  |  |  |
| 5 | Kwas bursztynowy (Succinic acid) [CAS: 110-15-6] (1 szt) | 115333000#500G |  |  |  | 500 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Glentham lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indigo carmine (CAS: 860-22-0) | GT4851-100G |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 2 | Sodu Alginan (Alginic acid sodium salt) CAS: 9005-38-3 | GE7494-1KG |  |  |  | 2 | kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu Biosynth lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chitosan water soluble (500 g), CAS: 9012-76-4 (2 szt.) | YC58325 |  |  |  | 1000 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy