**Załącznik nr 2**

**OPIS OFEROWANEGO TOWARU**

**Sonda profilowa wilgotności gleby PR2/6 DELTA-T DEVICES z sygnałem napięciowym – 2 kpl**.

|  |
| --- |
| **Sonda profilowa wilgotności gleby PR2/6 DELTA-T DEVICES z sygnałem napięciowym****2 kpl**.  |
| **Producent:****Model:** |
| **Opis minimalnych wymagań** | **Oferowane – wypełnia Wykonawca** |
| Pomiar wilgotności w sześciu profilach głębokości: 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm i 100 cm. |  |
| Wyjście analogowe 0 – 1 V dla każdego z sześciu czujników pomiarowych.  |  |
| Pomiar z dokładnością nie gorszą niż ±4% wilgotności objętościowej w typowych glebach.  |  |
| Klasa szczelności IP68.  |  |
| Możliwość zasilania napięciem w zakresie co najmniej 6 do 15V przy poborze prądu nie większym niż 120 mA w czasie pomiaru.  |  |
| Kabel PRC/w-05 DELTA-T DEVICES o długości 5 m do połączenia sondy PR2/6 z rejestratorem danych. |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

……………………………………… ………………………………………………

 (miejscowość i data) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 3**

…..................................

 /pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

**My niżej podpisani**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późń. zm), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 249, 1268 z późn. zm.), na:

***Dostawę sondy profilowej wilgotności gleby – 2 kpl.,*** *zamówienie finansowane z projektu ELBARA\_PD,* służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju *(znak A-2401-24/17).*

składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy **12 miesięcznej gwarancji**.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

**Akceptujemy termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 3 tygodni od daty podpisania umowy**.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 5

 do Zaproszenia.

 ………………………………………….

 /podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

 woli w imieniu Wykonawcy

............................................

 /miejscowość i data/

**Załącznik nr 4**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW**

**UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015. poz. 2164 z późń. zm.), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620). na: ***Dostawę sondy profilowej wilgotności gleby – 2 kpl.,*** *zamówienie finansowane z projektu ELBARA\_PD,* służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju *(znak A-2401-24/17).*

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

 /nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 …………………………………………………

 /podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

 woli w imieniu Wykonawcy

............................................

 /miejscowość i data/