znak sprawy: A-2401-17/2025

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 3 Dostawa wagosuszarki wg katalogu OHAUS lub równoważnej Lp.; Zamawiany przedmiot; Nr kat.; Opis oferowanego towaru; Ilość; jm; Cena netto [PLN]; Wartość netto [PLN]; VAT %; Wartość podatku VAT [PLN]; Wartość brutto [PLN]. Nazwa producenta zaproponowanego towaru; Nr katalogowy zaproponowanego towaru; Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ). 1.; Wagosuszarka; 30971922; 1; szt.. Łącznie wartość brutto:.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wagosuszarka |  |  |
| 1.1 | Dokładność odczytu; 0,01 % / 0,001 g. | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Powtarzalność 0,15 % (próbka w przedziale wagowym do 3 g) 0,02 % (próbka 10 g) | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Minimalna masa początkowa; 0,5 g. | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Zakres temperatury; Nie mniejszy niż: od 50 do 180°C (skoki o 1°C). | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Kryteria wyłączenia:; automatyczne, czasowe, ręczne. | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Wyświetlacz; LCD. | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Wyjście; RS232, port USB. | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Zakres temperatur roboczych w zakresie; 10 – 40°C. | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Min. wielkość szalki; Ø 80 mm. | warunek konieczny |  |
| 2. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 3. | Oferowana wagosuszarka jest fabrycznie nowa | warunek konieczny |  |
| 4. | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim | warunek konieczny |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

………………..……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy