Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 28 maja 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-28/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Wirówka - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Zmywarka z oprzyrządowaniem – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Mikrowirówka – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Miniwirówka - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Wirówka szybkoobrotowa  – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Zestaw do rozdrabniania i homogenizacji – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: Homogenizator nożowy – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WIRÓWKA – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | możliwość ustawiania parametrów wirowania wg. obrotów lub RCF | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | zasilanie 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | możliwość programowania temperatury w zakresie przynajmniej - 20 do +40 lub wyżej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | rotor do eppendorfów o pojemności ± 2 ml o min. ± 20 miejscach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | rotor do próbówek o objętości min 100 ml o min 4 miejscach, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | rotor do próbówek o objętości 50 ml o min 6 miejscach, wkładki redukcyjne do falkonów 15 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | maksymalne obroty nie mniej niż rpm 15000 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | eppendorfy – min 500 szt o pojemności ± 2ml, dopasowane do rotora wirówki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | min 200 szt. falkony o pojemności 50 i 15 ml, dopasowane do rotora i wkładek redukcyjnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | szafka pod wirówkę, umożliwiająca ustawienie wirówki jako niezależne stanowisko pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | uruchomienie wirówki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | gwarancja min. 24 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMYWARKA Z OPRZYRZĄDOWANIEM – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | wymiary (wys. x szer. x gł.) cm: minimum 85 x 60 x 60 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | - zewnętrzny elektroniczny panel sterujący | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | - opóźniony start do 24h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | - wskaźnik detergentów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | - zasilanie 230V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | - minimum 6 programów zmywających | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | - minimum 5 nastaw temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | - kosz górny z minimum 3-stopniowa regulacja wysokości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | - kosz dolny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | - minimum 3-czesciowy system filtracji wody | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | - moc do 2,4 kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | - moduł dejonizujący o pojemności roboczej nie mniejszej niż 750g CaCO3 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | - zestaw detergentów do zmywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13. | - gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIKROWIRÓWKA – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | minimum 24 miejscowy rotor do probówek typu eppendorf o pojemności min. 1,5 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | maksymalne przyśpieszenie odśrodkowe (RCF): nie mniej niż 16 000x g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | zasilanie 230V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | prędkość maksymalna nie mniej niż 14 000 obr./min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | eppendorfy -500 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | zakres regulacji czasu nie gorszy niż do 99 min, praca ciągła i praca w trybie short | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | wymiary: wys x gł x szer: nie więcej niż 200x300x250 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | waga nie wiecej niż 7 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | uruchomienie wirówki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | szkolenie z zakresu obsługi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | gwarancja min. 24 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINIWIRÓWKA - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | 6 miejscowy rotor standardowy do próbek typu eppendorf pojemności min. 1,5 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | 6 adapterów do probówek o pojemności 0,2 i 0,5 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | maksymalne RCF nie mniejsze niż 2000 x g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | maksymalne obroty nie mniej niż 6000 rpm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | zasilanie 230V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | uruchomienie wirówki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | szkolenie z zakresu obsługi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | gwarancja min. 24 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WIRÓWKA SZYBKOOBROTOWA – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | wirówka z chłodzeniem o maksymalnych obrotach nie mniejszych niż 30.000 rpm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | zasilanie 230V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | maksymalne RCF nie mniej niż 65 000 x g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | zakres temperatury programowany od -10°C do +40°C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | podświetlany wyświetlacz graficzny LCD wszystkich parametrów pracy jednocześnie, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | funkcja imbalansu, alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | czas: programowany w zakresie od 10 s do 99 godzin | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | programowanie za pomocą pokręteł | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | minimum 12 miejscowy rotor o obrotach minimalnych nie gorsze niż 30 000 rpm dostosowany do probówek typu eppendorf o pojemności w zakresie 1,5- 2 ml, adapter dopasowany do wyżej wymienionego rotora na probówki o pojemności w zakresie 0,25 –0,4 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | minimum 6 miejscowy rotor o obrotach minimalnym nie gorszym niż 26 000 rpm dostosowany do probówek o pojemności 30 ml, zestaw probówek dostosowany do wyżej wymienionego rotora – minimalnie 30 sztuk | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | minimum 6 miejscowy rotor o osiągach minimalnym nie gorszym niż 21 000 rpm dostosowany do probówek o pojemności 50 ml, zestaw probówek dostosowany do wyżej wymienionego rotora – minimalnie 30 sztuk | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | wymiary nie większe niż ( wys x sz x gł ) 470 x 600 x 650 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | waga nie większa niż 100 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | magnetyczne rozpoznawanie rotorów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | kontrola niewyważenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | możliwość wstępnego schłodzenia rotoru bez wirowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | szafka pod wirówkę | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | szkolenie z zakresu obsługi dla 4 osób | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | gwarancja min. 24 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO ROZDRABNIANIA I HOMOGENIZACJI – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Mieszadła mechaniczne- laboratoryjne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.1 | Możliwość pracy ciągłej min.7dni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.2 | Z różnym typem ruchów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.3 | Zakres obrotów dla ruchu obrotowego do 1000obr./min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.4 | Podstawa do mieszadła | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.5 | Końcówki do mieszadła noże i łopatki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Termo mikser | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.1 | Możliwość jednoczesnego prowadzenia mieszania i grzania lub oddzielenia tych procesów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.2 | Opcja chłodzenia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.3 | Zakres obrotów do 1400 obr./min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.4 | Analizy w próbówkach eppendorfa 0,5-2 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Aparat do destylacji z możliwością oznaczenia olejków wg. Derynga (kolba okrągło denna nie mniej 500 ml działka elementarna ok. 0,01 na poj. 1ml) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Aparat do destylacji z możliwością : | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.1 | Oczyszczania etanolu o pojemności nie mniej niż 1000ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Łaźnia ultradźwiękowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.1 | Pojemność nie mniej niż 6 L, regulator temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.2 | Regulator czasu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.3 | Koszyk do myjki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.4 | Wkładka na szkło laboratoryjne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Mieszadło –magnetyczne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.1 | objętość : do 10L | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.2 | konstrukcja odporna na wpływ środków chemicznych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.3 | zakres prędkości nie więcej niż 3000obr/min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.4 | maksymalna długość mieszadełka magnetycznego nie więcej niż 60mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.5 | Gwarancja- 12 mcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOMOGENIZATOR NOŻOWY – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Umożliwiający rozdrabnianie próbek na sucho i w zawiesinie. Przystosowany do rozdrabniania próbek: kruchych, wilgotnych i włóknistych w tym korzeni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zegar do 100min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Regulowane zanurzenie noży | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Szczelnie zamykane naczynia o pojemności nie mniej niż 10 do 150ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Prędkość -Do 30.000/min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Możliwość schładzania próbek suchym lodem lub płaszczem wodnym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Gwarancja – 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.