Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa części zamiennych do analizatora węgla organicznego Analityk Jena, posiadanego przez Zamawiającego,

według katalogu MS Spektrum lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Pułapka halogenkowa do U-rurki 21 mm | 402-886.312 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | # Łódeczki ceramiczne 1 op/100 szt. | 402-886.118-01 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | # Septy nacięte do portu pieca – śr. 11 mm, 1 op./3 szt., do analizatora Multi N/C 2100 | 402-886.314 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | # Filtr liniowy cząstek stałych | 402-881.213-01 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                  ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa części zamiennych do dejonizatora wody według oferty Polwater lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Filtr Polwater-pack FS AUXFS | - |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | # Filtr Polwater-pack FO AUXFO | - |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | # Kapsuła 0.45/0.2 um KO245 | - |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | # Filtr Polwater-pack SN10 AUXSN10 | - |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                               ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa części zamiennych do analizatora elementarnego Perkin Elmer posiadanego przez Zamawiającego, według katalogu USL

lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura pakowana do CHNS 2400 | N2410693 |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Rura pieca na odczynniki do CHNS 2400 | N2410698 |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kapsułki cynowe z płaskim dnem ultraclean 8x5 mm, 1 op. = 96 szt. | N2411255 |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Filtr dyskowy z waty szklanej, 1 op. = 12 szt. | 02400137 |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | O-ring – Viton, 25 mm, 1 op. = 12 szt. | 09902029 |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | O-ring 25 mm silicone red, 1 op. = 1 szt. | 09902188 |  |  | 48 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Pol-Aura lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Kwas siarkowy(VI), 95%, czda, CAS: 7664-93-9 | 115750002#1L |  |  |  | 3 | L |  |  |  |  |
| 2 | # Molibdenian amonu 4hydrat czda, CAS: 12054-85-2 | 111390000#500G |  |  |  | 500 | g |  |  |  |  |
| 3 | # Siarczan amonu czda, CAS: 7783-20-2 | 111397200#1KG |  |  |  | 1 | kg |  |  |  |  |
| 4 | # Kwas 5-sulfosalicylowy 2 hydrat, czda, CAS: 5965-83-3 | 115756405#1KG |  |  |  | 1 | kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy