Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 9 czerwca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-32/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Myjka do pipet – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Wirówka z chłodzeniem – 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Wytrząsarka - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Komora klimatyczna – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Inkubator – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: Zestaw do pomiaru BZT i CHZT – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VIII: Modułowy system do pomiaru pH - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IX: Pompa - 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Oświadczamy, że na stronach…..oferty załączamy wymagane katalogi potwierdzające wymagania oferowanego przedmiotu zamówienia (dotyczy części IV)

11. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności i jest oznaczone znakiem CE (dotyczy części II)

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

13. Oferta została złożona na ........ stronach.

14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka do pipet– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | zmywarka do naczyń laboratoryjnych stosowanych w analizie śladowej, które w procesie mycia są poddawane działaniu gorącej pary powstałej z wody destylowanej, kwasu azotowego lub solnego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | zmywanie wszystkich rodzajów naczyń szklanych, ceramicznych, teflonowych (politetrafluoroetylen-PTFE, żywica perfluoroalkoksylowa-PFA) kwarcowych oraz ze szkła borokrzemowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | odprowadzanie wypłukanych zanieczyszczeń do zewnętrznego zbiornika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | łatwy dostęp do komory oczyszczania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | brak wymagań co do chłodzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | funkcja równoczesnego mycia kolb o różnych pojemnościach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | czasomierz pozwalający kontrolować czas pracy urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | nieprzerwane spłukiwanie naczyń świeżą, gorącą parą podczas pracy urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | recykling pary (możliwość jej ponownego użycia po skropleniu) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | pojemność zbiornika na wodę/kwas używane przy myciu około 3 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | podgrzewacz wraz z regulatorem mocy grzania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | zewnętrzny programator czasu pracy urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | szklane naczynie na wodę/kwas | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | teflonowy separator części podgrzewającej od części myjącej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | szklana komora zmywania wraz z przykrywą | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | szklane zatyczki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | minimum 3 komplety rurek parowych (po minimum 10 szt.) o różnych średnicach, wykonane ze szkła borokrzemowego charakteryzującego się dużą odpornością chemiczną i wytrzymałością na nagłe zmiany temperatury (szkło DURAN) lub o podobnych parametrach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | zasilanie z sieci 220-230 V/ 50 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | instalacja w siedzibie Laboratorium po dostawie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | gwarancja minimum 12 miesięcy – z wyłączeniem części szklanych i kwarcowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa zamrażarka niskotemperaturowa (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres temperatury pracy minimum: od -40⁰C do -86⁰C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Pojemność od 480 do 550 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Mikroprocesorowy panel sterowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu typu LED panelu sterującego: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.1 | temperatura aktualna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.2 | temperatura zaprogramowana | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.3 | temperatura otoczenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.4 | aktualne napięcie zasilania wyświetlane w woltach [V] | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Programowane progi alarmowe: temperatura za niska/za wysoka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Alarmy nieprawidłowej pracy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.1 | Alarm temperaturowy – temperatura za niska | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1..6.2 | Alarm temperaturowy –temperatura za wysoka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.3 | Alarm braku zasilania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.4 | Alarm uszkodzonego sensora temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.5 | Alarm zbyt wysokiej temperatury otoczenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.6 | Alarm zbyt długo otwartych drzwi zamrażarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Złącze do podłączenia zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wskaźnik zbyt niskiego poziomu naładowania baterii podtrzymującej pracę panelu sterowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Wewnętrzne drzwiczki dzielące komorę zamrażarki na sekcje: 4 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Półki 4 szt., każda z możliwością regulacji wysokości zawieszenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | System uszczelek zapobiegający nadmiernemu szronieniu się wnętrza zamrażarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | System mrożenia kaskadowy z 2 kompresorami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | System mrożenia całokomorowy (wężownica umieszona w ściankach komory roboczej) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Podstawa zamrażarki wyposażona w kółka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zasilanie 220V, 50Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 104 cm x 90 cm x 199 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Maksymalny ciężar zamrażarki 300 kg +/- 5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | System usprawniania i kompensacji napięcia zasilania z lampką na panelu sterowania informującą o działaniu systemu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Wyposażenie: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.1 | Komplet stelaży ze stali nierdzewnej z pudełkami o wys. 50 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.2 | CO2 back-up system – system awaryjnego podtrzymania temperatury ciekłym dwutlenkiem węgla | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | System niezależny od systemów zamrażarki i umieszczony poza jej obudową wyposażony w: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.1 | niezależny od zamrażarki (własny) system zasilania oraz sterowania mikroprocesorowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.2 | niezależny wyświetlacz temperatury typu LED | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.3 | wskaźnik ilości CO2 pozostałego w butli. Wartość pozostałego gazu wyświetlana w procentach na wyświetlaczu systemu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.4 | alarm zbyt małej ilości CO2 pozostałej w butli | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.5 | programowanie czasu wstrzykiwania CO2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.6 | programowanie przerw między wstrzykiwaniem CO2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Akumulator podtrzymujący pracę systemu w przypadku braku zasilania sieciowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Wąż do doprowadzenia CO2 oraz dysza do wstrzykiwania CO2 do zamrażarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Posiadanie przez urządzenie Certyfikatu CE/ Deklaracji zgodności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka z chłodzeniem– (2 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Obroty w zakresie od minimalnie 100 - do co najmniej 15000 rpm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | minimalnie RCF 10-22000xg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | krok minimalnie 1rpm i 100rpm oraz 1xg i 10xg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Wymagane pojemności wirowania: 4x120ml, 4x85ml, 6x50ml Falcon, 30x15ml Falcon, 36x1.5/2.2ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Zakres temperatury programowany od minimum -100C do minimum +400C, utrzymywanie temp. ≤ 40C przy maksymalnych obrotach. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Czas: programowany minimalnie 10sek-100 godz.(±1%) + tryb pracy ciągłej, krok 1sek./1 min., | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | funkcja szybkiego zwirowania, odliczanie czasu przebiegu po osiągnięciu zadanej szybkości, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | podświetlany wyświetlacz graficzny LCD wszystkich parametrów pracy jednocześnie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Programator: min.50 programów użytkownika, preprogramowane krzywe rozpędzania i hamowania (minimum po 10). Blokada programatora hasłem. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy, funkcja imbalansu, alarm dźwiękowy (wyłączany) sygnalizujący zakończenie pracy, wystąpienie błędów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Automatyczne otwieranie komory (wyłączane) po zakończeniu pracy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Wyposażenie: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.1 | Rotor kątowy 6x50ml typu Falcon RCF > 15000xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.2 | Rotor kątowy 24x1.5/2.2ml, RCF >21000xg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytrząsarka – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Wytrząsarka orbitalna o ruchu minimum 19mm; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Obroty regulowane min co 1 rpm minimalnie w zakresie 50-300 rpm; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny zapewniający kontrolę i programowanie parametrów pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Moc max 250W; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Możliwość współpracy z platformami standardowymi jak i magnesowymi o wymiarach 28-31 x 22-26 cm z możliwością stosowania uchwytów z mocowaniem magnesowym na kolby Erlenmeyer lub okrągłe oraz probówki w ilościach nie mniejszych niż: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.1 | 49 x kolba Erlenmeyer/okragłe 50ml; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.2 | 36 x kolba Erlenmeyer/okragłe 125ml; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.3 | 25 x kolba Erlenmeyer/okrągłe 250ml; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1..6.4 | 16 x kolba Erlenmeyer/okrągłe 500ml; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.5 | 9 x kolba Erlenmeyer/okrągłe 1000ml; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1..6.6 | 5 x kolba Erlenmeyer/okrągłe 2000ml; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.7 | 256 x probówka 15ml; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.8 | 120 x probówka 50ml; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.9 | 120 x probówka 15ml oraz 80 x probówka 50ml; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.10 | 72 x probówka 1,5/2ml ( w pozycji horyzontalnej); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.11 | 32 x probówka 15ml (w pozycji horyzontalnej); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.12 | 16 x probówka 50 ml (w pozycji horyzontalnej); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Platforma magnesowa z dodatkową powłoką antypoślizgową o wymiarach 28-31 x 22-26 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Komplet rack-ów z mocowaniem magnesowym na kolby Erlenmeyer 500ml – min 2 szt; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Gwarancja min 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO OFERTY: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Oryginalnych prospektów (katalogów) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi, wydruk ze strony producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komora klimatyczna – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność minimum 700 litrów – maksimum 750 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Sterownik mikroprocesorowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Ekran dotykowy panelu sterowania o przekątnej minimum 5 cali | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Graficzny wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Rejestrator temperatury i wilgotności. Rejestracja parametrów przez port USB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Ustawienia panelu sterującego chronione cyfrowym hasłem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Menu panelu sterującego w jęz. polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Fotoperiod – system symulacji dnia i nocy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Oświetlenie podpółkowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Źródło światła: panele LED (2 panele na fitotron) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Zakres temperatur pracy przy włączonym oświetleniu od: +10oC do + 40oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zakres temperatur pracy przy wyłączonym oświetleniu od: +2oC do + 40oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Zakres regulacji wilgotności: od poziomu wilgotności otoczenia do minimum 90% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Regulacja wilgotności w zakresie temperatury minimum: od +15oC do +40oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Nawilżacz ultradźwiękowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Doprowadzenie wody do nawilżacza – bezpośrednio z instalacji wodnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Minimum trzy alarmy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.1 | Alarm nieprawidłowej temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.2 | Alarm nieprawidłowej wilgotności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.3 | Alarm zaniku zasilania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Izolacja termiczna komory wykonana z pianki poliuretanowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Zasilanie 230V, 50 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Lampy UV-A (1 szt. na komorę) i UV-B (1 szt. na komorę) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Kompresor dobrany do ilości źródeł światła oraz pracy wytrząsarki o mocy 50W (+/- 5%) – 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Stacja uzdatniania wody (odwrócona osmoza) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkubator– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | inkubator CO2 z opcją kontroli O2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Pojemność 50 litrów (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Minimalny zakres temperatury pracy: od +5oC ponad temp. otocznia do +60 oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Rozdzielczość programowania temperatury minimum 0,1 0C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Minimalny zakres kontroli CO2: od 0% do 20% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Rozdzielczość programowania CO2: +/- 0,1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Zakres kontroli tlenu: od 1% do 19% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Rozdzielczość programowania O2: +/- 0,1% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Funkcja autodekontaminacji komory inkubatora gorącym powietrzem o temperaturze minimum +200oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Panel sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyświetlacz parametrów zaprogramowanych i aktualnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Graficzny wyświetlacz danych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Zegar czasu rzeczywistego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Programowanie progów alarmowych parametrów pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Wskaźnik otwarcia drzwi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Zapis minimum 100 ostatnich zdarzeń (np. otwarcie drzwi, uruchomienie cyklu dekontaminacji, itp.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Gniazdo na pamięci typu SD do zapisu parametrów pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Wskaźnik niskiego ciśnienia w buli z gazem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Alarmy nieprawidłowej pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Dwa reduktory do butli CO2 i N2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Butla CO2 (na własność – nie dopuszcza się dzierżawy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Butla N2 czystość minimum 5.0 (na własność – nie dopuszcza się dzierżawy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru BZT i ChZT – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Spektofotometr UV-VIS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Tryb wyświetlacza: Transmisja (%), absorbancja, stężenie, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Optyka: Lampa deuterowa (UV), lampa halogenowa (VIS), monochromator Czerny-Turner, detektor fotodioda silikonowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zakres długości fal: od 190 do 1.100 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Dokładność długości fal: ±1 nm (200–900 nm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Powtarzalność długości fal: <0,1 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Rozdzielczość długości fali: 0,1 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Szybkość skanowania: 900 nm/min (w przyrostach 1-nm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Spektralna szerokość pasma: 2 nm (1,5–2,9 nm przy 656 nm, 1 nm przy linii D2) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Zakres pomiarów fotometrycznych: ±3 Abs (200–900 nm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Dokładność fotometryczna: 5 mAbs przy 0,0–0,5 Abs, <1 % przy 0,5–2,0 Abs przy 546 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Liniowość fotometryczna: <0,5 % do 2 Abs, ≤1 % przy >2 Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Światło rozproszone: Stężenie KI przy 220 nm <3,3 Abs / <0,05 % | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Dryf fotometryczny: ±0,0034 Abs | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Długotrwała stabilność: Punkt zero przy 546 nm dla 10 godzin ≤0,0034 Abs | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Technologia pomiarowa: Technologia wiązki odniesienia korygująca wpływ starzenia się lamp i wahań napięcia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Moduły: Adapter dla kuwet pomiarowych prostokątnych (10 mm, 20 mm, 50 mm, 1 cal) i okrągłych (1 cal); uchwyt karuzeli dla siedmiu kuwet prostokątnych (10 mm), np. dla enzymologii; Automatyczny moduł przepływowy (Sipper) do kuwet przepływowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Identyﬁkacja testów: IBR+ system odczytu kodów kreskowych zapewniający automatyczną identyﬁkację testów kuwetowych oznaczonych kodem 2D; 10-punktowy, pomiar obrotowy z eliminacją błędów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Przechowywanie danych: min 5.000 wartości pomiarowych, min 50 skanów, min 50 przebiegów czasu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Programy użytkownika: min200 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Wymiary/masa: max 215 × 500 × 460 mm (wys.× szer. × dł.) / max 11 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Interfejsy: min 2 × USB typ A, 1 × USB typ B, 1 × Ethernet | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Termostat do mineralizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Termostat wysokotemperaturowy do szybkiej mineralizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Kompatybilne kuwety: 12 gniazd na kuwety (13 mm) lub naczynka reakcyjne (20 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Programy mineralizacji: Program wysokotemperaturowy High Temperature (170°C) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Program ChZT: min (148°C, 120 min) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Program 100°C (100°C, 30, 60, 120 min) i dowolnie programowalny 40-150°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Ustawienia czasowe: Dowolnie regulowane (od 5 do 240 min, z odstępem 1 min) z automatycznym wyłączaniem i sygnałem dźwiękowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Czas ogrzewania: max 8 min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Czas chłodzenia: maks. 13 min przy temperaturze otoczenia <25°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Zasilanie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Wymiary: max 300 x 330 x 430 mm (szer. x wys. x głęb.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Masa: 12 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Kontrole bezpieczeństwa: CE, GS, cTUVus | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.13 | Gwarancja: 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.14 | Akcesoria termostatu wysokotemperaturowego do szybkiej mineralizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.15 | Stojak na 16 kuwet (13mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.16 | Stojak na 8 kuwet reakcyjnych (20mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | BZT Zestaw do manometrycznego oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 z wyposażeniem. Wymagane wyposażenie zestawu: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Kontroler wraz z zasilaniem i oprogramowaniem – 1szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Indukcyjny system mieszający z podstawą 12-stanowskową 12 – 1szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Główka pomiarowa typu C z baterią zasilającą – 12szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Butelka szklana na próby, ciemna 500 ml – 12szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Kołczan gumowy na NaOH – 12szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Magnetyczna pałeczka mieszająca – 12szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | pręt do wyjmowania pałeczek magnetycznych – 1szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | tabletki NaOH – 1op. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | inhibitor nitryfikacji – 1op. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | 164/600 kolbka pomiarowa 164 ml – 1szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.11 | 432/600 kolbka pomiarowa 432 ml – 1szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.12 | Bloczek arkuszy kalkulacyjnych – 1szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.13 | Wyposażenie dodatkowe do zestawu: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.13.1 | środki kontrolne do nadzoru systemów do oznaczania BZT (do 6 systemów pomiarowych) – 2szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.13.2 | środki kontrolne do sprawdzania podciśnienia i szczelności dla wszystkich główek pomiarowych – 1szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.13.3 | stojak dla 6 systemów pomiarowych – 2szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.13.4 | Mark – 6 – pierścienie identyfikacyjne z nr znacznikowymi na butle pomiarowe – 6 szt.) – 2szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.13.5 | Baterie zapasowe – 12szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.14 | Kontroler do zestawu pomiarowego oznaczania BZT | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.14.1 | Zasada pomiaru: Manometryczna przy pomocy czujnika ciśnienia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 314.2 | Zakres pomiarowy: maksymalny górny zmienny z górną granicą 400000 mg/l O2; 500-1350 hPa ( w trybie ciśnienia) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.14.3 | Zestawy danych na pomiar: 180-360 (zależy od czasu trwania) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.14.4 | Rozdzielczość minimalna: 1 hPA (odpowiada 0,7 5 zakresu pomiarowego BZTn) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.14.5 | Zasada odczytu: bezpośrednio z wszystkich czynnych czujników pomiarowych metodą bezdotykową na zasadzie podczerwieni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15 | Dane techniczne: kontroler: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.1 | Kontroler: pilot z ekranem graficznym LCD, zasilany bateryjnie lub akumulatorowo posiadający następujące funkcje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.1.1 | rozpoczęcie pomiaru, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.1.2 | odczyt wartości chwilowych z poszczególnych czujników (do 4 cyfr znaczących w reżimie pomiaru stężenia tlenu), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.1.3 | zegar czasu rzeczywistego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.1.4 | odczyt z max. 100 główek pomiarowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.2 | Wyświetlanie: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.2.1 | numeru próbki, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.2.2 | statusu pomiaru, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.2.3 | rodzaju pomiaru BZTn, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.2.4 | wartość odczytu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.2.5 | graficzne przedstawienie zmiany mierzonego parametru w czasie dla dowolnie wybranej próbki, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.2.6 | objętość próbki rzeczywistej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.3 | Zasilanie: baterie alkaliczne paluszki (AA, 1,5 V) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.4 | Masa: około 390 g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.5 | Dane techniczne główki: typu C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.5.1 | Zasada pomiaru : Manometryczna przy pomocy czujnika ciśnienia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.5.2 | Mierzony parametr: BZTn | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.5.3 | Zakres pomiarowy minimum od do: 500 - 1350 hPa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.5.4 | Dokładność minimalna: ±1% mierzonej wartości ±1 hPa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.5.5 | Rozdzielczość minimalna: 1 hPa (odpowiada 0,7% zakresu pomiarowego BZTn) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.5.6 | Zasilanie: baterie Litowe 280 mAh, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.5.7 | Pomiar w minimalnym zakresie: +5 ... +50 °C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.6 | Dane techniczne platform mieszających | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.6.1 | Ilość miejsc: minimum 12 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.6.2 | Szybkość obrotów: Regulowana samoczynnie w zakresie minimum od 180 do 450 min-1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.6.3 | Praca w minimalnym zakresie: +5 °C ... +40 °C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.15.6.4 | Zasilanie: Sieciowe, uniwersalny zasilacz 100-240V/50/60Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Gwarancja: minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modułowy system do pomiaru pH– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Modułowy system do pomiaru pH, redoks, konduktywności, TDS i zasolenia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | możliwość przyłączenia trzech modułów w różnych zestawieniach, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | urządzenie powinno posiadać funkcję automatycznej kalibracji, elastyczny wybór i przygotowanie buforów; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | możliwość zestawiania buforów pH z komponentów należących do różnych grup, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | ręczną i automatyczną kompensację temperatury, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | pomiar pojedynczy, interwałowy lub seryjny, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | automatyczne obliczanie danych statystycznych (wartości średnich i standardowego odchylenia), - | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | inteligentne zarządzanie czujnikiem: automatyczne rozpoznawanie czujników i wczytywanie danych kalibracyjnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | pamięć do 20 000 danych pomiarowych i 250 analiz, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | możliwość eksportu danych przy pomocy pendrive'a lub oprogramowania, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | interfejsy: USB, Ethernet i RS 232. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Dokładność urzadzenia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.1 | - pH/redoks: ±0,002 pH; ±0,1 mV; ±0,1°C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.2 | - konduktywność: ±0,5% wartości końcowej zakresu pomiarowego ±0,1°C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.3 | - TDS: ±0,5% wartości końcowej zakresu pomiarowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.4 | - Zasolenie: ±0,5% wartości końcowej zakresu pomiarowego, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | instrukcja w języku polskim, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | gwarancja 24 miesiące; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa (2 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pompa przeznaczona do transportu (mieszania) zagęszczonych cieczy o zawartości suchej masy do 20% o temperaturze do 95°C. Wykonanie pompy i części stykających się z pompowanym medium: stal kwasoodporna AISI 304. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Parametry techniczne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wydajność: min. 10 m3/h, możliwość regulowania od 50 – 100% wydajności max. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Temperatura pompowanej cieczy: od 20 – 95 °C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Wysokość podnoszenia: co najmniej 13,5 mH2O | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VIII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IX:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.