Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 17 czerwca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-36/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Zestaw do przyrządzania i sterylizacji podłoży mikrobiologicznych – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Stanowisko mikroskopii optycznej – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Zestaw do przygotowywania rozcieńczeń – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: System oceny toksyczności - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V – Detektor wycieków – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Myjka ultradźwiękowa A – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: Myjka ultradźwiękowa B – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VIII: Myjka ultradźwiękowa C – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IX: Myjka ultradźwiękowa D – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium........................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do przyrządzania sterylizacji podłoży mikrobiologicznych– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Sterylizator z komorą sterylizacyjną pionową | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wymiary komory: Ø 413/760 mm (±5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Pojemność użytkowa komory 100 l (±5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Pojemność całkowita komory 104 l (±5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Wymiary gabarytowe: (szer. x wys. x gł.) 735/1065/600 mm (±5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Głębokość użytkowa komory min. 750 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Rama i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Obudowa drzwi sterylizatora bez wystających elementów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami minimum szt. 4 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Kocioł komory wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Temperatura sterylizacji programowana w zakresie minimum 105-136 °C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | System rozgrzewania podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie minimum 60-99 °C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wbudowana wytwornica pary | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | System szybkiego chłodzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej, drzwi otwierane do pionu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Uszczelka rozprężana parą | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Sterowanie mikroprocesorowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Programy sterylizacyjne – min. 20 programów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | Włącznik czasowy cyklu ( program uruchamia się po wcześniejszym ustawieniu daty i godziny startu ) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.30 | System zamkniętego obiegu wody | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.31 | Komora wyposażona w port walidacyjny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.32 | System szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą zimnej wody wpuszczanej do płaszcza komory. Woda z płaszcza wykorzystywana po chłodzeniu do zasilania wytwornicy pary | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.33 | Sterylizator musi umożliwić sterylizację płynów w nieszczelnych opakowaniach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.34 | Funkcja aparatu Kocha | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.35 | Program do podgrzewania i utrzymywania zadanej temp. od 60 do 136 °C (program Agar) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.36 | Zasilanie elektryczne max 9 kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.37 | Kosz sterylizacyjny z siatki nierdzewnej wykonany z blachy nierdzewnej na 1/2 załadunku komory – szt. 2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.38 | Średnie zużycie wody uzdatnionej na cykl max: 6 l | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.39 | Stacja odwróconej osmozy do zasilania wytwornicy pary | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.40 | Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max.10 l wody wodociągowej zdatnej do picia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.41 | Port walidacyjny do wprowadzenia sond temperaturowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.42 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko mikroskopii optycznej – 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres powiększeń minimum od 5 do 1000x | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Obiektywy dostosowane do fluorescencji i kontrastu fazowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Okulary szeroko polowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Miska rewolwerowa obrotowa, sześciogniazdowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Głowica obrotowa, rozstaw okularów regulowany | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Mikroskop przystosowany do instalacji kamery | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Oświetlenie 100W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Kamera z chłodzeniem (Peltier, do -30 st. niż temp otoczenia) min. 5MP CCD, 2/3 cala, USB 2.0 z oprogramowaniem sterującym z możliwością podglądu w czasie rzeczywistym o dużej prędkości, możliwość zapisu sekwencji video, czas ekspozycji 1ms do 60 s | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Zestaw do fluorescencji z filtrami (B, G, UV, V), moduł z miejscem do montażu 6-ciu filtrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Lampa rtęciowa z zasilaczem (100W) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Oprogramowanie do analizy obrazu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Zestaw kontrastu fazowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Zestaw do pracy w świetle odbitym i przechodzącym (ciemne pole) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Kompletny zestaw niezbędnych filtrów, odczynników i fluorochromów: H2DCFDA (dioctan 2’,7’-dichlorofluoresceiny), PI (jodek propidium), Amplex Red | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do przygotowywania rozcieńczeń – 1szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | urządzenie pełniące jednocześnie funkcję wagi, aparatu do rozcieńczeń, a także dozownika płynu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | rozcieńczenie próbki (od 1/2 do minimum 1/99 razy) lub dystrybucja zadanej ilości płynu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | jednoramienny z dwoma pompami, która umożliwiają jednoczesne stosowanie 2 różnych rozcieńczalników, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | dokładność minimum (dla próbek > 1 g): < 0,1 g dla próbki ważonej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | dokładność minimum (dla próbek > 1 g): > 99% dla masy rozpuszczalnika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | dokładność dozowania rozpuszczalnika minimum 0,1 g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | maksymalna waga próbki nie mniejsza niż 1000g, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | szybkość dozowania płynu: <20 sekund (dla 250ml), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 36 x 38 x 49 cm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | masa urządzenia nie większa niż 9 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | w zestawie: minimum 4 autoklawowalne zestawy dozujące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System oceny toksyczności – 1szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Obsługa półautomatyczna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Moduł samokontroli: automatyczne zero i regulacja czułości w 3 rzędach wielkości; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Pojemność inkubatora: minimum 30 dołków; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Ocena toksyczności próbek: ostra/chroniczna/mutagenność; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Badane matryce: woda/ścieki/faza stała/substancje chemiczne; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Możliwość korekcji koloru próbki; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Organizmy testowe: bakterie luminescencyjne Vibrio fisheri; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Kontrola temperatury: metoda termoelektryczna; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Dołki odczynników: 5,5oC ± 1,0oC; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Dołki testowe: 15,0oC ± 0,5oC; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Tryb chroniczny/mutagenny: 27oC ± 0,5oC; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Zakres temperatury pracy: 15-28oC, przy wilgotności względnej <85%; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wyświetlacz: diody LED ze wskaźnikiem diagnostyki; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Komunikacja dwustronna z komputerem PC: port szeregowy RS-232C lub USB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Czas ustalenia: 2-6 sekund dla każdego zakresu czułości; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Czas testu: maksimum 2,5 sekundy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Zasilanie: 220 V lub 240 V ± 10 VAC, 50/60 Hz, < 5A; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Pakiet startowy dla próbek ciekłych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Pakiet startowy dla badan fazy stałej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Instrukcja w języku polskim. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detektor wycieków – 1szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Urządzenie umożliwiające wykrycie wycieków gazów w systemach chromatografii gazowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wykrywane gazy oraz minimalne wykrywane stężenia(atm cc/sec): | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wodór – 1,0x10-5; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Hel - 1,0x10-5; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Azot – 1,4x10-3; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Argon – 1,0x10-4; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Dwutlenek węgla – 1,0x10-4 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Pracujący w zakresie temperatur od minimum 0oC do 45oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Pracujący w zakresie wilgotności powietrza od minimum 10 do 95%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Przenośny, zasilany akumulatorkami NiMh tupu AAA lub AA - minimum 6 godzin ciągłej pracy na jednym komplecie baterii. Ładowarka do Akumulatorków w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Walizka do bezpiecznego przechowywania urządzenia 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Adapter do małych prób, 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Gwarancja minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa A (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 1 litr (+/- 0,2L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 190x85x60 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 206x116x178 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 90 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa B (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 6 litrów (+/- 1L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x151x150 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x186x264 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 550 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa C (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 12 litrów (+/- 2L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x240x200 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x278x264 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 1000 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa D (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność 90 litrów (+/- 5L) - 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 600x500x300 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 715x570x467 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Sterowanie analogowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc całkowita 2800 W (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VIII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IX:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.